TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: BioGnost d.o.o., Međugorska 59, 10 040 Zagreb

Predmet nabave: Materijal i oprema za ispitivanja i analize

Evidencijski broj nabave: 02

GRUPA: 6

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| I Br. stavke | II Tražene specifikacije |  | III Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Uređaj za centrifugu s niskom brzinom okretaja Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 | Maksimalna brzina | Max. 6500 rpm |  |
| 1.2 | Podešavanje brzine | U razmacima od max. 100 rpm |  |
| 1.3 | Postavke mjerača vremena | U minimalnom rasponu od 0,5 do 30 min. |  |
| 1.4 | Mogućnost beskonačnog načina rada mjerača vremena | Uključeno |  |
| 1.5 | Uključeni rotori i adapteri | Min. 8 x 10/15 mL, adapteri za epruvete od 5 mL, 7 mL, 1,5 mL i 2 mL |  |
| 1.6 | Buka | ≤ 60 dB |  |
| 1.7 | Detekcija neravnoteže | Uključeno |  |