## Grupa 3
PRILOG - TROŠKOVNIK
NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ovog troškovnika, koji će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora. Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne specifikacije koje ponuđeni proizvod mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Ponuditelj obavezno popunjava stupac "PONUĐENO" navodeći marku i model, te opis ponuđenog proizvoda. Ponuditelj svojim potpisom prihvaća definirane tablicom minimalne tehničke specifikacije, te nudi proizvod koji ih ispunjava. SVA OPREMA MORA BITI NOVA I NEKORIŠTENA.
MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PONUĐENO (tehničke specifikacije, marka i model) | Količina | jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
Grupa 3: setovi za radionice iz energetike
2.82. Didaktički set za samostalni (izolirani) solarni sustav s eksperimentalnim priručnikom |  | 1 |  | 0
set sadrži minimalno: A4 didaktički panel, fotonaponski modul 12 V/10 W, halogenu ili jednakovrijednu žarulju s mogućnošću regulacije, spoj generatora s voltmetrom, prednaponsku zaštitu 12 V, Shotkyevu diodu, regulator punjenja 12 V 4A, zaštitu pri pražnjenju 12 V 15 A, sigurnosno svjetlo za kontinuirani i sigurnosno svjetlo za pričuvni način rada, olovni gel akumulator s pripradajućim punjačem, univerzalno svjetlo, relej 12 V, promjenjivi otpor od 10 Ohm, promjenivi otpor od 2 kOhm, glavni spojni modul, , 2 releja 230 V, glavni kotrolni relej 230 V / 400 V, FID sklopku, 2 multimetra, luxmetar, inverter 300 W kontinuirani izlaz i set rezervnih dijelova. - set omogućava proučavanje: mjerenja u solarnom krugu, određivanje I-U-karakteristike i MPP, napon otvorenog kruga i struju kratkog spoja, akumulator kao pohranu energije, mjerenje unutarnjeg otpora modula i akumulatora, postavke strujnih krugova u izoliranim PV sustavima, izoliranog invertera, razvoja jedinica za aktiviranje i rad sigurnosnog osvjetljenja, dizajniranje, instaliranje i testiranje samostalnog (izoliranog) solarnog sustava - eksperimentalni priručnik s uputama za izvođenje vježbi s didaktičkim setom za samostalni (izolirani) solarni sustav)
2.83. Didaktički set Fotonapon u motornim vozilima |  | 1 |  | 0
set sadrži eksperimentalnu ploču s minimalno 4 monokristalna solarna modula 6 V / 40 mA, punjivu bateriju 12 V / 1.2 Ah, integrirani punjač akumulatora sa zaštitom od prenapona i dubokog pražnjenja, 12 V ventilator za računalo, 12 V LED lampa ili jednakovrijedno, 120 W reflektor s mogućnosti promjene intenziteta - set omogućava minimalno obradu: funkcija i principa rada solarnih ćelija, spajanje solarnih ćelija, snimanje karakteristika tereta solarne ćelije, dizajn ponovno punjivih solarnih ćelija, pohranu energije u solarnim ćelijama, dizajn solarnih elektrana
U _____________, / /2022.g. |  | Ukupno |  | 0
|  | iznos PDV-a |  | 0
ZA PONUDITELJA | m.p. | UKUPNO sa PDV-om |  | 0
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja