PITANJE:

»u troškovniku predmeta nabave: Izgradnja fotonaponske elektrane i revitalizacija električnih instalacija u proizvodnom pogonu tvrtke Decospan d.o.o. pod točkom 6.1 primijetili smo da su Vam potrebne LED svjetiljke snage 103,5W i 15,207lm, koje bi trebale imati kućište od polikarbonata.

S obzirom na to da svi veći proizvođači LED svjetiljki ograničavaju snagu LED svjetiljki s polikarbonatnim kućištem na max.75W te da se za LED svjetiljke veće snage koriste metalna kućišta koja omogućuju puno duži vijek trajanja LED komponenti i veću učinkovitost zbog boljeg hlađenja, nas zanima koji model i od kojeg proizvođača ste predvidjeli u projektu?

Dali je moguće stavit svetiljke sa drugim kučištem koje imaju znatno duži vek trajanja?«

ODGOVOR NARUČITELJA

U troškovniku su traženi minimalni zahjtevi za pojedinu stavku te je na ponduitelju odluka koju će konkretnu opremu ponuditi. U skladu s Pozivom na dostavu ponuda (dokumentaciji o nabavi) ponudietlji u svojoj ponudi mogu dostaviti i dijelove  kataloga proizvođača/tehničke specifikacije/ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje jednakovrijednost ili kvaliteta ponuđene opreme. Ddoatno, naručitelj nije predvidio neki specifični model niti specifičnog proizvođača te se i sam prdržava načela jednkaovrijednosti u sklopu ovog postupka nabave.

Nastavno na sve gore navedeno obzirom da ovaj upit/odgovor ne mijenja elemente poziva na dostavu ponuda te s sobom ne dodnosi izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje – rok za dostavu ponuda ostaje kako je izvorno predviđeno.

U Oprisavcima, 14.4.2022