ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA

KAPTOL 31,10000  ZAGREB

Zagreb, 05.06.2022.

PREDMET: 	Nabava radova hitne sanacije i ojačanja konstrukcije zgrada 8 i 9 dječačkog

sjemeništa s kapelama i crkvom, Voćarska cesta 106, Zagreb

Poštovani,

U nastavku dostavljamo odgovor, na postavljeno pitanje potencijalnog ponuditelja vezano za pojašnjenje stavke troškovnika:

Pitanje:

Odgovor:

Ispravno se zaključuje da se radi o skidanju kompletnih daščanih podova (oplate) zajedno sa ispunom od šute.

Tumačenje potencijalnog ponuditelja smatra se neosnovanim obzirom da je na početku stavke navedeno SKIDANJE I UKLANJANJE, stoga nije potrebna nikakva promjena u Troškovniku.