## Naslovna
Pametna energija d.o.o.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb
Prilog II - Troškovnik i tehničke specifikacije
Postupak nabave s obveznom objavom u okviru EU projekta
INUKING – Razvoj inovativnog programskog rješenja za centralizirani nadzor i upravljanje kritičnom infrastrukturom poslovnih i stambenih objekata, KK.01.2.1.02.0084
Platforma za razvoj pogonskih komunikacijskih sučelja i operativnih servisa sustava za nadzor okolišnih uvjeta u integriranom sustavu za centralizirani nadzor i upravljanje sustavima kritične infrastrukture
Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.02.0084 / 05-2022

## Grupa I
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| GRUPA I: | Bazna razvojna platforma za razvoj pogonskih komunikacijskih sučelja i operativnih servisa uređaja za nadzor okolišnih uvjeta
NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač / marka / tip / model / norma / standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedne proizvode uz obvezno navođenje izraza: "ili jednakovrijedno", "kao", "tipa", "slično" i dr.
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
I.1. | Uređaj za nadzor okolišnih uvjeta s upravljačkim sučeljem za prihvat podataka s vanjskih uređaja (Toradex Verdin Computer on Modules Family), certificiran za industrijsku uporabu (izolirani ulazi, temperaturni raspon, ESD zaštita), komplet 1
1.1. | Povezivost: |  | LAN 100 Mb PoE+ (ulaz), 100 Mb PoE (izlaz) WiFi prijemna antena za 802.11ac komunikacijsko sučelje 1-Wire sabirnica za spajanje temperaturnih senzora Konektor RS232 za povezivanje s vanjskim uređajima Konektor RS485 za povezivanje s vanjskim uređajima Mini PCIe utor za spajanje GPRS kartice
1.2. | Ulazi: |  | Nadzirani analogni ulazi podataka s vanjskih uređaja, ulazni napon 0-30V DC
1.3. | Izlazi: |  | Digitalni izlaz SSR AD4C743, solid state releji NC (kontinuirano 30V DC/0,8 A) Digitalni izlaz SSR AD4C743, solid state releji NO (kontinuirano 30V DC/0,8 A) Digitalni izlaz, klasični preklopni releji (250V DC/3A) Digitalni OC izlaz (open collector izlaz)
1.4. | Sabirnice: |  | Sabirnica za spajanje senzora temperature i vlage OSDB sabirnica RS485 Sabirnica za spajanje Wiegand čitača D0, D1, Green LED
1.5. | Komunikacija: |  | Komunikacijsko sučelje USB 2.0 OTG
1.6. | Napajanje: |  | Istosmjerno napajanje PoE+ 9-30V DC za upravljačku pločicu Toradex Verdin ili jednakovrijedno
1.7. | Senzori: |  | Žiroskopski senzor TDK ICM-42605, ili jednakovrijedno Senzor temperature, relativne vlažnosti i tlaka zraka, BME280 ili jednakovrijedno ___________________
1.8. | Pohrana podataka: |  | Konektor za miniSD karticu
1.9. | Sigurnost: |  | Sigurnosni enkripcijski modul TPM Infineon SLB6970 TMP 2.0, ili jednakovrijedno
UKUPNO I.1. |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
I.2. | Bazna razvojna platforma za razvoj pogonskih komunikacijskih sučelja i operativnih servisa, komada 2
2.1. | Povezivost: |  | Komunikacijski ugradbeni modul sa WiFi i Bluetooth sučeljima (Verdin iMX8M Plus Quad 4GB Wi-Fi / Bluetooth IT ili jednakovrijedno)
2.2. | Komunikacija: |  | Komponenta za implementaciju mPCI sabirničke komunikacije (Sierra Wireless MC7455 LTE Cat 6 mPCI-e ili jednakovrijedno)
2.3. | Tiskana pločica: |  | Razvojna tiskana pločica s grafičkim sučeljem (Verdin Development Board s HDMI adapterom, ili jednakovrijedno
UKUPNO I.2. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
I.3. | Modul za proširenje interkonekcija s vanjskim senzorima te enkripcijskim modulom, komada 1
3.1. | Opis: |  | TPM modul sa SPI sučeljem, potpuno usklađen sa TCG TPM 2.0 standardom, integrabilan sa svim vodećim mikro arhitekturama
3.2. | Aplikacije: |  | Ugrađena aplikacija za sigurnost; pouzdano računalstvo; PC i mobilno računalstvo s Intel x86, ARM platformama i drugima; ugrađen uređaj za komunikaciju, pristupnike, pisač, PoS sustave; mogućnost umrežavanja
3.3. | Asimetrična kriptografija: |  | ECC; ECC BN-256; ECC NIST P-256; ECC256; ECDH; RSA1024; RSA2048
3.4. | Simetrična kriptografija: |  | HMAC ; SHA-1 ; SHA-256
3.5. | CPU: |  | Minimalno 16-bit
3.6. | Oblik isporuke: |  | VQFN-32
3.7. | Certifikati: |  | CC EAL4+; FIPS 140-2 razine 2 (s ažurnim FW)
3.8. | Temperaturni raspon: |  | Minimalno -20 °C do 85 °C
3.9. | Primjena: |  | PC TPM ; ugrađeni TPM
3.10. | Žiroskop: |  | SPI ili I2C sučelje
UKUPNO I.3. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
I.4. | Senzor okolišnih uvjeta s umjetnom inteligencijom (AI) za primjenu u specifičnim uvjetima, poput IoT rješenja ili Pametne Kuće (Smart Home), komada 1
4.1. | Operativni raspon (puna preciznost): |  | Tlak: minimalni raspon 300 – 1100 hPa Relativna vlažnost zraka: minimalni raspon 0 – 100 % Temperatura: minimalni raspon -40 °C – 85 °C
4.2. | Napajanje: |  | VDDIO: u rasponu od 1.2 – 3.6 V VDD: u rasponu od 1.71 – 3.6 V
4.3. | Sučelja: |  | I2C i SPI
4.4. | Prosječna potrošnja struje: |  | Maksimalno 2.1 µA pri 1 Hz relativna vlažnost i temperatura Maksimalno 3.1 µA pri 1 Hz tlak i temperatura Maksimalno 3.7 µA pri 1 Hz relativna vlažnost, tlak i temperatura Maksimalno 90 µA pri ULP načinu za p/h/T i kvalitetu zraka Maksimalno 0.9 mA pri LP načinu za p/h/T i kvalitetu zraka Maksimalno 3.9 mA u standardnom načinu otkrivanja plinova
4.5. | Senzor plina: |  | F1 ocjena za H2S očitanje: minimalno 0.92 Standardna brzina očitanje: maksimalno 10.8 s / očitanju Električno punjenje za standardno očitanje: maksimalno 0.18 mAh Vrijeme odziva (t 33-63%): maksimalno 1 s Devijacija između senzora: maksimalno +/- 15% Potrošnja energije: maksimalno 0.1 mA u načinu rada smanjene potrošnje Obrada izlaznih podataka: indeks kvalitete zraka (IAQ), bVOC& CO2 ekvivalenti (ppm), rezultat očitanja plina (%)
4.6. | Senzor relativne vlažnosti: |  | Vrijeme odziva (t 0-63%): maksimalno 8 s Tolerancija točnosti: maksimalno ±3 % relativne vlažnosti Histereza: maksimalno 1.5 % relativne vlažnosti
4.7. | Senzor tlaka: |  | RMS šum: maksimalno 0.12 Pa (ekvivalent 1.7 cm) Pogreška osjetljivosti: maksimalno ±0.25 % (ekvivalent 1 m na 400 m promjenu visine) Odstupanje temperaturnog koeficijenta: maksimalno ± 1.3 Pa/K (ekvivalent ±10.9 cm na 1 °C promjenu temperature)
UKUPNO I.4. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| Bazna razvojna platforma za razvoj pogonskih komunikacijskih sučelja i operativnih servisa uređaja za nadzor okolišnih uvjeta UKUPNO (I.1. + I.2. + I.3. + I.4.): | [5 empty] | 0

## Grupa II
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| GRUPA II: | Razvojne stanice i kontrolna upravljačka ploča s dodirnim zaslonom za korištenje integriranog sustava za centralizirani nadzor i upravljanje sustavima kritične infrastrukture i sustava za mjerenje toplinske energije
NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač / marka / tip / model / norma / standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedne proizvode uz obvezno navođenje izraza: "ili jednakovrijedno", "kao", "tipa", "slično" i dr.
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
II.1. | Kontrolna i upravljačka ploča sustava za centralizirani nadzor (WinOS), komada 9
1.1. | Procesor: |  | Intel Core i7 1185G7 ili jednakovrijedno
1.2. | Radni takt procesora: |  | Minimalno 1.3 Ghz
1.3. | Broj procesorskih jezgri: |  | Minimalno 4
1.4. | RAM: |  | Minimalno 16 GB, LPDDR4 ili jednakovrijedno
1.5. | Dijagonala ekrana: |  | Minimalno 13''
1.6. | Razlučivost: |  | Minimalno 2880 x 1920
1.7. | Omjer: |  | 3:2
1.8. | Gustoća piksela: |  | Minimalno 267 ppi
1.9. | Ekran: |  | Ekran osjetljiv na dodir
1.10. | Grafički procesor: |  | Intel Iris Xe Graphics ili jednakovrijedno
1.11. | Pohrana: |  | Minimalno 512 GB SSD
1.12. | WiFi standard: |  | 802.11ax (Wi-Fi 6)
1.13. | Čitač kartica: |  | Minimalno 1 x MicroSD ili jednakovrijedno
1.14. | Kamera: |  | Prednja kamera, minimalno 5.0 MP, 1080p FHD video Stražnja kamera minimalno 10.0 MP, 1080p HD, 4k video
1.15. | Bluetooth: |  | Da, minimalno Bluetooth 5.1
1.16. | Senzori: |  | Akcelerometar, žiroskop, magnetometar, ambijentalni senzor boja
1.17. | Dodaci: |  | Trusted Platform Module (TPM) Integrirani mikrofon
1.18. | Masa: |  | Maksimalno 0.90 kg
1.19. | Širina: |  | Maksimalno 29.0 cm
1.20. | Visina: |  | Maksimalno 21.0 cm
1.21. | Dubina: |  | Maksimalno 0.95 cm
1.22. | Operativni sustav: |  | Windows 11 ili jednakovrijedno
1.23. | Povezivost: |  | Minimalno 2 x USB-C 4.0/Thunderbolt 4, 3.5 mm izlaz za slušalice
1.24. | Jamstvo: |  | Minimalno 3 godine
1.25. | U isporuku uključiti: |  | - Zaštitna navlaka s osvjetljenom tipkovnicom i površinom osjetljivom na dodir - Olovka za ekrane osjetljive na dodir, kompatibilna s kontrolnom i upravljačkom pločom
UKUPNO II.1. |  |  | kom | 9 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
II.2. | Mobilna radna stanica za razvoj i testiranje na WIN platformi, komada 3
2.1. | Procesor: |  | Intel Core i7-11800H ili jednakovrijedno
2.2. | RAM: |  | Minimalno 32 GB DDR4, 3200 MHz
2.3. | Grafički procesor: |  | NVIDIA RTX A2000 ili jednakovrijedno
2.4. | Dijagonala ekrana: |  | Minimalno 16''
2.5. | Razlučivost: |  | Minimalno 2560 x 1600, IPS
2.6. | Gustoća piksela: |  | Minimalno 188 ppi
2.7. | Pohrana: |  | Minimalno 1 TB SSD
2.8. | Masa: |  | Maksimalno 1.9 kg
2.9. | Operativni sustav: |  | Windows 10 Pro ili jednakovrijedno
2.10. | Baterija: |  | Minimalno 90 Wh
2.11. | Povezivost i ulazi: |  | Minimalno 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ili jednakovrijedno Minimalno 2 x USB Type-C Thunderbolt 4, Power Delivery (PD), DisplayPort ili jednakovrijedno Minimalno 1 x HDMI 2.1 Minimalno 1 x SD čitač kartica WiFi 802.11ax ili jednakovrijedno Bluetooth 5.2 ili jednakovrijedno Minimalno 1 x 3.5 mm Combo Audio Jack
2.12. | Čitač otiska prsta: |  | Da
2.13. | Web kamera: |  | Minimalno FHD
2.14. | Osvjetljena tipkovnica: |  | Da
2.15. | Mikrofon: |  | Da
2.16. | Zvučnici: |  | Stereo by Dolby Atmos ili jednakovrijedno
2.17. | Sigurnosni utor: |  | Kensington Lock Slot ili jednakovrijedno
2.18. | Jamstvo: |  | Minimalno 3 godine
2.19. | U isporuku uključiti: |  | - Torba za transport, mase maksimalno 900 g, vodootporna tkanina, odvojeni pretinac za radnu stanicu, prilagodljive naramenice
UKUPNO II.2. |  |  | kom | 3 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
II.3. | Port replikator, komada 3
3.1. | Sučelje za spajanje radne stanice: |  | USB-C priključak
3.2. | Video priključak: |  | - minimalno 2 x DisplayPort - minimalno 2 x HDMI - minimalno 1 x Thunderbolt 3
3.3. | USB priključak: |  | minimalno 5 x USB 3.1 Gen 2
3.4. | Mrežni priključak: |  | minimalno 1 x Gigabit Ethernet
3.5. | Audio priključak: |  | minimalno 1 x 3.5 mm Stereo/Microphone Combo Port
3.6. | Sigurnost: |  | Kensington Lock Slot ili jednakovrijedno
UKUPNO II.3. |  |  | kom | 3 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
II.4. | Monitor za radnu stanicu, komada 6
4.1. | Razlučivost: |  | Minimalno 2560 x 1440
4.2. | Dijagonala: |  | Minimalno 23.8''
4.3. | Osvježavanje: |  | Minimalno 75 Hz
4.4. | Omjer kontrasta: |  | 1000:1
4.5. | Svjetlina: |  | Minimalno 300 cd/m2
4.6. | Boja: |  | Minimalno 16.7 miliona
4.7. | Dubina boje: |  | Minimalno 8-bit
4.8. | Kut vidljivosti: |  | Minimalno 178° / 178°
4.9. | Raspon boja: |  | Minimalno 99% sRGB
4.10. | Priključci: |  | Minimalno 1 x HDMI 1.4 Minimalno 1 x DP 1.2
4.11. | Masa: |  | Maksimalno 3.5 kg
4.12. | Stalak: |  | Nagibni (minimalno -5° / 22°)
4.13. | VESA stalak: |  | Da, minimalno 100 x 100 mm
4.14. | Zaštita očiju: |  | Da
4.15. | Zaštita od odbljeska: |  | Da
4.16. | Napajanje: |  | 100-240 VAC, 50-60 Hz
4.17. | Energetski razred: |  | Minimalno A
4.18. | Sigurnost: |  | Kensigton Lock ili jednakovrijedno
4.19. | Jamstvo: |  | Minimalno 3 godine
4.20. | U isporuku uključiti: |  | - Postolje za monitor - 1 x naponski kabel - 1 x HDMI kabel
UKUPNO II.4. |  |  | kom | 6 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
II.5. | Mobilna radna stanica za razvoj i testiranje na iOS platformi, komada 1
5.1. | Zaslon: |  | Minimalno 14.2'' s mini LED pozadinskim osvjetljenjem
5.2. | Razlučivost: |  | Minimalno 3024 x 1964
5.3. | Gustoća piksela: |  | Minimalno 254 ppi
5.4. | Svjetlina: |  | Minimalno 1000 nita
5.5. | Prilagodljiva brzina osvježavanja: |  | Minimalno ProMotion do 120 Hz ili jednakovrijedno
5.6. | Procesor: |  | Minimalno 8 jezgri sa minimalno 6 jezgri za performanse i minimalno 2 jezgre za učinkovitost
5.7. | Grafički procesor: |  | Minimalno 14 jezgri, propusnost memorije minimalno 200 GB/s
5.8. | Modul za medijske sadržaje: |  | H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW s hardverskim ubrzanjem ili jednakovrijedno Modul za kodiranje i dekodiranje ProRes
5.9. | Memorija: |  | Minimalno 16 GB
5.10. | Pohrana: |  | Minimalno SSD 512 GB
5.11. | Zvuk: |  | Stereo Hi-Fi sa minimalno 6 zvučnika Dolby Atmos ili jednakovrijedno 3,5 mm priključak za slušalice
5.12. | Trackpad: |  | Za preciznu kontrolu kursora, osjetljiv na pritisak, s podrškom za Force klikove, ubrzanje i Multi-Touch geste
5.13. | Povezivanje: |  | 802.11ax Wi-Fi 6 ili jednakovrijedno Bluetooth 5.0 bežična tehnologija ili jednakovrijedno
5.14. | Priključci: |  | Minimalno 3 x Thunderbolt 4 (USB-C) Minimalno 1 x HDMI Minimalno 1 x SDXC kartica
5.15. | Baterija: |  | Minimalno 70 Wh Minimalno 10 sati bežičnog mrežnog rada
5.16. | Sigurnost: |  | Sigurna provjera identiteta čitačem otiska prsta
5.17. | Masa: |  | Maksimalno 1,7 kg
5.18. | Radna temperatura: |  | Minimalno 10 °C – 35 °C
5.19. | Relativna vlažnost: |  | Minimalno 0 % - 90 % bez kondenzacije
5.20. | Jamstvo: |  | Minimalno 3 godine
5.21. | U isporuku uključiti: |  | - USB-C adapter za napajanje, minimalno 67 W - USB Type-C HUB 4K HDMI sa minimalno 1 x USB-C (PD 3.0 5V-20V/3A), minimalno 2 x USB-A 3.0 do 5Gbps, minimalno 1 x HDMI 4K - port replikator sa minimalno 1 x USB-C, 1 x USB-A, 1 x SD čitač kartica, 1 x microSD čitač kartica, 1 x Mini DisplayPort - punjač s LED indikatorom statusa punjenja, minimalno 2 x USB sa 2.4 A izlaznom strujom, 1 x USB-C sa 3 A izlaznom strujom
UKUPNO II.5. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
II.6. | Kontrolna i upravljačka ploča sustava za centralizirani nadzor (iOS), komada 1
6.1. | Zaslon: |  | Dijagonale minimalno 11 inča, s pozadinskim osvjetljenjem
6.2. | Razlučivost: |  | Minimalno 2388 x 1668 piksela
6.3. | Gustoća piksela: |  | Minimalno 264 ppi
6.6. | Procesor: |  | Minimalno 8 jezgri
6.7. | Grafički procesor: |  | Minimalno 8 jezgri
6.10. | Pohrana: |  | Minimalno 256 GB ugrađene memorije
6.11. | Zvuk: |  | Ugrađeni zvučnici za reprodukciju zvuka
6.13. | Povezivanje: |  | - 802.11ax Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0
6.14. | Priključci: |  | USB 4 s podrškom za: - punjenje - DisplayPort - Thunderbolt 3
6.15. | Baterija: |  | Ugrađena, punjiva, minimalne autonomije 10 sati
6.18. | Radna temperatura: |  | Minimalno u rasponu od 0°C do 35°C
6.19. | Relativna vlažnost: |  | Minimalno u rasponu od 5% do 95%, bez kondenzacije
6.20. | Jamstvo: |  | Minimalno 3 godine
6.21. | U isporuku uključiti: |  | - USB-C kabel za napajanje, minimalne duljine 1m - punjač za bežično punjenje do 15W, USB-C kabel minimalne duljine 1m - USB-C punjač, minimalno 20W - olokvu za unos podataka i upravljanje kontrolnom pločom - tipkovnicu s podrškom za HR jezik
UKUPNO II.6. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| Razvojne stanice i kontrolna upravljačka ploča s dodirnim zaslonom za korištenje integriranog sustava za centralizirani nadzor i upravljanje sustavima kritične infrastrukture i sustava za mjerenje toplinske energije UKUPNO (II.1. + II.2. + II.3. + II.4. + II.5. + II.6.): | [5 empty] | 0

## Grupa III
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| GRUPA III: | Oprema za ultrazvučno mjerenje toplinske energije
NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač / marka / tip / model / norma / standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedne proizvode uz obvezno navođenje izraza: "ili jednakovrijedno", "kao", "tipa", "slično" i dr.
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
III.1. | Senzori za ultrazvučno mjerenje toplinske energije, komada 7
1.1. | DN50, Qc=24,8 kW, Qh=5,8 kW |  | kom | 1 | 0 | 0
Kombinirani senzor za ultrazvučno mjerenje za grijanje/hlađenje s automatskim prebacivanjem. Točnost mjerenja temperature i mjerna rezolucija digitalnog podatka temperature minimalno 0.1 K Nominalni protok: minimalno 6 m3/h Maksimalni protok: minimalno 12 m3/h Duljina kontrolnog kabela: minimalno 1.5 m Duljina senzora: maksimalno 45 mm
1.2. | DN50, Qc=22,2 kW, Qh=1,8 kW |  | kom | 1 | 0 | 0
Kombinirani senzor za ultrazvučno mjerenje za grijanje/hlađenje s automatskim prebacivanjem. Točnost mjerenja temperature i mjerna rezolucija digitalnog podatka temperature minimalno 0.1 K Nominalni protok: minimalno 10 m3/h Maksimalni protok: minimalno 20 m3/h Duljina kontrolnog kabela: minimalno 1.5 m Duljina senzora: maksimalno 100 mm
1.3. | DN80, Qc=47,8 kW, Qh=5,8 kW |  | kom | 1 | 0 | 0
Kombinirani senzor za ultrazvučno mjerenje za grijanje/hlađenje s automatskim prebacivanjem. Točnost mjerenja temperature i mjerna rezolucija digitalnog podatka temperature minimalno 0.1 K Nominalni protok: minimalno 6 m3/h Maksimalni protok: minimalno 12 m3/h Duljina kontrolnog kabela: minimalno 1.5 m Duljina senzora: maksimalno 45 mm
1.4. | DN80, Qc=78,4 kW, Qh=20,4 kW |  | kom | 1 | 0 | 0
Kombinirani senzor za ultrazvučno mjerenje za grijanje/hlađenje s automatskim prebacivanjem. Točnost mjerenja temperature i mjerna rezolucija digitalnog podatka temperature minimalno 0.1 K Nominalni protok: minimalno 10 m3/h Maksimalni protok: minimalno 20 m3/h Duljina kontrolnog kabela: minimalno 1.5 m Duljina senzora: maksimalno 100 mm
1.5. | DN125, Qc=161 kW, Qh=40,5 kW |  | kom | 1 | 0 | 0
Kombinirani senzor za ultrazvučno mjerenje za grijanje/hlađenje s automatskim prebacivanjem. Točnost mjerenja temperature i mjerna rezolucija digitalnog podatka temperature minimalno 0.1 K Nominalni protok: minimalno 25 m3/h Maksimalni protok: minimalno 50 m3/h Duljina kontrolnog kabela: minimalno 3 m Duljina senzora: maksimalno 100 mm
1.6. | DN125, Qc=146,9 kW, Qh=58,7 kW |  | kom | 1 | 0 | 0
Kombinirani senzor za ultrazvučno mjerenje za grijanje/hlađenje s automatskim prebacivanjem. Točnost mjerenja temperature i mjerna rezolucija digitalnog podatka temperature minimalno 0.1 K Nominalni protok: minimalno 25 m3/h Maksimalni protok: minimalno 50 m3/h Duljina kontrolnog kabela: minimalno 3 m Duljina senzora: maksimalno 100 mm
1.7. | DN150, Qc=340 kW, Qh=109,3 kW |  | kom | 1 | 0 | 0
Kombinirani senzor za ultrazvučno mjerenje za grijanje/hlađenje s automatskim prebacivanjem. Točnost mjerenja temperature i mjerna rezolucija digitalnog podatka temperature minimalno 0.1 K Nominalni protok: minimalno 40 m3/h Maksimalni protok: minimalno 80 m3/h Duljina kontrolnog kabela: minimalno 3 m Duljina senzora: maksimalno 150 mm
1.8. | Pribor za spajanje i materijal za ugradnju |  | kompl | 1 | 0 | 0
1.9. | Montaža i puštanje u rad do pune funkcionalnosti |  | paušal | 1 | 0 | 0
UKUPNO III.1. | [5 empty] | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
III.2. | M-bus web server, komada 1
2.1. | Opis: |  | M-bus web server za čitanje podataka sa žičanih ili bežičnih M-bus uređaja putem Etherneta ili Interneta, primjenom preglednika
2.2. | Radni napon: |  | AC/DC 24V +/-10%
2.3. | AC Frekvencija: |  | 50/60 Hz
2.4. | Potrošnja: |  | maksimalno 14.5 W, 15 VA
2.5. | Sučelja (Ethernet): |  | 10/100Base-TX, IEEE 802.3 kompatibilno Bitrate: minimalno do 100 Mbps Prepoznavanje: Auto MDI-X N°1 (1 MAC): ETH: Ethernet port
2.6. | Sabirnica: |  | M-bus sabiranica za spajanje minimalno 20 uređaja minimalni broj bežično spojenih uređaja 2.500 minimalni broj žičano spojenih uređaja 250
2.7. | M-bus sučelje: |  | Adresiranje: primarno i sekundarno Baud rate: 300, 2400 ili 9600 baud Protokol: EN 13757-2/-3, EN 1434-3
2.8. | Temperaturni raspon: |  | minimalni raspon -20 do 55°C
2.9. | Relativna vlažnost zraka: |  | minimalni raspon 5-95%
2.10. | Montaža: |  | na 35mm DIN šinu (EN60715)
2.11. | Elektromagnetska kompatibilnost: |  | Za rezidencijalno, komercijalno i industrijsko okruženje
UKUPNO III.2. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| Oprema za ultrazvučno mjerenje toplinske energije UKUPNO (III.1. + III.2.): | [5 empty] | 0

## Grupa IV
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| GRUPA IV: | Uređaj za mjerenje izravnog i difuznog sunčeva zračenja
NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač / marka / tip / model / norma / standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedne proizvode uz obvezno navođenje izraza: "ili jednakovrijedno", "kao", "tipa", "slično" i dr.
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
IV.1. | Senzor sunca, komada 1
1.1. | Opis: |  | - Višenamjenski senzor sunčeva zračenja - Mjerenje trajanja sunčanih razdoblja - Bez pokretnih dijelova i prstenova sjena
1.2. | Osnovne značajke: |  | Preciznost (satni prosjeci): Ukupno (izravno): ±12% ±10µmol.m-2s-1 Difuzno: ±15% ±10µmol.m-2s-1
1.3. | Razlučivost: |  | minimalno 0.6 µmol.m-2s-1
1.4. | Raspon: |  | minimalni raspon 0 do 2500 µmol.m-2s-1
1.5. | Konstrukcija: |  | Oblikovana akrilna kupola, ABS tijelo, fotodiodni senzori
1.6. | Spektralni odziv: |  | minimalni raspon 400-700 nm
1.7. | Izlazne jedinice: |  | PAR (µmol.m-2s-1), energija (Wm-2) ili Lux
1.8. | Vrijeme odziva: |  | maksimalno 250 ms
1.9. | Otpornost na okolišne uvjete: |  | barem IP65
1.10. | Ugrađen grijač: |  | Da
1.11. | Napajanje: |  | mogućnost rada na baterije ili vanjski izvor napajanja (5 do 15 VDC)
1.12. | Povezivost: |  | minimalno serijski putem RS232 (za izlaz i napajanje)
1.13. | U isporuku uključiti: |  | -Mehaničku ruku za prihvat i niveliranje senzora (minimalne duljine 1 m) - naponski i signalni kabel za spajanje na zapisivač podataka (minimalne duljine 5m) - produžni kabel 8-žilni M12 IP68 M12 konektor (f) na IP68 M12 konektor (m) (minimalne duljine 5m)
1.14. | Montaža i puštanje u rad: |  | U ponudu uključiti montažu i puštanje u rad do pune funkcionalnosti.
UKUPNO IV.1. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
IV.2. | Zapisivač podataka, komada 1
2.1. | Opis: |  | Zapisivač podataka sa senzora sunca, visoke preciznosti
2.2. | Ulazi: |  | minimalno 2 naponska kanala minimalno 2 temperaturna i 2 dodatna senzora minimalno 2 brojača (33 kHz i 50Hz) minimalno 1 WET senzor
2.3. | Kontrola izlaza: |  | minimalno 1 relej (1A)
2.4. | Pohrana očitanja: |  | minimalno 600.000
2.5. | Učestalost snimanja: |  | u rasponu od 1 sekunda do 24 sata
2.6. | Komunikacija: |  | RS232 USB ili modem
2.7. | Napajanje: |  | baterije ili vanjsko napajanje
2.8. | Radni vijek (baterijsko napajanje): |  | minimalno 75000 očitanja ili minimalno 120 dana (ovisno o upotrebi)
2.9. | Otpornost na vanjske uvjete: |  | minimalno IP 67
2.10. | Temperaturni raspon: |  | minimalno u rasponu -20 do 60°C
2.11. | Mogućnost spajanja senzora: |  | - minimalno 2 temp. - minimalno 1 WET - minimalno 2 brojača događaja (1 brzi, 1 spori)
2.12. | U isporuku uključiti: |  | sav potreban pribor za spajanje i puštanje u rad
2.13. | Montaža i puštanje u rad: |  | U ponudu uključiti montažu i puštanje u rad do pune funkcionalnosti.
UKUPNO IV.2. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| Uređaj za mjerenje izravnog i difuznog sunčeva zračenja UKUPNO (IV.1. + IV.2.): | [5 empty] | 0

## Grupa V
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| GRUPA V: | Kamere za evidenciju kretanja osoba unutar zona nadziranih integriranim sustavom za centralizirani nadzor i upravljanje
NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač / marka / tip / model / norma / standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedne proizvode uz obvezno navođenje izraza: "ili jednakovrijedno", "kao", "tipa", "slično" i dr.
Stavka | Opis |  | Jedinica | Broj jedinica | Cijena | Cijena ukupno
V.1. | Kamere, komada 7
1.1. | Slikovni senzor: |  | Minimalno 1/2.8'' progresivni CMOS
1.2. | Tip leće: |  | Fiksno žarište
1.3. | Žarišna duljina: |  | Minimalno f = 1.47 mm
1.4. | Otvor: |  | Minimlno F2.7
1.5. | Vrijeme zatvarača: |  | Minimalno u rasponu od 1/5 sek do 1/32,000 sek
1.6. | Pohrana podataka: |  | Utor za kartice MicroSD/SDHC/SDXC, ili jednakovrijedno
1.7. | Video kompresija: |  | H.265, H.264, MJPEG, ili jednakovrijedno
1.8. | Frame rate: |  | Minimalno 1792 x 1792 @ 30 fps Minimalno 896 x 896 @30 fps Minimalno 448 x 448 @ 30 fps
1.9. | Simultani prikaz: |  | Minimalno 2 simultana prikaza
1.10. | Prijenos zvuka: |  | Minimalno u jednom smjeru, putem ugrađenog mikrofona
1.11. | Protokoli: |  | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS,DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP,ICMP, ARP, SSL, TLS
1.12. | Sučelje: |  | Minimalno 10Base-T/100 BaseTX Ethernet
1.13. | Izvještaji: |  | Minimalno JSON/XML/CSV
1.14. | Masa: |  | Maksimalno 500 g
1.15. | Radna temperatura: |  | Minimalno u rasponu od -30 °C do 60 °C
1.16. | Visina instalacije: |  | Minimalno u rasponu od 240 cm do 500 cm
1.17. | U isporuku uključiti: |  | Upute za instalaciju, ravni nosač s ušima, vijčani paket, kabel
1.18. | Montaža i puštanje u rad: |  | U ponudu uključiti montažu i puštanje u rad do pune funkcionalnosti.
UKUPNO V.1. |  |  | kom | 7 | 0 | 0
| Kamere UKUPNO (V.1.): | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
RB | NAZIV GRUPE |  |  |  | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a [kn]
1 | Bazna razvojna platforma za razvoj pogonskih komunikacijskih sučelja i operativnih servisa uređaja za nadzor okolišnih uvjeta |  |  |  | 0
2 | Razvojne stanice i kontrolna upravljačka ploča s dodirnim zaslonom za korištenje integriranog sustava za centralizirani nadzor i upravljanje sustavima kritične infrastrukture i sustava za mjerenje toplinske energije |  |  |  | 0
3 | Oprema za ultrazvučno mjerenje toplinske energije |  |  |  | 0
4 | Uređaj za mjerenje izravnog i difuznog sunčeva zračenja |  |  |  | 0
5 | Kamere za evidenciju kretanja osoba unutar zona nadziranih integriranim sustavom za centralizirani nadzor i upravljanje |  |  |  | 0
|  | Ukupno bez PDV-a |  |  | 0
|  | Iznos PDV-a |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (sa PDV) |  |  | 0
U |  |  | , 2022. godine
MP
(potpis ovlaštene osobe)