## Troškovnik KK.02.1.1.01.0004
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća KK.02.1.1.01.0004
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Velika OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i)kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Redundantna kontrolna/upravljačka kartica, iii) Uplink SFP-ovi (4 kom), iv) Kartica za napajanje, v) Redundantna kartica za napajanje; vi) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vii) zajedničke dijelove (uključuje i blank panele); viii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 2 |  | 0
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove (uključuje i blank panele); vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 6 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 20 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 10 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Rezervni dijelovi | Ventilatorske jedinice za veliku OLT šasiju |  | komplet | 1 |  | 0
| Ventilatorske jedinice za srednju OLT šasiju |  | komplet | 2 |  | 0
| Ventilatorske jedinice za malu OLT šasiju |  | komplet | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0006
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka KK.02.1.1.01.0006
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 5 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 9 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 11 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 13 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Rezervni dijelovi | Ventilatorske jedinice za srednju OLT šasiju |  | komplet | 2 |  | 0
| Ventilatorske jedinice za malu OLT šasiju |  | komplet | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0007
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa općina Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje KK.02.1.1.01.0007
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 1 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 9 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 5 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 11 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0008
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Grada Dubrovnika i općina Dubrovačko primorje, Konavle i Župa dubrovačka KK.02.1.1.01.0008
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 9 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 3 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 15 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 18 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Rezervni dijelovi | Ventilatorske jedinice za srednju OLT šasiju |  | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
| Ventilatorske jedinice za malu OLT šasiju |  | komplet | 1 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0009
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Krapina i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj KK.02.1.1.01.0009
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 5 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 11 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 10 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0010
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Vukovara i Grada Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja KK.02.1.1.01.0010
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Velika OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i)kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Redundantna kontrolna/upravljačka kartica, iii) Uplink SFP-ovi (4 kom), iv) Kartica za napajanje, v) Redundantna kartica za napajanje; vi) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vii) zajedničke dijelove; viii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 1 |  | 0
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 3 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 8 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 13 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 16 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0011
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Ludbrega i općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec KK.02.1.1.01.0011
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Velika OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i)kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Redundantna kontrolna/upravljačka kartica, iii) Uplink SFP-ovi (4 kom), iv) Kartica za napajanje, v) Redundantna kartica za napajanje; vi) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vii) zajedničke dijelove; viii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 1 |  | 0
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 1 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 2 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 8 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 6 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0012
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Omiša te općina Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje KK.02.1.1.01.0012
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 3 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 8 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 7 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 14 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0013
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir – Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada i Vrsar KK.02.1.1.01.0013
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 7 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 4 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 19 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 15 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Rezervni dijelovi | Ventilatorske jedinice za srednju OLT šasiju |  | komplet | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0014
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Svete Nedelje, Grada Samobora i Općine Stupnik KK.02.1.1.01.0014
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Velika OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i)kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Redundantna kontrolna/upravljačka kartica, iii) Uplink SFP-ovi (4 kom), iv) Kartica za napajanje, v) Redundantna kartica za napajanje; vi) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vii) zajedničke dijelove; viii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 2 |  | 0
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 3 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 20 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 10 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0015
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Rovinj-Rovigno i Grada Vodnjan-Dignano te općina Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenant i Žminj KK.02.1.1.01.0015
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 5 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 5 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 13 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 14 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Rezervni dijelovi | Ventilatorske jedinice za veliku OLT šasiju |  | komplet | 1 |  | 0
0
| Ventilatorske jedinice za srednju OLT šasiju |  | komplet | 1 |  | 0
| Ventilatorske jedinice za malu OLT šasiju |  | komplet | 1 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0016
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa Grada Mursko Središće i općina Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Štrigova KK.02.1.1.01.0016
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 5 |  | 0
Hardver i softver | Mala OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPSA kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP (1 kom), iii) Karticu za napajanje, iv) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; v) zajedničke dijelove; vi) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 1 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 9 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 11 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Troškovnik KK.02.1.1.01.0017
Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022
Troškovnik za projekt - Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području „bijelih“ adresa općina Medulin, Barban, Ližnjan-Lisignano i Marčana KK.02.1.1.01.0017
TROŠKOVNIK OPREME
[5 empty] | jedinična cijena bez PDV (cjenik) | ukupna cijena po stavci troškovnika bez PDV (cjenik) | Opis i naziv modela ponuđenog
Kategorija | Potkategorija |  | Mjera | broj jedinica
Hardver i softver | Srednja OLT šasija - Osnovna Jedinica za planiranje uključuje: i) kontrolnu/upravljačku karticu koja treba omogućiti XGS funkcionalnost za 50% pokrivanja s uplink portovima (4x10G) poput kartice FANT-G ili MPLB-G02 kartice ili jednakovrijedne; ii) Uplink SFP-ovi (2 kom), iii) Kartica za napajanje, iv) Redundantna kartica za napajanje, v) Paket (bundle) s jednom linijskom karticom; vi) zajedničke dijelove; vii) sve licencije za portove i softver moraju biti uključeni u hardver uz osnovni paket softvera za NG PON. |  | komplet koji se nudi kao komercijalna cjelina (engl. Bundle) | 5 |  | 0
Hardver i softver | NG-PON LINIJSKE KARTICE, 16xGPON SFP, sve licencije i softver moraju biti uključeni u hardver | FLEX PON LT kartica | komad | 13 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 10 km |  | komad | 10 |  | 0
Hardver | uzlazni SFP, 10GE, 40km |  | komad | 2 |  | 0
Ukupna cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
Napomena 1. Nadogradnja postojećeg NMS softvera, te nadogradnja NE softvera, kao i usluga nadogradnje NMS softvera uključeni su u cijenu opreme.
Napomena 2. Svi troškovi Garancije uključeni su u jediničnu cijenu opreme.
POPUNJAVAJU SE "SIVE" ĆELIJE
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku „PDV“ ostaviti praznom. U rubriku „Cijena ponude s PDV-om“ u tom slučaju se ponovno upisuje iznos iz rubrike „Cijena ponude bez PDV-a“.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA - TROŠKOVNIK ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE
Troškovnik projekta | Skraćeni naziv projekta | Ukupna Cijena predmeta nabave za 13 projekata bez PDV-a: | PDV: | Ukupna cijena predmeta nabave za 13 projekata sa PDV-om:
Troškovnik KK.02.1.1.01.0004 | Zaprešić | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0006 | BPŽ | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0007 | OBŽ | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0008 | Dubrovnik | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0009 | Krapina/Đurmanec | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0010 | Vukovar | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0011 | Ludbreg | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0012 | Omiš | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0013 | Poreč | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0014 | Sveta Nedjelja | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0015 | Rovinj | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0016 | Mursko Središće | 0 | 0 | 0
Troškovnik KK.02.1.1.01.0017 | Medulin | 0 | 0 | 0
Ukupno predmet nabave |  | 0 | 0 | 0