## 1.4. OBNOVA VANJSKE OVOJNICE
GRAĐEVINA: GOSPODARSKO - PROIZVODNA ZGRADA,
Varaždinska ulica 142C, Subotica Podravska, 48312 Rasinja,
INVESTITOR: JENAKO TRADE d.o.o.
Ulica Tina Ujevića 18, 48000 Koprivnica,
FAZA: PONUDBENI TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
ZAJED. OZN. PROJ. BR.: 014/20
BROJ TD: 014/20-04
TROŠKOVNIK
Čakovec, prosinac 2020.
0.0. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH GLAVNIM PROJEKTOM
Napomena: Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi određena norma, protokol, tehnički standard i /ili tehnička referenca moguće je ponuditi proizvode, usluge, rješenja i materijale koji su "jednakovrijedni" bez obzira da li je načelo "jednakovrijednosti" navedeno u samom opisu troškovničke stavke. Ispod svake stavke koja je popraćena izrazom "ili jednakovrijedno" dodana je prazna crta u koju ponuditelj upisuje jednakovrijedan proizvod.
* | Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Kod realizacije projekta izvođač je dužan u svemu pridržavati se Glavnog projekta. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u glavnom projektu, te važećim normama za pojedinu vrstu radova.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za odabranog ponuditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač treba utvrditi sa projektantom.
Svi radovi posebno su usklađeni sa „Zakonom o normizaciji“, „Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti“ i „Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu".
POČETAK RADOVA
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača. Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta, uskladiti ga sa mogućnostima na građ. čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.
PONUDA ZA IZVOĐENJE
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Naručiteljom, projektantom i nadzornim inženjerom. Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
U slučaju promjene izabranih materijala u projektima i u troškovnicima, u fazi nuđenja, izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno jasno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
ODSTUPANJA OD PROJEKTA
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenosti predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku izvođač mora razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
MATERIJALI
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i certifikatima ovlaštenih ustanova.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za te materijale izvođač je dužan podnesti naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputstvima proizvođača materijala.
Svi ugrađeni materijali moraju biti usklađeni s važećim tehničkim normama, odnosno imati hrvatske / europske certifikate ili jednakovrijedne ___________. Pri isporuci svih materijala isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Kontrole ugrađenih materijala se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno - priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima.
Za svaki materijal koji se ugrađuje isporučioc je dužan prilikom isporuke na gradilište dostaviti certifikate koji garantiraju traženu kvalitetu i svojstva pojedinog materijala.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje investitora, projektanta i nadzornog inženjera.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Ukoliko se pokaže potreba, izvođač mora izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, bez šteta na ostatku objekta.
OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih navedenih zakona, pravilnika i tehničkih propisa navedenih u glavnom projektu.
Izvođač ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. Izvođač treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne nejasnoće raspraviti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je obavezan posjedovati certifikate o kvaliteti svih ugrađenih materijala, te ih pripremiti i dati na uvid nadzornom inženjeru.
Kontrolu gradnje vrši nadzorni inženjer, a po potrebi i na poziv projektant.
Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta, u skladu sa troškovnikom i projektom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, projektanta i nadzornog inženjera, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Pri izvođenju radova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala.
U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Ukoliko se promjenama utječe na neki od bitnih zahtjeva za građevinu, izvođač je dužan o svom trošku izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije i ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole .
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
- | osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba
- | čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa
- | podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
- | zbrinjavanje otpada sa gradilišta
- | mjere zaštite na radu
- | čuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne certifikate, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji, tehnički pregled i uporabna dozvola regulirani su zakonskom regulativom.
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
GARANTNI ROK
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema odnosno od dana primopredaje.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvođač i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke.
FORMIRANJE JEDINIČNIH CIJENA
Vrijedi za sve vrste radova. Za pojedine vrste radova posebno su istaknuti dodatni uvjeti formiranja jedinične cijene ako postoje.
Jedinične cijene obuhvaćaju, tako da je jedinična cijena konačna:
- | sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni material – pribor, vezna sredstva, brtvila, ugradbeni materijal
- | potrebne radove i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika
- | dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
- | sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu
- | sve potrebne skele i radne platforme
- | transport vanjski i na gradilištu
- | ugradnju i testiranje
- | uskladištenje
- | osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe
- | svi prijenosi i prijevozi
- | svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- | preuzimanje od strane nadzora
- | čišćenje
- | zaštitu izvedenih radova do primopredaje
- | pogonska energija
- | obračun izvedenih radova
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
OBRAČUN RADOVA
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema stvarno izvedenim količinama, izmjerom na licu mjesta, jedinici mjere u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima, ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
POSEBNE UZANCE VEZANE ZA NUĐENJE
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
OSTALO
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije (struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. Ovi opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova.
Opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova, kao i pripadajući zakoni i pravilnici te hrvatske i europske norme ili jednakovrijedne_________ navedene za pojedinu skupinu radova u posebnim tehničkim uvjetima gradnje.
1.1. | OPĆI UVJETI - RUŠENJA I DEMONTAŽA
Sva rušenja i demontaže treba vršiti pažljivo, kako nebi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji se zadržavaju (ne ruše se).
Kod većih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije.
Rušenje konstruktivnih elemenata izvoditi bez dinamičkih udara koji bi mogli izazvati oštećenja na konstrukciji koja ostaje u funkciji kako se ne bi narušio integritet konstrukcije zgrade.
Prilikom zahvata vezanih za konstrukciju stropova, greda, stupova i sl.obavezno vršiti podupiranje te radnje vršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i savjeta projektanta konstrukcije.
U jediničnoj cijeni svih radova rušenja i demontaža treba biti uključeno potrebno podupiranje, uklanjanje elemenata ili njihova demontaža, razbijanje i usitnjavanje elemenata kao pripremu za utovar te prijenos na gradilišnu deponiju, na potrebnu udaljenost, ovisno o prilikama gradilišta. Eventualna upotreba skele treba biti ukalkulirana u jediničnoj cijeni pojedine stavke rušenja i demontaža.
Sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilištu, utovar u prijevozno sredstvo, te odvoz na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti, istovar, razastiranje i planiranje deponije, te potrebna taksa za korištenje deponije - ukalkulirati u jedinične cijene.
Elemente koji se demontiraju, a moguća je njihova ponovna upotreba ili prodaja, pažljivo demontirati i deponirati na mjesto koje odredi investitor, a na udaljenost do 10 km.
Sve štete nastale nepažnjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi će izvođač.
Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno dogovoriti sa nadzornim organom.
Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ mjera i Pravilnika o rušenju dijela objekta.
1.2. | OPĆI UVJETI - STOLARSKI RADOVI
Za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. HRN EN 14351‐1:2006 ili jednakovrijedno______________, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedno______________, prozori i vrata ‐ propusnost zraka HRN EN 12208:2001 ili jednakovrijedno______________, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost HRN EN 12210:2001+AC:2005 ili jednakovrijedno______________, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom HRN EN ISO 140‐3 ili jednakovrijedno______________, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada HRN EN ISO 717‐1 ili jednakovrijedno______________, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama HRN EN 410:1998 ili jednakovrijedno______________, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja HRN EN 572‐9:2005 ili jednakovrijedno______________, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla HRN D.E1.012 ili jednakovrijedno______________, vanjska stolarija HRN D.E8.193. i 235. ili jednakovrijedno______________, vodonepropusnost i hermetičnost
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja, posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenjeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njezine elemente. Sav potreban okov za otvaranje treba biti izrađen od inox-a ili plastificiran u boju profila (prema rješenju projektanta). Odabrani okov treba prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno-otklopni).
Sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre ugradnje treba biti 1-2cm, a kod montažne može biti i 0.5cm. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti 0.3-1.0cm.
Jedinična cijena uključuje pored uzimanja mjera na gradilištu i sve definirano opisom pojedine stavke te pripadajuće sheme, tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta. Obavezna je izmjera na gradilištu.
1.3. | OPĆI UVJETI - IZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren (EPS) ili jednakovrijedno______________
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 ili jednakovrijedno______________
Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno______________
Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168 ili jednakovrijedno______________
DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali ili jednakovrijedno______________
DIN 1101 i 1102 ili jednakovrijedno______________ Lake ploče i višeslojne izolacijske ploče.
Proizvodi od drvenih vlakana (WF) prema HRN EN 13171 ili jednakovrijedno______________
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacijski materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju.
Uz navedene normizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaći atesti izdani od kompetentne znanstveno-stručne institucije. Među takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna, tvrde ploče od poliuretana i na bazi fenolne pjene, ploče od drvenih vlakana vezanih Sorel cementom, ploče kombinirane od raznih toplinskoizolacijskih materijala itd) pod različitim komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvođača i institucija koje su vršile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvođača, elaboratu fizikalne zaštite, opisu u troškovniku i nacrtima. Izvedba treba da je takva da potencijalni toplinski mostovi budu eliminirani u svim detaljima.
NAPOMENA: Prije izrade izolacija napraviti izmjeru na gradilištu. Za sve nejasnoće, a prije davanja ponude, konzultirati se s projektantom.
1.4. | OPĆI UVJETI - FASADERSKI RADOVI
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim propisima.
Svi elementi za pokrivanje moraju se ugrađivati prema uputstvima proizvođača, važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvrščuje limarija i da pismeno dostavi sve eventualne primjedbe u vezi nedostatka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove.
Primjenjeni materijali za fasaderske radove trebaju odgovarati važećim standardima.
Fasada mora biti čvrsta, otporna, dobar izolator, otporna protiv vatre. Materijal mora odolijevati udarcima tuče. Fasada ne smije pucati niti se ljuštiti uslijed smrzavice, niti pretjerano omekšavati uslijed sunčeve topline.
Izvoditelj je dužan da preuzete radove izvede prema nacrtima, opisu troškovnika, uputi projektanta i pravilima dobrog zanata sa prvorazrednim materijalom i izvedbom.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora dobaviti uzorke materijala koji se ugrađuju odnosno predočiti ateste o kvaliteti. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredan, čist i neupotrebljen.
U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač, dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zaštitnom tkaninom, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu, troškovi atestiranja.
1.5. | OPĆI UVJETI - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim propisima.
Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje dopušta proizvođač pokrova, te ugrađivati prema uputstvima proizvođača, važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90) Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68), radovi na krovovima , čl. 115-120
Primjenjeni materijali za pokrivačke radove trebaju odgovarati važećim standardima.
Pokrov mora biti čvrst, otporan, dobar izolator, otporan protiv vatre. Pokrovni materijal mora odolijevati udarcima tuče. Pokrov ne smije pucati niti se ljuštiti uslijed smrzavice, niti pretjerano omekšavati uslijed sunčeve topline.
Izvoditelj je dužan prije početka radova pregledati donju konstrukciju i upozoriti investitora o eventualnim odstupanjima i greškama koje bi mogle utjecati na njegove radove i predložiti način popravka.
Izvoditelj je dužan da preuzete radove izvede prema nacrtima, opisu troškovnika, uputi projektanta i pravilima dobrog zanata sa prvorazrednim materijalom i izvedbom.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora dobaviti uzorke materijala koji se ugrađuju odnosno predočiti ateste o kvaliteti. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredan, čist i neupotrebljen.
Obračun se vrši po m2 pokrova po kosini krova. Izvođač pokrova mora imati licencu zastupnika proizvođača pokrova. U cijenu m2 krovnog pokrova uračunato je postavljanje prefabriciranih pokrovnih elemenata kao snjegobrana i sljemenjaka, uvala, odzračnika i proboja ventilacije.
U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač, dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zaštitnom tkaninom, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu, troškovi atestiranja.
1.6. | OPĆI UVJETI - BRAVARSKI RADOVI
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika. Upotrebljeni materijali: željezo, aluminij, čelični limovi i dr. moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i Hrvatskim normama. - opći konstrukciono čelici HRN C.B0.500 ili jednakovrijedno______________ - kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024 ili jednakovrijedno______________ - plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025 ili jednakovrijedno______________ - širokoplosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.030 ili jednakovrijedno______________ - čelični ravnokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.101 ili jednakovrijedno______________ - čelični nosači vruće valjani HRN C.B3.131 ili jednakovrijedno______________ - kvadratni čelici hladno vučeni HRN C.B3.431 ili jednakovrijedno______________ - plosnati čelici hladno vučeni HRN C.B3.441 ili jednakovrijedno______________ - profil od aluminija HRN C.C3.202-220 ili jednakovrijedno______________ - limovi i trake od aluminija HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050, HRN C.C4.051 ili jednakovrijedno______________ - limovi, trake i profili od aluminija i aluminijskih legura za građevinarstvo, odnosno oksidirani i ostale važeće norme - HRN C.C4.100 ili jednakovrijedno______________
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno.
Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljima i radioničkim nacrtima. Jedinična cijena sadrži osim navedenog i sav ostali potrebni materijal, pribor za pričvršćenje, sav rad, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne HTZ mjere radnika.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje kod projektanta jer se kasniji prigovor neće uzeti u obzir.
Prilikom izvođenja radova nužno se pridržavati svih odrednica, uvjeta i normi na koje upućuju: ● Tehnički propis za čelične konstrukcije („Narodne novine“ broj 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.) ● Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12., 81/13., 136/14.), ● Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15., 24/15.).
NAPOMENA: Točna težina konstrukcije i način izrade bravarskih stavki definirat će se radioničkim nacrtima čelične konstrukcije, a čija je izrada obaveza izvođača.
1.7. | OPĆI UVJETI - LIMARSKI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:
HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno______________, pocinčani lim HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150 ili jednakovrijedno______________, aluminijski lim HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno______________, bakreni lim
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu ako u stavci nije opisano drugačije. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim.
Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: za čelični lim - čelična spojna sredstva, za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.
Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1.00. | PRIPREMNI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.01. | Dobava materijala i postava zaštitne gradilišne ograde, te izvedba koridora za prolaz korisnika do ulaza. Gradilišnu ogradu postaviti na način da ne dođe do njenog oštećivanja tokom izvođenja radova te da se spriječi prilaz nezaposlenima, a koridore za prolaz zaštiti od šute i prašine.
Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti i spriječiti eventualna moguća urušavanja, postaviti znakove upozorenja od opasnosti, te zaštiti fizičke osobe i zgradu tokom izvođenja radova.
|  | m | 176 |  | 0
1.02. | Pripremni radovi u svrhu osiguranja uvjeta za rad u zgradi. U stavku uključeni svi radovi zaštite od prašine i nečistoća (zaštitne pvc folije, privremene pregrade i sl.), zaštite od pada alata, materijala ili šute, kao i zaštite od vremenskih nepogoda (kiša, vlaga, vjetar, snijeg i sl.)
|  | komplet | 1 |  | 0
1.03. | Primjena svih sredstava zaštite na radu obzirom da će se radovi izvoditi unutar zgrade u kojoj će se tijekom kompletnog izvođenja radova odvijati redovita djelatnost. U stavku uključeni zaštitni paravani i privremene pregrade za odjeljivanje mjesta izvođenja radova, svakodnevno čišćenje te sva ostala sredstva potrebna za normalno odvijanje radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.04. | Svakodnevno čišćenje unutarnjih prostora zgrade na mjestu izvođenja radova (tijekom izvođenja radova), kao i završno čišćenje. U stavku uključeno čišćenje tijekom i po završetku radova, utovar smeća i otpadnog materijala, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: 1.00. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.00. | DEMONTAŽE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.01. | Pažljiva demontaža i zbrinjavanje postojećeg pokrova krova od izolacijskog panela od lima. U cijeni demontaža, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km, te trošak deponiranja.
|  | m² | 606 |  | 0
2.02. | Pažljiva demontaža limenih elemenata s fasade, komplet sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom. U cijeni demontaža, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km, te trošak deponiranja.
| žlijebovi | m | 61 |  | 0
| vertikale | m | 22 |  | 0
2.03. | Pažljiva demontaža postojećih drvenih prozora, uključivo sa pripadajućim okvirima i klupčicama. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana prozora (špaleta) za ugradnju novog prozora. U cijeni demontaža navedenih elemenata, obijanje žbuke, čišćenje površina, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| otvori vel. 0-2 m² | kom | 13 |  | 0
| otvori vel. 2-5 m² | kom | 1 |  | 0
2.04. | Pažljiva demontaža postojećih drvenih vratiju na jugoistočnom pročelju, uključivo sa pripadajućim okvirima. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana (špaleta) u širini od cca 10 cm za ugradnju novih vratiju. U cijeni demontaža vratiju, obijanje žbuke, čišćenje površina, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| vrata dim. 91 x 205 cm | kom | 1 |  | 0
2.05. | Pažljiva demontaža postojećih metalnih vratiju, uključivo sa pripadajućim okvirima. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana prozora (špaleta) u širini od cca 10 cm za ugradnju novih vratiju. U cijeni demontaža, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km, te trošak deponiranja.
| vrata dim. 85 x 210 cm | kom | 1 |  | 0
| vrata dim. 87 x 210 cm | kom | 1 |  | 0
2.06. | Pažljiva demontaža postojećih metalnih prozora ostakljenih kopelit staklom, uključivo sa pripadajućim okvirima. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana prozora (špaleta) u širini od cca 10 cm za ugradnju novog prozora. U cijeni demontaža navedenih elemenata, obijanje žbuke, čišćenje površina, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
| otvori vel. 10-15 m² | kom | 6 |  | 0
2.07. | Pažljiva demontaža postojećih sekcijskih vratiju, uključivo sa pripadajućim okvirima. Stavka uključuje i obijanje žbuke sa podgleda nadvoja i bočnih strana prozora (špaleta) u širini od cca 10 cm za ugradnju novih vratiju. U cijeni demontaža, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km, te trošak deponiranja.
| vrata dim. 300 x 337 cm | kom | 1 |  | 0
| vrata dim. 365 x 360 cm | kom | 1 |  | 0
| vrata dim. 465 x 360 cm | kom | 1 |  | 0
2.08. | Pažljiva demontaža postojećih prozorskih klupčica radi izvedbe fasade. U cijenu uključiti demontažu navedenih elemenata, čišćenje površina, zidarska obrada špaleta, utovar, prijevoz do gradske deponije na udaljenosti do 10 km te trošak deponiranja.
|  | m | 7 |  | 0
| UKUPNO: 2.00. DEMONTAŽE |  |  |  | 0
3.00. | VANJSKA STOLARIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
3.01. | Izrada, dobava i ugradnja PVC ili ALU stolarije na vanjskim otvorima sve prema shemama u prilogu: - stavke moraju biti u prvoklasnoj izvedbi iz PVC profila ­ minimalno petkomorni profil - sve komplet sa kvalitetnim nehrđajućim okovom - prije same izrade sve detalje izrade i ugradnje dogovoriti s projektantom - ostakljenje uključeno u cijenu stavke - svi novi otvori obavezno U≤1,40 W/m²K komplet (U≤1,10 W/m²K staklo) - u cijenu uključiti RAL ugradnju - sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
a | shema 1 | kom | 1 |  | 0
b | shema 2 | kom | 2 |  | 0
c | shema 4 | kom | 5 |  | 0
d | shema 5 | kom | 1 |  | 0
e | shema 7 | kom | 6 |  | 0
f | shema 9 | kom | 1 |  | 0
g | shema 10 | kom | 3 |  | 0
h | shema 12 | kom | 1 |  | 0
3.02. | Izrada, dobava i ugradnja vanjskih vratiju od PVC ili ALU profila na vanjskim otvorima sve prema shemama u prilogu: - prije same izrade sve detalje dogovoriti s projektantom - za sve otvore U≤1,40 W/m²K komplet (U≤1,10 W/m²K staklo) - u cijenu uključiti RAL ugradnju - sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
a | shema 8 | kom | 1 |  | 0
b | shema 11 | kom | 1 |  | 0
c | shema 13 | kom | 1 |  | 0
Izrada, dobava i ugradnja vanjskih sekcijskih vratiju na vanjskim otvorima sve prema shemama u prilogu: - prije same izrade sve detalje dogovoriti s projektantom - za sve otvore U≤1,40 W/m²K komplet (U≤1,10 W/m²K staklo) - u cijenu uključiti RAL ugradnju - sve mjere prije izrade stavki potrebno je kontrolirati na licu mjesta.
a | shema 3 | kom | 1 |  | 0
b | shema 6 | kom | 1 |  | 0
c | shema 14 | kom | 1 |  | 0
3.03. | Zidarski i ličilački popravci unutarnjih špaleta nakon ugradnje nove stolarije. Unutarnje špalete širine do 20 cm.
|  | m | 168 |  | 0
3.04. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih PVC prozorskih klupčica. U cijeni sav spojni i potrošni materijal, sve do potpune gotovosti.
| širine do 20 cm | m | 61 |  | 0
| UKUPNO: 3.00. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.00. | IZOLATERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
4.01. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije stropa prema negrijanom tavanu (SPPT). Toplinska izolacija se izvodi na podu tavana u sljedećim slojevima: - parna brana (PE-folija debljine 0,15 mm), - mineralna vuna (λ=0,035 W/mK) debljine 16 cm, - paropropusna - vodonepropusna folija (debljine 0,20 mm), - osb ploče (debljine 2,5 cm).
Podloga na koju se polaže parna brana mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Obavezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana, te brtvljenje spojeva između parnih brana i bočnih zidova. U cijenu je potrebno uračunati dobavu potrebnog materijala, odnosno sav spojni i potrošni materijal do potpune gotovosti, a radove izvesti prema uputama proizvođača. Stavka se odnosi na građevni dio SPPT.
a | parna brana | m² | 72 |  | 0
b | mineralna vuna debljine 16 cm | m² | 72 |  | 0
c | paropropusna - vodonepropusna folija | m² | 72 |  | 0
d | OSB ploče | m² | 72 |  | 0
| UKUPNO: 4.00. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.00. | FASADERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
5.01. | Dobava, montaža i demontaža građevinske skele za izvođenje fasaderskih i stolarskih radova.
|  | m² | 852 |  | 0
5.02. | Pranje postojeće fasade vodom pod pritiskom, te po potrebi čišćenje žičanim četkama nezdravih i oštećenih dijelova. Čišćenje se izvodi prije postavljanja novih prozora i vrata da ne bi došlo do oštećenja.
|  | m² | 804 |  | 0
5.03. | Stavka uključuje obradu pročelja kao pripremu podloge za izradu novog sustava toplinske izolacije pročelja: sanaciju pukotina pročelja, krpanje oštećenja na zidovima, izravnavanje većih neravnina grubom produžnom žbukom, sve uz adekvatnu pripremu. Stavka uključuje statičku provjeru.
|  | m² | 804 |  | 0
5.04. | Dobava i ugradnja zidnog izolacijskog panela od lima sa ispunom od tvrde vatrootporne poliuretanske (PUR ili PIR ili odgovarajuća varijanta) pjene debljine d=8 cm na prethodno izvedenu podkonstrukciju. U cijeni sav spojni i sitni potrošni materijal do potpune gotovosti.
Potrebne karakteristike izolacijskih panela: - Deklarirana toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,023 W/mK prema EN 14509 ili jednakovrijedno________, - Vanjski lim debljine min. 0,5 mm, - Vatrootpornost panela: RE 60 ili REI 30 - Izolacijska jezgra razreda negorivosti klase B po EN 13501-1 ili jednakovrijedno __________ Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci. Obračun po m². Stavka se odnosi na zidove VZ1, VZ2, VZ3 i VZ4.
|  | m² | 804 |  | 0
| UKUPNO: 5.00. FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.00. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
6.01. | Dobava i ugradnja krovnog izolacijskog panela od lima sa ispunom od tvrde vatrootporne poliuretanske (PUR ili PIR ili odgovarajuća varijanta) pjene debljine d=12 cm na prethodno izvedenu podkonstrukciju. Zadržati postojeći nagib krova, i izvesti krovnu foliju radi odvodnje. U cijeni sav spojni i sitni potrošni materijal do potpune gotovosti.
Potrebne karakteristike izolacijskih panela: - Deklarirana toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,023 W/mK prema EN 14509 ili jednakovrijedno_________, - Vanjski lim debljine min. 0,5 mm, - Vatrootpornost panela: RE 60 ili REI 30 - Izolacijska jezgra razreda negorivosti klase B po EN 13501-1 ili jednakovrijedno_____________ Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci. Obračun po m². Stavka se odnosi na zidove VZ1, VZ2, VZ3 i VZ4.
| toplinski panel debljine 12 cm | m² | 606 |  | 0
| krovna folija | m² | 606 |  | 0
| UKUPNO: 6.00. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
7.00. | LIMARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
7.01. | Izrada, dobava i montaža nove limarije iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm. U cijenu uračunati sve komplet s nosačima, štucnom, spojnim i sitnim potrošnim materijalom do potpune gotovosti, kao i potrebne preinake za spoj na kanalizacijsku cijev u zemlju na dijelu zgrade gdje se izvodi obnova toplinske ovojnice, te lijevano željeznu cijev sa spojnim elementima na limenu vertikalu žlijeba s gornje strane i odvodnju u gradsku kanalizaciju s donje strane.
a | žlijebovi, r.š. 250 mm | m | 123 |  | 0
b | vertikale, r.š. 400 mm | m | 54 |  | 0
c | gornje koljeno | kom | 10 |  | 0
7.02. | Izrada, dobava i montaža raznih limenih elemenata, limarija iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm u boji krovnih ili fasadnih panela. U cijenu uračunati sve komplet sa spojnim, brtvenim i sitnim potrošnim materijalom do potpune gotovosti po uputama proizvođača.
a | gornji i donji opšav sljemena na krovu r.š. 500 mm | m | 94 |  | 0
b | opšav spoja obloge krova sa zabatnom oblogom r.š. 500 mm | m | 52 |  | 0
c | opšav završetka panela (kod žlijeba) r.š. 330 mm | m | 47 |  | 0
d | opšav spoja šupljih blokova od gline i krovnog panela r.š. 500 mm | m | 47 |  | 0
e | linijski snjegobrani u dva reda | m | 207 |  | 0
7.03. | Izrada, dobava i montaža raznih limenih elemenata, limarija iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm u boji krovnih ili fasadnih panela. U cijenu uračunati sve komplet sa spojnim, brtvenim i sitnim potrošnim materijalom do potpune gotovosti po uputama proizvođača.
a | donji i gornji početni opšav fasadnog izolacijskog panela za horizontalnu postavu panela | m | 374 |  | 0
b | kutni opšav fasadnih panela | m | 68 |  | 0
7.04. | Izrada, dobava i montaža opšava oko otvora za stolariju iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm u boji krovnih ili fasadnih panela. U cijenu uračunati sve komplet sa spojnim, brtvenim i sitnim potrošnim materijalom do potpune gotovosti, a radove izvesti po uputama proizvođača.
|  | m | 176 |  | 0
7.05. | Izrada, dobava i montaža prozorskih vanjskih klupčica širine do 20 cm, iz obojenog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm sa potrebnim pričvrsnim materijalom. U cijeni sav spojni i sitni potrošni materijal do potpune gotovosti.
|  | m | 61 |  | 0
| UKUPNO: 7.00. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8.00. | BRAVARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
8.01. | Dobava materijala i izrada čelične podkonstrukcije za postavu krovnog izolacijskog panela na kosom krovu zgrade. Antikorozivna zaštita 2 temeljna premaza i 2 završna premaza. U cijenu uključiti izradu radioničkih nacrta, te sve kompletno, nosivu metalnu podkonstrukciju, pomoćna i vezna sredstva te pripremu za postavljanje podkonstrukcije fotonaponskih panela. Predviđeno 10 kg/m². Obračun po kg.
|  | kg | 7242 |  | 0
8.02. | Dobava materijala i izrada čelične podkonstrukcije za postavu fasadnog izolacijskog panela na vanjskim zidovima zgrade. Podkonstrukcija od profila 80/40/3, lagana konstrukcija, mora biti fiksirana u nosač. Antikorozivna zaštita 2 temeljna premaza i 2 završna premaza. U cijenu uključiti sve kompletno, nosivu metalnu podkonstrukciju, pomoćna i vezna sredstva.
|  | kg | 1595 |  | 0
| UKUPNO: 8.00. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9.00. | RAZNI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
9.01. | Preseljenje i zaštita strojeva, sve prije demontaže krovne obloge. Strojeve pohraniti na mjesto na koje odredi investitor, a prije početka izvođenja radova kako bi se osiguralo nesmetano izvođenje radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
9.02. | Prilagodba vanjske slavine na jugoistočnom pročelju radi izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: 9.00. RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
10.00. | INSTALATERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
10.01. | Pažljiva demontaža postojećeg vanjskog rasvjetnog tijela. Rasvjetno tijelo sigurno pohraniti na mjesto koje odredi investitor za kasniju ponovnu montažu po završetku radova. U stavku je uključeno otpajanje svih vodova, uzemljenja i sl.
|  | kom | 1 |  | 0
10.02. | Montaža postojećeg prethodno demontiranog vanjskog rasvjetnog tijela na mjesto koje odredi investitor. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
10.03. | Prilagodba postojećih cijevi za razvod toplovodnog grijanja na sjeverozapadnom pročelju radi izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
10.04. | Prilagodba postojeće vodovodne cijevi na sjeverozapadnom pročelju radi izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
10.05. | Prilagodba postojećih električnih kablova na jugozapadnom, jugoistočnom te sjeverozapadnom pročelju radi izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova. U stavku je uključeno spajanje svih vodova, uzemljenja i slično, sve potrebne preinake, do potpune gotovosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
10.06. | Demontaža i ponovna montaža sustava videonadzora radi izvedbe novog pročelja uključujući otpajanje, prilagodbu i ponovno spajanje. Demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe pročelja, upotrebljive demontirane elemente potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive dijelove odvesti na deponij ili predati investitoru, te zamijeniti novima, sve do potpune funkcionalnosti. Demontažu i ponovnu montažu vrši ovlaštena osoba.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: 10.00. INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1.00. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.00. | DEMONTAŽE |  |  |  | 0
3.00. | VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
4.00. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.00. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.00. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
7.00. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8.00. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9.00. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
10.00. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV | 0
|  |  | Sveukupno sa PDV-om |  | 0