PRILOG 2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

METRONIK SUSTAVI - INFORMATIČKA PODRŠKA POSLOVNIM PROCESIMA

PREDMET NABAVE:

Nabava poslovnog softvera

GRUPA 5

Poslovni softver koji sadrži modul za programiranje

NAPOMENA:.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod ili uslugu određenog proizvođača odnosno pružatelja usluge podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili uslugu ili jednakovrijedan proizvod ili uslugu.

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Tehničke specifikacije – Grupa 5 Poslovni softver koji sadrži modul za programiranje

| POSLOVNI SOFTVER | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- |
| Modul za programiranje sadrži minimalno navedene specifikacije: - mogućnost konfiguriranja, programiranja, testiranja i dijagnostike PLC Siemens Simatic S7-300, S7-400, S7-1200 i S7-1500 ili jednakovrijedno - mogućnost izrade SCADA programa za Siemens Simatic WinCC - kompatibilan sa OS MS Windows Server 2016/2019 i MS Windows 10 - jedinstven grafički editor - mogućnost konfiguracije linkova između različitih elemenata sustava - mogućnost konfiguracije rack-ova i pridruživanja adresa - mogućnost definiranja topologije Profinet mreže | kom | 1 |

Naziv i adresa Ponuditelja: _____________________________________________________________

Mjesto i datum										Za Ponuditelja______________________

MP						(Potpis odgovorne osobe)