TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Naziv nabave: Nabava opreme (ponovljena nabava)

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj

Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno

Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

- Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije grupa za koju podnosi ponudu. Sve ostale grupe ostavlja prazno.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.

| 1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SUHI POTLAČNI FILTER SA STOLOM – 2 komada |  |  |
| 2.1. | SUHI POTLAČNI FILTER SA STOLOM – 2 komada Karakteristike: - Suhi potlačni filtar u protueksplozijskoj izvedbi sukladno ATEX direktivama ili jednakovrijedno - Ukupna filtarska površina primjerena za prihvat količine zraka: maksimalno 4.000 m³/h. Elementi filtra: - Dimenzije filtra: maksimalno 1.3 x 1.3 x 3.5 m - Kućište iz poc. lima ili jednakovrijedno - Ventilator u protueksplozijskoj izvedbi za Zonu 22, kategorija 3D u kompletu s motorom od maksimalno 4Kw ili jednakovrijedno - Elektrokomadni ormarić za upravljanje radom filtra i zaštitu motora ventilatora - antistatik filtar patrone - pokazni manometar za kontrolu zapunjenosti patrona - sustav otresanja komprimiranim zrakom - dobavni strop s maksimalno 2kom lampe - kinete za sakupljanje prašine Otsisni stol za brušenje: - Kapacitet maksimalno 4.000 m3/h - Dimenzije stola maksimalno 2.060 x 1.060 x 900mm - otsisni priključak korita maksimalno 1x Φ250 - tip radne površine stola - perforacija s letvicama od jelovog drveta sa PVC profilom ili jednakovrijedno - revizijski otvor korita |  |  |

Datum i mjesto						M.P.				Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

_______________________________