Naručitelj: GEOMETRICUS d.o.o za geodetske usluge, Ferovac 32, 34340 Kutjevo, OIB: 28104778956

Predmet nabave: Predmet nabave je dobava i isporuka geodetskih instrumenata te edukacija 3 djelatnika za rad s istom – Lokatora vodova (1 kpl), Robotizirane totalne stanice (1 kom)  i GNSS uređaja (2 kom). Oprema mora biti nova.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Ponuditelj je dužan dati ponudu koja obuhvaća ukupni predmet nabave kako je definirano tehničkim specifikacijama.

Evidencijski broj nabave: 1

# PONUDA BROJ__________

- Ponuditelj

| Zajednica ponuditelja (DA/NE) |  | Za odgovor "DA" Ponuditelj je obvezan popuniti Tablicu 1_ Podaci o zajednici ponuditelja |
| --- | --- | --- |
| Ponuditelj dio Ugovora namjerava dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja (DA/NE) |  | Za odgovor "DA" Ponuditelj je obvezan popuniti Tablicu 2_ Podaci o podizvoditeljima |
| Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata (DA/NE) |  | Za odgovor "DA" Ponuditelj je obvezan popuniti Tablicu 3_ Podaci o oslanjanju na sposobnost drugih subjekata |
| Naziv ponuditelja |  |  |
| Adresa ponuditelja |  |  |
| OIB |  |  |
| IBAN |  |  |
| Osoba ovlaštena za zastupanje |  |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE) |  |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |  |
| Kontakt osoba Ponuditelja |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-pošta |  |  |

- Podaci o ponudi

| Datum ponude |  |
| --- | --- |
| Rok valjanosti Ponude |  |
| Cijena (bez PDV-a) u EUR |  |
| Iznos PDV-a u EUR |  |
| Ukupna cijena (s PDV-om) u EUR |  |
| Rok isporuke predmeta nabave |  |

Tablica 1_ Podaci o zajednici ponuditelja

| Naziv člana zajednice ponuditelja | Sjedište (adresa) | OIB | IBAN | Predmet - stavke troškovnika | Vrijednost isporuka bez PDV-a u EUR | Količina - postotni udio stavke troškovnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kao članovi Zajednice ponuditelja za potpis i ovjeru zajedničke ponude i ovjeru ugovora o nabavi ovlašćujemo:

| Naziv nositelja zajedničke ponude: |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime ovlaštene osobe za potpis zajedničke ponude i ugovora: |  |

Član zajednice ponuditelja 1:

Ime i prezime ovlaštene osobe: 	____________________________________

Potpis ovlaštene osobe:	__________________________________________     M.P.

Član zajednice ponuditelja 2:

Ime i prezime ovlaštene osobe: ________________________________________

Potpis ovlaštene osobe:	__________________________________________      M.P.

(Potrebno ponoviti, ovisno o broju članova zajednice ponuditelja)

Tablica 2_ Podaci o podizvoditeljima

| Rbr. | Naziv podizvoditelja | Sjedište (adresa) | OIB | IBAN | Predmet – stavke ugovora koje će izvesti podizvoditelj | Vrijednost podugovora bez PDV-a u EUR | Količina - postotni dio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost isporuka podizvoditelja bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV (25%): |  |  |  |  |  |  |  |
| Sveukupna vrijednost isporuka podizvoditelja s PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |

Table 3_Podaci o oslanjanju na sposobnost drugih subjekata

| Rbr. | Naziv subjekta na koji se ponuditelj oslanja | Sjedište (adresa) | OIB |
| --- | --- | --- | --- |

Napomena: za sve subjekte na koje se ponuditelj oslabnja potrebno je dostaviti dokaze o nepostojanju razloga za isključenje sukladno točki 3.1. Poziva na dostavu ponuda te Kriterije za odabir ponuditelj sukladno točki 3.2.1. Poziva na dostavu ponuda

- Tehničke specifikacije

(Uputa: ponuditelj popunjava ponuđene tehničke specifikacije za sve karakteristike tražene Pozivom na dostavu ponuda točka 2.3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, sukladno definiranom u Tablici 3.

Ponuđene tehničke specifikacije potrebno je upisati u kolonu Ponuđena vrijednost.

Tablica 4_Tehničke specifikacije

| Geodetski instrumentarij i oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Tražena specifikacija | Tražena vrijednost |  |  |  |  | Ponuđena vrijednost |  |  |  |
| 1) Lokator vodova, 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  | Naziv opreme (model, tip):_________________________ |  |  |  |
| 1 |  | Komplet sadrži | Pametna antena |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tragač vodova (lokator, transmiter i spremnik) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Točnost pozicioniranja u realnom vremenu (pametna antena-horizontalno) (RTK) | Min 2 cm + 1 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Točnost pozicioniranja u realnom vremenu (pametna antena-vertikalna) (RTK) | Min 3 cm + 1 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Signal satelita | Min GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | GNSS vrijeme inicijalizacije pri hladnom pokretanju | Max 30 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Teleskopski štap za antenu | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Nosač za antenu za montažu na teleskopski štap | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Dubina traganja vodova s tragačem | Min 5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Multimetarske funkcije tragača vodova | Mjerenje jakosti struje, otpora, snage, napona struje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Offsetno mjerenje (funkcije traganja vodova s odmakom u slučaju nedostupnosti položaja) | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Tragač vodova poveziv s pametnom antenom bez kablova (npr. Bluetooth vezom ili jednakovrijedno) | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Trajanje baterije tragača i antene u radnom načinu | Min 20 sati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Standard zaštite antene i tragača protiv vode i prašine | Min IP65 ili jednakovrijedno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Robotizirana totalna stanica, 1 kom |  |  |  |  |  |  |  | Naziv opreme (model, tip):_________________________ |  |  |  |
| 1 |  | Točnost mjerenja kuteva | Min 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Točnost mjerenja dužina na prizmu | Min 1,0 mm + 1,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Točnost mjerenja dužina na bilo koju površinu (bez prizme) | Min 3 mm + 2 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Domet mjerenja dužina na prizmu | Min 3000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tehnologija automatskog praćenja prizme | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Automatsko traženje i ciljanje | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | "Imaging" senzor – mjerna kamera s mogućnošću kreiranja oblaka točaka iz slike s pripadajućim softverom | DA/NE (opcionalno) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Komunikacijski portovi | Min USB, Bluetooth, WLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Standard zaštite protiv vode i prašine | IP55 “ili jednakovrijedno” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Raspon radne temperature | Min -20°C to + 50°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | U isporuci mora biti uključeno | 2x baterija - trajanje |  | min. 8h trajanje svake baterije |  |  | 2x baterija - trajanje |  |  |  |
|  |  |  | SD memorijska kartica |  | min. 1GB kapaciteta pohrane |  |  | SD memorijska kartica |  |  |  |
|  |  |  | Punjač i kabel |  | DA |  |  | Punjač i kabel |  |  |  |
|  |  |  | kontroler |  | Windows OS ili jednakovrijedno |  | DA | kontroler |  | Windows OS ili jednakovrijedno |  |
|  |  |  |  |  | Standard zaštite protiv vode i prašine |  | IP 68 “ili jednakovrijedno” |  |  | Standard zaštite protiv vode i prašine |  |
|  |  |  |  |  | Otpornost na udarce i vibracije |  | standard MIL-STD-810 “ili jednakovrijedno” |  |  | Otpornost na udarce i vibracije |  |
|  |  |  |  |  | Broj baterija za kontroler |  | Min 2 kom |  |  | Broj baterija za kontroler |  |
|  |  |  | Spremnik za opremu |  | DA |  |  | Spremnik za opremu |  |  |  |
|  |  |  | 360° prizma |  | DA |  |  | 360° prizma |  |  |  |
|  |  |  | Karbonski teleskopski štap |  | DA |  |  | Karbonski teleskopski štap |  |  |  |
|  |  |  | Mini prizma |  | DA |  |  | Mini prizma |  |  |  |
|  |  |  | Stativ |  | DA |  |  | Stativ |  |  |  |
|  |  |  | Tribrach |  | DA |  |  | Tribrach |  |  |  |
|  |  |  | Pripadajući softver za procesiranje snimljenih podataka |  | DA |  |  | Pripadajući softver za procesiranje snimljenih podataka |  |  |  |
| 3) GNSS instrument, 2 kom |  |  |  |  |  |  |  | Naziv opreme (model, tip):_________________________ |  |  |  |
| 1 |  | Točnost mrežne kinematike (RTK) | Min Hz 8 mm + 0,5 ppm, min. V 15 mm + 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Točnost statike (postprocesiranje) | Min Hz 3 mm + 0,1 ppm, min. V 3,5 mm + 0,4 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Simultano praćenje slijedećih satelita | Min GPS/ GLONASS/ Galileo/ BeiDou/ SBAS/ QZSS/ NavIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kompenzator nagiba | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | "Imaging" senzor – mjerna kamera s mogućnošću kreiranja oblaka točaka iz slike s pripadajućim softverom | DA/NE (opcionalno) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Komunikacijski portovi | Min Bluetooth, WLAN, USB, RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | U isporuci mora biti uključeno | Punjač i kabel |  | DA |  |  | Punjač i kabel |  |  |  |
|  |  |  | Terenski kontroler |  | Windows OS "ili jednakovrijedno" |  | DA | Terenski kontroler |  | Windows OS "ili jednakovrijedno" |  |
|  |  |  |  |  | Zaštita od prašine i vode |  | IP 68 “ili jednakovrijedno” |  |  | Zaštita od prašine i vode |  |
|  |  |  |  |  | Otpornost na udarce i vibracije |  | standard MIL-STD-810 “ili jednakovrijedno” |  |  | Otpornost na udarce i vibracije |  |
|  |  |  |  |  | Broj baterija za kontroler |  | Min 2 kom |  |  | Broj baterija za kontroler |  |
|  |  |  | Spremnik za opremu |  | DA |  |  | Spremnik za opremu |  |  |  |
|  |  |  | 2x baterije za prijamnik – min 3400 mAh svaka |  | DA |  |  | 2x baterije za prijamnik – min 3400 mAh svaka |  |  |  |
|  |  |  | SD memorijska kartica - kapacitet |  | DA, min 1 GB |  |  | SD memorijska kartica - kapacitet |  |  |  |
|  |  |  | Karbonski teleskopski štap |  | DA |  |  | Karbonski teleskopski štap |  |  |  |
|  |  |  | Dvonožac-štap |  | DA |  |  | Dvonožac-štap |  |  |  |
|  |  |  | Nosač za kontroler |  | DA |  |  | Nosač za kontroler |  |  |  |
|  |  |  | Pripadajući softver za procesiranje snimljenih podataka |  | DA |  |  | Pripadajući softver za procesiranje snimljenih podataka |  |  |  |
| TROŠKOVNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. |  | Naziv |  |  | Količina |  | Jed. Cijena (bez PDV-a) (EUR) |  |  | Iznos (bez PDV-a) (EUR) |  |  |  |
| 1. |  | Lokator vodova – komplet |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Robotizirana totalna stanica |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | GNSS instrument |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (bez PDV-a) (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO (s PDV-om) (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.	Tehnička i stručna sposobnost Ponuditelja

Tablica 5_Popis glavnih isporuka

| POPIS GLAVNIH ISPORUKA ROBE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv i/ ili opis isporuke | Datum i mjesto izvršenja isporuke | Naziv druge ugovorne strane | Vrijednost izvršene isporuke u EUR bez PDV-a |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| UKUPNO EUR: |  |  |  |  |

Svojim potpisom potvrđujem da su navedene isporuke uredno izvršene.

U______________, dana _________2023.		               Za Ponuditelja: _____________________________