## Sheet1
PRILOG III - TROŠKOVNIK
r.br | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR (bez PDV-a) | Ukupno cijena bez PDV-a u EUR
Grupa 1 | Baterijski članci, nadzorna elektronika i spojni materijal
1. | Baterijski članci | kom | 980 | 0 | 0
2. | Konektori za baterijske pakete za panel (ženski) | kom | 60 | 0 | 0
3. | Konektori za baterijske pakete za kabel (muški) | kom | 60 | 0 | 0
4. | Osigurači (za bateriju) | kom | 8 | 0 | 0
5. | Držač osigurača (za bateriju) | kom | 6 | 0 | 0
6. | Odvodnik prenapona DC | kom | 3 | 0 | 0
7. | Zamjenski ulošci za odvodnik prenapona DC | kom | 3 | 0 | 0
Ukupno Grupa 1 |  |  |  |  | 0
Grupa 2 | Energetska i upravljačka elektronika
1. | AC filter | kom | 3 | 0 | 0
2. | AC-DC učinski pretvarač | kom | 5 | 0 | 0
3. | DC-DC učinski pretvarač | kom | 2 | 0 | 0
4. | Upravljački uređaj za kontrolu punjenja | kom | 3 | 0 | 0
5. | Relej za nadzor izolacije | kom | 3 | 0 | 0
6. | Kabel s konektorom CCS2 (za spajanje električnog vozila) | kom | 3 | 0 | 0
7. | DC filter | kom | 3 | 0 | 0
8. | Mjerač naplate istosmjerne struje | kom | 3 | 0 | 0
9. | Napajanje (DC) | kom | 3 | 0 | 0
10. | EV utičnica za AC punjenje | kom | 3 | 0 | 0
11. | Mjerilo električne energije (AC punjenje) | kom | 3 | 0 | 0
12. | Gljivasta tipka za zaustavljanje u nuždi | kom | 3 | 0 | 0
13. | Termostat za ventilator | kom | 6 | 0 | 0
14. | Higrostat | kom | 6 | 0 | 0
15. | Grijač | kom | 6 | 0 | 0
16. | Ventilator | kom | 6 | 0 | 0
17. | Mrežni prekidač | kom | 3 | 0 | 0
18. | ETH to Serial serijski poslužitelj (media converter) - 1 port | kom | 3 | 0 | 0
19. | ETH to Serial serijski poslužitelj (media converter) - 2 porta | kom | 3 | 0 | 0
20. | Web HMI zaslon osjetljiv na dodir | kom | 3 | 0 | 0
21. | Kondenzatori DC | kom | 3 | 0 | 0
22. | Kontaktori (AC-DC glavni) | kom | 3 | 0 | 0
23. | Kontaktori (DC-DC i EV) | kom | 24 | 0 | 0
24. | Kontaktori (za soft-start) DC | kom | 18 | 0 | 0
25. | Kontaktor za AC punjenje | kom | 3 | 0 | 0
26. | Osigurači (za EV) | kom | 6 | 0 | 0
27. | Osigurači (za AC-DC) | kom | 6 | 0 | 0
28. | Osigurači (AC ulaz) | kom | 3 | 0 | 0
29. | Prekidač s diferencijalnom zaštitom (RCBO) za AC punjenje | kom | 3 | 0 | 0
30. | Otpornik za predpunjenje | kom | 18 | 0 | 0
31. | Držač osigurača (za EV) DC | kom | 6 | 0 | 0
32. | Držač osigurača (za AC-DC) | kom | 6 | 0 | 0
33. | Odvodnik prenapona AC | kom | 3 | 0 | 0
34. | Zamjenski ulošci za odvodnik prenapona AC | kom | 4 | 0 | 0
Ukupno Grupa 2 |  |  |  |  | 0
Grupa 3 | Mehaničke komponente
1. | Ormar za ugradnju električnih uređaja, baterija i ožičenja | komplet | 2 | 0 | 0
Ukupno Grupa 3 |  |  |  |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost – brojkama |  |  |  | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost |  |  |  | 0
Cijena ponude u EUR s porezom na dodanu vrijednost – brojkama |  |  |  | 0
Cijena ponude izražava se u eurima (EUR). Ako je Ponuditelj izvan Republike Hrvatske ili ako Ponuditelj nije PDV obveznik, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. U ovom prilogu Ponuditelj ispunjava podatke za onu grupu koja je predmet njegove ponude, ostale redove ostavlja prazne.
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ____________________________________________ M.P. (ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)