## Prilog 2.
PRILOG 2. TROŠKOVNIK
Nabava skladišnih podnih podloga
RBR. | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1. | EPOXY PODNA PODLOGA Epoxydna smola u skladu s normom HRN EN 13813 ili jednakovrijedno, protuklizna te otporna na mehanička oštećenja, otporna na soli i kemikalije. Pod se sastoji od temeljnog sloja sustava koji se izvodi nanošenjem dvokomponentnog epoksidnog premaza bez otapala, posipan sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,5. 3kg/m2 posip. | m2 | 280 |  | 0
2. | PODNE PODLOGE OD PLETENOG VINILA S UKLJUČENIM ROLAMA OD PLETENOG VINILA, PODLOGOM I IZRAVNAVAJUĆIM SLOJEM Dobava i ugradnja poda od pletenog vinila. Vinilno vlakno mora biti homogeno, bez jezgre od fiberglasa. Podna obloga mora biti minimalno sljedećih karakteristika: širina role prema EN426 ili jednakovrijedno, dužina role prema EN426 ili jednakovrijedno; ukupna debljine prema ISO 1765 ili jednakovrijedno; ukupna masa prema ISO 8543 ili jednakovrijedno; otporno na kotačiće stolaca prema EN 985 ili jednakovrijedno, trajno antistatična prema EN 1815 ili jednakovrijedno. | m2 | 360 |  | 0
3. | KERAMIČKE PODNE PODLOGE Oblaganje unutarnjih površina podova i zidova keramiČkim ploČicama I. klase; Polažu se u adekvatno ljepilo na pripremljenu podlogu(punoplošno ljepljenje) Protuklizne DIN 51130 ili jednakovrijedno, otporne na habanje, na sredstva za čišćenje i kemikalije . | m2 | 370 |  | 0
Ukupna cijena (bez PDV-a) u EUR |  |  |  |  | 0
PDV u EUR
Ukupna cijena (sa PDV-om) u EUR |  |  |  |  | 0