PRILOG 1 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:

Inverter za prešu za peletiranje

      - Naziv (tvrtka) i sjedište ponuditelja

| Ponuditelj: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| Broj Ponude: |  |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta: |  |

      - Cijena ponude

| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| --- | --- |
| Iznos PDV-a : |  |
| Cijena ponude s PDV-om: |  |

      - Rok isporuke predmeta nabave (upisati u danima)

| Rok isporuke predmeta nabave |  |
| --- | --- |

      - Rok dolaska servisera na intervenciju u slučaju kvara stroja (upisati u satima)

| Rok dolaska servisera na intervenciju u slučaju kvara stroja |  |
| --- | --- |

      - Rok valjanosti ponude

| Rok valjanosti ponude: | 60 dana od dana roka za predaju ponuda |
| --- | --- |

Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Poziv na dostavu ponuda i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije opisane u Prilogu 3 Poziva na dostavu ponuda, sve u skladu s odredbama Poziva na dostavu ponuda.

U ______________, __/__/20__.					ZA PONUDITELJA:

________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

PRILOG 2 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA

Predmet nabave:

Inverter za prešu za peletiranje

Radi dokazivanja nepostojanja situacija opisanih točkom 3. Poziva na dostavu ponuda, a koje bi mogle dovesti do isključenja ponuditelja iz postupka nabave, dajem

I Z J A V U

kojom ja ____________________________ (ime i prezime)  iz _____________________________________ (adresa stanovanja) OIB:_______________________, broj osobne iskaznice _______________ izdane od __________________________________ kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta _______________________________________________________________   (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ponuditelj i osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta)

-	nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave,  zlouporaba položaja i ovlasti,  nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara

-	je ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 26,54 EUR (200 kn)

-	nije lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne.

U ______________, ___/___/20___.

ZA PONUDITELJA:

________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

PRILOG 3 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE /OPIS POSLOVA

Predmet nabave: Inverter za prešu za peletiranje

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja

Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki – opcionalna kolona

Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u ovim tehničkim specifikacijama/opisu poslova primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.

| Redni broj | Zahtjevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inverter (frekvencijski pretvarač) za prešu za peletiranje |  |  |  |
| 1.0 | Upisati ime proizvođača i model |  |  |
| 1.1 | Snaga: min. 500 kW |  |  |
| 1.2 | Ulazni napon: 3 x 380/500 V, 50 Hz |  |  |
| 1.3 | Kućište i zaštita: min. IP 20 |  |  |
| 1.4 | Nazivna struja na izlazu pri normalnom opterećenju, min. In: 990 A |  |  |
| 1.5 | Grafički odvojivi upravljački zaslon s tipkom za pozivanje detaljnog objašnjenja parametra na zaslonu |  |  |
| 1.6 | Lakirane elektroničke kartice |  |  |
| 1.7 | Filtar viših harmonika prema mreži: ugrađene DC prigušnice |  |  |
| 1.8 | Ugrađeni kočni čoper |  |  |
| 1.9 | Sigurnosno isključenje izlaznog napona |  |  |
| 1.10 | Slobodno potencijalni kontakt za rad |  |  |
| 1.11 | Slobodno potencijalni kontakt za grešku |  |  |
| 1.12 | Analogni strujni ulaz 4 - 20 mA: min. x 2 |  |  |
| 1.13 | Analogni strujni izlaz za prikaz struje, frekvencije: min. x 1 |  |  |
| 1.14 | Digitalni ulaz (PNP ili NPN): min x 6 |  |  |
| 1.15 | Digitalni izlaz: min. x 2 |  |  |
| 1.16 | RS-485, Modbus protokol |  |  |
| 1.17 | Dimenzije radi ugradnje u ormar (VxŠxD): max. 1600mm x 650mm x 500mm |  |  |
| 1.18 | Mogućnost proširenja na komunikacije na min. Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP, DeviceNet, CanOpen, EtherCAT, DeviceNet, POWERLINK |  |  |
| 1.19 | Modularni koncept (mogućnost dodavanja I/O ili komunikacijskih modula, enkoderska kartica, resolverska kartica, termistorska karica) |  |  |
| 1.20 | Mogućnost dodavanja 24V DC napajanja |  |  |
| 1.21 | Mogućnost priključka proširene relejne kartice sa min. 7 digitalnih ulaza, 2 analogna izlaza, 4 SPDT releja |  |  |
| 1.22 | Funkcija zaštite od propada napona napajanja |  |  |
| 1.23 | Ugrađen logički kontroler s mogućnošću definiranja reakcije pretvarača na određeni događaj |  |  |
| 1.24 | USB priključak za unos parametara i nadzor rada |  |  |
| 1.25 | Duljina oklopljenog motornog kabla: min. 130m |  |  |
| 1.26 | Duljina neoklopljenog motornog kabla: min. 250m |  |  |
| 1.27 | Elektronička termička zaštita motora od preopterećenja |  |  |
| 1.28 | Zaštita od kratkog spoja i zemljospoja po fazama U, V i W |  |  |
| 1.29 | Zaštita od gubitka faze |  |  |
| 1.30 | Jamstvo: min. 12 mjeseci |  |  |
| 1.31 | Isporuka na adresu naručitelja |  |  |

ZA PONUDITELJA:

________________________________________________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

________________________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

PRILOG 4 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Inverter za prešu za peletiranje

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi kao i sve tražene robe i usluge definirane u Pozivu na dostavu ponuda i pripadajućim prilozima.

| Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Inverter za prešu za peletiranje | komplet | 1 |  |  |
| Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost – brojkama: |  |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:

______________________________________________________________                                         ________________________________________________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)                              (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)