## Uvodne napomene
UVODNE NAPOMENE
Radove treba izvoditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima s obveznom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika. Pri tom se trebaju primjenjivati sve uobičajne i unaprijeđene radne postupke gdje isti nisu posebno propisani.
Ponuditelj prije predaje ponude treba pregledati troškovnik te ukazati na uočene proturječnosti i nedostatke. Ukoliko opis stavke dovodi u eventualnu sumnju o načinu izvedbe, potrebno je pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje.
Jedinične cijene treba da obuhvate sve troškove za pojedine radove (i dobave) do potpuno završene navedene troškovničke stavke, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje pomoćnih konstrukcija (npr. skela), sve sigurnosne mjere po tražene važećim zakonima i pravilnicima i slično. U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova - zaštita obrtničkih radova i proizvoda: stolarije, sanitarije, obloga, zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizavanja tražene kvalitete i čvrstoće po propisima.
Na građevini se moraju obavezno ugrađivati materijali koji odgovaraju važećim standardima. Svi materijali za ugradbu i postavljanje moraju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeću dokumentaciju (isprave o sukladnosti, uvjerenja, ateste, certifikate i sl.) institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima. Za materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti, te sumljive materijale, izvođač na svoj trošak dobavlja propisana uvjerenja o kvaliteti. Gdje karakteristike materijala nisu propisane standardima ili tehničkim propisima može se ostupiti prema nalogu nadzornog inženjera. Za svako odstupanje u cijeni materijala i radova, izvođač je dužan obavjestiti investitora i nadzornog inženjera i tek pri njihovom odobrenju smije se pristupiti izvođenju istih, u suprotnom svako odstupanje ide na teret izvoditelja radova.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal, proizvode, uređaje i opremu.
Sve radove potrebno je da izvode stručni djelatnici i pod stručnim nadzorom od strane investitora, kao i projektantski nadzor od strane projektanta. Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova, sve po važećim propisima. Svi nekvalitetno izvedeni radovi moraju se ispraviti, bez bilo kakave odštete od strane investitora. Izvođač radova mora se strogo pridržavati gornjih navoda kako bi se postigla zahtjevana kvaliteta.

## A.KUPOVNA OPREMA
r.br. | opis stavke | jed | količina | jed cijena | ukupno | napomena ponuđač
URED FILIX
Ovi opći uvjeti sastavni su dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati. Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, ponuditelj je obvezan riješiti prije predavanja ponude sa naručiteljem. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo koje ustupke u uvjetima. Prije početka ugradbe opreme po ovom troškovniku ponuđač je dužan dostaviti projektantu / nadzoru i investitoru, odnosno opunomoćenom predstavniku investitora na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi. Prije nabave opreme obavezna je izmjera na licu mjesta.
Sve stavke troškovnika podrazumjevaju nabavu, isporuku, montažu i razmještaj potrebnog specificiranog materijala na samoj lokaciji, izvedbu prema tehničkim propisima, sa montažom pomoću kvalificirane i stručne radne snage, a u skladu sa važećim propisima i standardima.
Kod davanja ponuda, isporučitelj mora, u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika, za svaku pojedinu stavku ukalkulirati sav potreban rad do konačne montaže i razmještaja opreme sukladno pravilima struke.
Isporučitelj je obvezan prije isporuke robe izvršiti izmjeru na licu mjesta, pregledati prostorije. Sav rad i materijal vezan uz nabavu, isporuku, montažu i razmještaj uključeni su u ugovorenu cijenu.
Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zaštićena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi došlo do njenog oštećenja.
Kvaliteta svih materijala koji se ugrađuju mora biti dokazana atestima.
Po završetku montaže i razmještaja namještaja, ali i u toku radova isporučitelj je dužan počistiti prostor i susjedne prostore, plohe koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti s drugim izvoditeljem, a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Adekvatno zbrinjavanje otpada obaveza je izvoditelja radova.
Po završetku radova kvalitetu isporučene robe treba isporučitelj ustanoviti zapisnički s investitorom. Ukoliko se ustanovi da su radovi i oprema izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog isporučitelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Isporučitelj je dužan isporučiti, montirati i razmjestiti prema funkcionalnoj shemi svu opremu iz troškovnika.
za svu opremu, materijale, mora se dostaviti uzorak projektantu na ovjeru.
dostavljeni uzorak mora biti: adekvatne veličine i kvalitete da jasno prikaže funkcionalne karakteristike materijala, boje i uzorke (šare / mustre).
kada dimenzija uzorka nije specificirana, pretpostaljena dimenzija je A4 (210x297 mm uz dozvoljena odstupanja 20%).
kod uzoraka standardnih jedinica ili veličina - potrebno je dostaviti mininmalno 3 pojedinačne jedinice po boji ili mustri.
kod uzoraka s različitim bojama i obradama potrebno dostaviti puni asortiman boja / uzoraka
Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala koji ne odgovara odobrenom uzorku, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
Sva završna obloga opreme mora zadovoljiti takozvani CIGARETTE TEST ili jednakovrijedan__.
Napomena: dobava doprema i montaža ua sve stavke iz troškovnika. Sve stavke podrazumijevaju sav materijal, sitni inventar, okov, prateće transformatere i sve potrebno da stavka bude kompletna i funkcionalna.
A.01. | NABAVA KUPOVNE OPREME
A.01.01. | KIO 01 - radna stolica
Mehanizam sa sjedalom koje se može klizati i dizati po visini. Baza na kotačiće. Rukonaslon: 3D, podesiv po visini, dubini i smjeru orjentacije. Sjedište tapecirano u tkaninu kategorije C po izboru. Naslon: vatrootporna crna mreža. Dim.: 68x71 cm. Visina sjedišta 42-54 cm. Visina naslona 96- 107 cm.
|  | kom | 22 |  | 0
A.01.05. | KIO 05 - fotelja
Materijali: drvene noge u završnoj obradi Natural Beech, sjedište i naslon tapecirani u tkaninu Cat. C - . Dim.: 62 x 63 x H 72 cm.
|  | kom | 4 |  | 0
A.01.06. | KIO 06 - kancelarijski stol
Uredski stol. Materijali: metalne noge u crnoj boji , melamin top u završnoj obradi . Cable menagement uključen. Dim.: 160 x 80 x H 75 cm.
|  | kom | 22 |  | 0
A.01.07. | KIO 07 - ladičar
Ladičar sa tri ladice. Materijal: metal u završnoj obradi po izboru arhitekta . Dim.: 42,5 x 3 x H 58 cm.
|  | kom | 22 |  | 0
A.01.10. | KIO 10 - konferencijski stol
Konferencijski stol. Materijali: metalne noge u crnoj boji (Nero); kompakt top u završnoj obradi po izboru arhitekta 1952. Dim.: definirati na licu mijesta . 400-450cmx90-120cm
|  | kom | 1 |  | 0
A.01.11. | KIO 11 - stolica
Materijali: metalne noge u crnoj boji, sjedište i naslon tapecirani u tkaninu sive boje. Dim.: 60 x 60 x H 80 cm, SH 47 cm.
|  | kom | 12 |  | 0
A.01.16. | KIO 16 - Barska stolica
Materijali: metalne noge u crnoj boji, sjedište i naslon tapecirani u umjetnu kožu smeđe boje. Dim.: 51 x 53 x H 99 cm, SH 74 cm.
|  | kom | 16 |  | 0
A | REKAPITULACIJA NABAVE KUPOVNE OPREME |  |  |  | 0
A | NABAVA KUPOVNE OPREME |  | UKUPNO: |  | 0

## B.OPREMA PO MJERI
r.br. | opis stavke | jed | količina | jed cijena | ukupno | napomena ponuđač
URED FILIX
NAPOMENA: Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu na određenoj IO poziciji, te sav potreban dodatni materijal i pričvršćenja, sve prema shemi. Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Ova specifikacija sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline. Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti. Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
B | OPREMA PO MJERI
B.01. | POZ 01 JEDNOKRILNI ORMAR I KOMODA ZA ODLAGANJE
Izrada, dobava i montaža ormara i komode POZ 01 u kancelarijama. Pozicija se sastoji od jednokrilnog ormara i komode za odlaganje, a u dimenzijama prema naznačenim pozicijama u nastavku. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Fronte ormara i komode, sa okretno-obrtnim otvaranjem, širine vrata do 64 cm izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u drvenom dekoru. Vidljive gornje i bočne plohe ormara i komode izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u drvenom dekoru siva. Vanjske rubove bočnih ploha takodjer kantirati u istu tamnu boju prema izboru projektanta. Voditi računa pri izradi i montaži fronti. Fronte postaviti tako da je kant korpusa u tamnoj boji vidljiv. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice prema izboru projektanta. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice 18mm, a u dekoru prema odabiru projektanta. Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.
NAPOMENA: Sve dimenzije kontrolirati na licu mjesta! Visinu ormara uskladiti sa visinom postojećih prozora u kancelarijama.
| POZ 01.1. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 455 cm (visoki ormar dužine 64 cm + niska komoda dužine 391 cm) x 50 cm x h. 240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 01.2. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 515 cm (visoki ormar dužine 64 cm + niska komoda dužine 451 cm) x 50 cm x h.240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 01.3. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 515 cm (visoki ormar dužine 64 cm + niska komoda dužine 451 cm) x 50 cm x h. 240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 01.4. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 515 cm (visoki ormar dužine 64 cm + niska komoda na "l" dužine 451 cm +80 cm) x 50 cm x h. 240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 01.5. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 290 cm (visoki ormar dužine 70 cm + niska komoda dužine 220 cm) x 50 cm x h. 240/90 cm |  |  |  | 0
0
B.03. | POZ 03 DVOKRILNI ORMAR I KOMODA ZA ODLAGANJE
Izrada, dobava i montaža ormara i komode POZ 03 u kancelarijama. Pozicija se sastoji od dvokrilnog ormara i komode za odlaganje, a u dimenzijama prema naznačenim pozicijama u nastavku. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Fronte ormara i komode, sa okretno-obrtnim otvaranjem, širine vrata do 64 cm izraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm u drvenom dekoru kao Hrast. Vidljive gornje i bočne plohe ormara i komode izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u drvenom dekoru siva. Vanjske rubove bočnih ploha takodjer kantirati u istu tamnu boju prema izboru projektanta. Voditi računa pri izradi i montaži fronti. Fronte postaviti tako da je kant korpusa u tamnoj boji vidljiv. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice prema izboru projektanta. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice 18mm, a u dekoru prema odabiru projektanta. Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.
NAPOMENA: Sve dimenzije kontrolirati na licu mjesta! Visinu ormara uskladiti sa visinom postojećih prozora u kancelarijama.
| POZ 03.01. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 400 cm (dvokrilni ormar dužine 124 cm + komoda dužine 276 cm) x 50cm x h.240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 03.02. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 407.5 cm (dvokrilni ormar dužine 107.5 cm + komoda dužine 300 cm) x 50cm x h.240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 03.03. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 350 cm (dvokrilni ormar dužine 124 cm + komoda dužine 226 cm) x 50cm x h.240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 03.04. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 325 cm (dvokrilni ormar dužine 115 cm + komoda dužine 210 cm) x 50cm x h.240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 03.05. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 335 cm (dvokrilni ormar dužine 124 cm + komoda dužine 231 cm) x 45cm x h.240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
| POZ 03.06. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 335 cm (dvokrilni ormar dužine 124 cm + komoda dužine 211 cm) x 45cm x h.240/90 cm |  |  |  | 0
0
| POZ 03.7. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 385 cm (dvokrilni ormar dužine 124 cm + komoda dužine 261 cm) x 50 cm x h. 240/90 cm |  |  |  | 0
0
0
B.04. | POZ 04 DVOKRILNI ORMAR ZA ODLAGANJE | kom | 1 |  | 0
Izrada, dobava i montaža dvokrilnog ormara za odlaganje POZ 04 dimenzija 100 cm x 50 cm x h.240 cm u kancelariji 6. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Fronte ormara, sa okretno-obrtnim otvaranjem, širine vrata do 50 cm izraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm u drvenom dekoru Hrast. Vidljive gornje i bočne plohe ormara i komode izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u drvenom dekoru siva. Vanjske rubove bočnih ploha takodjer kantirati u istu tamnu boju prema izboru projektanta. Voditi računa pri izradi i montaži fronti. Fronte postaviti tako da je kant korpusa u tamnoj boji vidljiv. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice od metalnih kutijastkih profila 20x20 mm crne boje. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u dekoru siva. Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%..
NAPOMENA: Sve dimenzije kontrolisati na licu mjesta! Visinu ormara uskladiti sa visinom postojećih prozora u kancelarijama.
B.05. | POZ 05 JEDNOKRILNI ORMAR ZA ODLAGANJE | kom | 1 |  | 0
Izrada, dobava i montaža jednokrilnog ormara za odlaganje POZ 05 dimenzija 55 cm x 50 cm x h.240 cm u kancelariji 01. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Frontu ormara, sa okretno-obrtnim otvaranjem, širine vrata do 70 cm izraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm u drvenom dekoru Hrast. Vidljive gornje i bočne plohe ormara i komode izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u dekoru siva. Vanjske rubove bočnih ploha takodjer kantirati u istu tamnu boju prema izboru projektanta. Voditi računa pri izradi i montaži fronti. Fronte postaviti tako da je kant korpusa u tamnoj boji vidljiv. Element odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice od metalnih kutijastkih profila 20x20 mm crne boje. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u dekoru siva . Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.
NAPOMENA: Sve dimenzije kontrolirati na licu mjesta! Visinu ormara uskladiti sa visinom postojećih prozora u kancelarijama.
B.06. | POZ 06 RECEPCIJSKI PULT | kom | 1 |  | 0
Izrada, dobava i montaža recepcijskog pulta dimenzija 350 cm x 80 cm x 75/110 cm. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Pokonstrukciju recepcijskog pulta izraditi od čeličnih profila dim. 40x40 mm, te je sa spoljne strane obložiti oplemenjenom mdf pločama debljine 18mm furniranim hrastovim furnirom. Hrastov furnir je potrebno prethodno uljiti tamnim uljem, te tonalitet prilagoditi tonu oplemenjene iverice Hrast (potrebno uraditi probne uzorke). Na dijelu spajanja ploha bitno je je da plohe budu spojene pod odgovarajućim kutom i da nema vidljivih spojnih fuga. Unutarnja strana pulta se sastoji od radne plohe, komode sa tri ladice i nosača za centralnu jedinicu. Vidljive gornje i bočne plohe komode i drugih unutarnjih eemenata izraditi od oplemenjene iverice d-18mm u drvenom dekoru siva. Vanjske rubove bočnih ploha takodjer kantirati u istu tamnu boju. Voditi računa pri izradi i montaži fronti. Fronte postaviti tako da je kant korpusa u tamnoj boji vidljiv. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice prema izboru projektanta. Predvidjeti bravice za zaključavanje ladica. Radna i gornja ploha. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.
B.09. | POZ 09 KOMODA SA UKLADAMA
Izrada, doprema i montaža komode za odlaganje POZ 09 u dnevnom boravku i konferencijskoj sali, a u dimenzijama prema naznačenim pozicijama u nastavku. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Fronte komode, sa ukladama i profilacijama prema nacrtima i detaljima projektanta, sa okretno-obrtnim otvaranjem, širine vrata do 50 cm izraditi od lakiranih mdf ploča debljine 18mm u boji RAL 7016, mat efekat. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice 18mm, a u dekoru Hrast, a unutar korpusa montirati policu dubine 45 cm. Korpuse montirati na montažne pločice od nehrđajućeg čelika, i tako odignuti od poda za 2 cm. Na fronte fiksirati ručkice lakirane u antracit sivu boju RAL 7016. Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Stil profilacije uskladiti sa modelima štukature - klasici. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%..
NAPOMENA: Sve dimenzije kontrolisati na licu mjesta! Pozicije i raspored profilacija na elementu uskladiti sa shemom dekorativne zidne obloge na istom zidu (Vidi POZ 13)!
| POZ 09.1. | kom | 2 |  | 0
| dimenzije 385 cm x 50 cm x h. 90 cm |  |  |  | 0
0
| POZ 09.2. | kom | 1 |  | 0
| dimenzije 465 cm x 40 cm x h. 90 cm |  |  |  | 0
0
0
B.11. | POZ 11 KUHINJA | kom | 1 |  | 0
Izrada, dobava i montaža kuhinje POZ 11 dimenzija 515 cm x 72 cm x h. 90/240 cm. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Fronte izraditi prema nacrtima i detaljima projektanta, sa okretno-obrtnim otvaranjem, širine vrata do 60 cm od lakiranih mdf ploča debljine 18mm sa ukladama u boji RAL 7016, mat efekat. Stil uklada uskladiti sa zidnim dekorativnim lajsnama od poliuretana. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice 18mm, a u dekoru Hrast. U dijelu pozicije visokih ormara su smješteni ugradbeni hladnjaci i rerna. Visinu je potrebno prilagoditi ovisno o kupovnoj opremi hladnjaci i rerne - prije izrade zatražiti podatke o odabranom modelu. Strogo voditi računa o tehničkim propisima i minimalnoj količini potrebnih otvora radi kvalitetne ventilacije uređaja. Završna obrada kuhinjske radne ploče keramičke pločice debljine 8-10 mm na pripremljenu podlogu od vlagootporne šperploče d-18 mm. Rub radne ploče zaštitit metalnim obručom po cijeloj visini. Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu.Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.
B.12. | POZ 12 KUHINJSKI ŠANK | kom | 2 |  | 0
Izrada, dobava i montaža kuhinjskog šanka POZ 12 dimenzija 518 cm x 180 cm x h. 90 cm. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Fronte izraditi prema nacrtima i detaljima projektanta, sa okretno-obrtnim otvaranjem, širine vrata do 60 cm od lakiranih mdf ploča debljine 18mm sa ukladama u boji RAL 7016, mat efekat. Stil uklada uskladiti sa zidnim dekorativnim lajsnama od poliuretana. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice 18mm, a u dekoru Hrast. Završna obrada kuhinjske radne ploče keramičke pločice debljine 8-10 mm na pripremljenu podlogu od vlagootporne šperploče d-18 mm. Rub radne ploče zaštitit metalnim obručom po cijeloj visini. Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.
NAPOMENA: Sve dimenzije kontrolirati na licu mjesta! U okviru radnog dijela šanka planirati ugradnju kuhinjskih uređaja, voditi računa o instalacionim priključcima i ukrajanju elemenata u skladu sa dimenzijama modela opreme.
B.14. | POZ 14 KUPAONIČKI UGRADBENI ELEMENTI
POZ 14.1.
KUPAONIČKI ELEMENTI I OGLEDALA
Izrada, dobava i montaža kupaoničkog ormarića dimenzija kako slijedi u opisu. Sve dimenzije kontrolisati na licu mjesta. Gornju ploču d-36 mm izraditi od vlagootporne oplemenjene iverice Hrast i pripremti za montažu nadgradnih umivaonika. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice od metalnih kutijastkih profila 20x20 mm crne boje. Fronte ormarića i sve spoljnje ploče izraditi mdf ploča debljine 18mm u boji RAL 7016, mat efekat, a korpus i sve unutrašnje ploče od oplemenjene iverice Hrast. U poziciju uključiti izradu, dopremu i montažu dva zidna ogledala dimenzija cca 150 x 60 cm, sa zaobljenim kutovima r-12 cm, na podlozi od iverice. Na fronte fiksirati profilne alu ručkice L oblika, dužine 50mm, boja crna mat. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.
14.1.1. | dim. 185 cm x 40 cm x h-. 70 cm | kom | 2 |  | 0
14.1.2. | dim. 195 cm x 40 cm x h-. 70 cm | kom | 1 |  | 0
0
0
| POZ 14.2. | kom | 1 |  | 0
| ČETVEROKRILNI ORMAR |  |  |  | 0
| Izrada, dobava i montaža kupaoničkog ormara dimenzija 190 cm x 40 cm X h.240 cm u toaletima. Korpus i fronte ormara izraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm u dekoru siva. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice od metalnih kutijastkih profila 20x20 mm crne boje. Na svaku frontu potrebno je fiksirati ALU linijsku profilnu ručkicu dužine 45 cm, bojenu u antracit sivu boju RAL 7016. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.. |  |  |  | 0
0
| POZ 14.3. | kom | 2 |  | 0
| KUPAONIČKI ELEMENTI SA VISOKIM ORMARIMA U APARTMANIMA |  |  |  | 0
| Izrada, dobava i montaža kupaoničkog ormarića dimenzija 250 cm x 40 cm X h.240 cm u toaletima. Sve dimenzije kontrolisati na licu mjesta. Gornju ploču d-36 mm izraditi od vlagootporne oplemenjene iverice u dekoru Hrast i pripremti za montažu nadgradnih umivaonika. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice od metalnih kutijastkih profila 20x20 mm crne boje. Fronte ormarića i sve spoljnje ploče izraditi mdf ploča debljine 18mm u boji RAL 7016, mat efekat, sa profilacijama, a korpus i sve unutrašnje ploče od oplemenjene iverice u dekoru Hrast. U poziciju uključiti izradu, dopremu i montažu dva zidna ogledala dimenzija cca 150 x 60 cm, sa zaobljenim kutovima r-12 cm, sa podlogom od iverice i ramom od crnim čeličnim ramom d-20 mm. Na fronte fiksirati ručkice lakirane u antracit sivu boju RAL 7016. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. Obračun po komadu dopuštena odstupanja 10%.. |  |  |  | 0
14.3.1. | dim. 250 cm x 40 cm x h-. 240 cm | kom | 2 |  | 0
14.3.2. | dim. 335 cm x 40 cm x h-. 240 cm | kom | 1 |  | 0
0
B.17. | POZ 17 KOMODA SA UKRASNIM SAKSIJAMA | kom | 1 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža komode sa ukrasnim saksijama POZ 17 u kancelariji. Pozicija se sastoji od komode za odlaganje i ukrasnih saksija ukupne dimenzije 160 x 40 x h. 75 cm. Prije izrade potrebno je detaljno provjeriti situaciju i mjere na terenu te uskladiti sa nacrtima. Fronte komode, sa okretno-obrtnim otvaranjem i otovrenom policom, širine vrata do 53 cm izraditi od oplemenjene iverice d-18 mm u dekoru siva. Sokl elementa odići od poda u visini 10 cm i na donju plohu elementa montirati nogice prema izboru projektanta. Korpus pozicije izraditi od oplemenjene iverice 18mm, u dekoru siva. Na fronte fiksirati profilne alu ručkice L oblika, dužine 50mm, boja crna mat. Ukrasne saksije izraditi od čeličnog lima d- 4mm, boja crna mat, a prema detaljima i uputama projektanta. Poziciju izraditi i finalno obraditi po detaljima i projektu. Postaviti okov, šarke, bravice i ostali sitan pribor po izboru projektanta. |  |  |  | Izbacujemo nemamo potrebu za tim dali se smije izbaciti ili ce stavka biti 0 u toku izvođenja.
B.01. | OPREMA PO MJERI |  |  | 0 | 0
B | NABAVA OPREME PO MJERI |  | UKUPNO: |  | 0

## REKAPITULACIJA
r.br. | opis stavke | ukupno
URED FILIX
REKAPITULACIJA
A. | KUPOVNA OPREMA | 0
B. | OPREMA MJERI | 0
| UKUPNO: | 0