TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

BioReact – ulaganje u povećanje kapaciteta te zelenu i digitalnu tranziciju tvrtke BioGnost

KOD PROJEKTA:

KK.11.1.1.01.0316

NAZIV POZIVA:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Roba – Postupak nabave s obveznom objavom

PREDMET NABAVE:

Laboratorijska oprema

Grupa 2: Uređaji za pročišćavanje i dodatna oprema

Zagreb, studeni 2023.

| # 1 | # Uređaj za pročišćavanje (recikliranje) etanola i ksilena – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Prihvatni spremnik | # Otporan na ksilen, volumen min. 20 L, s odvodnim ventilom |  |  |  |  |
| # 1.2 | # Broj kondenzatora | # Min. 2 |  |  |  |  |
| # 1.3 | # Broj destilacijskih kolona | # Min. 2 |  |  |  |  |
| # 1.4 | # Broj bojlera | # Min. 2 |  |  |  |  |
| # 1.5 | # Senzor za detekciju pretjeranog ispusta para | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 1.6 | # Senzor za detekciju potresa | Uključeno |  |  |  |  |
| # 1.7 | # Ekran | U boji, osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| # 1.8 | # Način destilacije | # Frakcijska destilacija na temelju različitih temperatura vrelišta |  |  |  |  |
| # 1.9 | # Plinsko kromatografski analizator za provjeru čistoće kemikalija | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 1.10 | # Garantirana čistoća i koncentracija recikliranog ksilena | # Min. 99.9% |  |  |  |  |
| # 1.11 | # Garantirana čistoća i koncentracija recikliranog alkohola | # Min. 99.9% |  |  |  |  |
| # 1.12 | # Radna temperatura | # Minimalno unutar raspona od 10°C do 40 °C |  |  |  |  |
| # 1.13 | # Brzina recikliranja ksilena | # Min. 4 L/h |  |  |  |  |
| # 1.14 | # Brzina recikliranja alkohola | # Min. 1 L/h |  |  |  |  |

| # 2 | # Membranska pumpa za alkohol i formalin – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Dimenzija priključka za medij | # 1 1/2“ |  |  |  |  |
| # 2.2 | # Dimenzija priključka za zrak | # R 1/2“ |  |  |  |  |
| # 2.3 | # Operativni tlak | # Max. 7 Bar |  |  |  |  |
| # 2.4 | # Operativna temperatura | # Max. 70 °C |  |  |  |  |
| # 2.5 | # Veličina čestica u tekućini | # Max. 9 mm |  |  |  |  |
| # 2.6 | # Visina uvlačenja (suho) | Max. 4 mWc |  |  |  |  |
| # 2.7 | # Visina uvlačenja (mokro) | Max. 9,5 mWc |  |  |  |  |
| # 2.8 | # Materijal kućišta i ležaja | # Polietilen ultravisoke molekularne težine (PE UHMW) |  |  |  |  |
| # 2.9 | # Materijal kuglice ventila | # Teflon (PTFE) |  |  |  |  |
| # 2.10 | # Materijal membrana | # Presvučene teflonom (PTFE) |  |  |  |  |
| # 2.11 | # Mogućnost ugradnje ublaživača pulsacije | # Uključeno |  |  |  |  |

| # 3 | # Laboratorijska zaštitna tankvana – 4 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 3.1 | # Materijal | # Polipropilen (PP) |  |  |  |  |
| # 3.2 | # Kapacitet | # 13-15 L |  |  |  |  |
| # 3.3 | # Maksimalno dozvoljeno opterećenje | # Minimalno 3 kg |  |  |  |  |

| # 4 | # Skladišna zaštitna tankvana A – 4 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Materijal | # Polietilen visoke gustoće (HDPE) |  |  |  |  |
| # 4.2 | # Kapacitet | # 265-300 L |  |  |  |  |
| # 4.3 | # Maksimalno dozvoljeno opterećenje | # Minimalno 3000 kg |  |  |  |  |

| # 5 | # Skladišna zaštitna tankvana B – 2 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Materijal | # Polietilen visoke gustoće (HDPE) |  |  |  |  |
| # 5.2 | # Kapacitet | # 80-100 L |  |  |  |  |
| # 5.3 | # Maksimalno dozvoljeno opterećenje | # Minimalno 1500 kg |  |  |  |  |

| # 6 | # Zaštitna tankvana za alkoholne tekućine, formalin i ksilen – 2 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 6.1 | # Materijal | # Polietilen visoke gustoće (HDPE) |  |  |  |  |
| # 6.2 | # Kapacitet | # 150-200 L |  |  |  |  |
| # 6.3 | # Maksimalno dozvoljeno opterećenje | # Minimalno 2500 kg |  |  |  |  |

| # 7 | # Zaštitna posuda za kemikalije A – 2 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 7.1 | # Materijal | # Nehrđajući čelik |  |  |  |  |
| # 7.2 | # Kapacitet | # 9,5-12 L |  |  |  |  |
| # 7.3 | # Boja | # Žuta |  |  |  |  |

| # 8 | # Zaštitna posuda za kemikalije B – 2 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 8.1 | # Materijal | # Nehrđajući čelik |  |  |  |  |
| # 8.2 | # Kapacitet | # 19-25 L |  |  |  |  |
| # 8.3 | # Boja | # Žuta |  |  |  |  |

| # 9 | # Zaštitna posuda za kemikalije C – 2 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 9.1 | # Materijal | # Nehrđajući čelik |  |  |  |  |
| # 9.2 | # Kapacitet | # 9,5-12 L |  |  |  |  |
| # 9.3 | # Boja | # Žuta |  |  |  |  |
| # 9.4 | # Nastavak za izlijevanje od nehrđajućeg čelika | # Uključeno |  |  |  |  |

| # 10 | # Zaštitna posuda za kemikalije D – 2 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 10.1 | # Materijal | # Nehrđajući čelik |  |  |  |  |
| # 10.2 | # Kapacitet | # 19-25 L |  |  |  |  |
| # 10.3 | # Boja | # Crvena |  |  |  |  |
| # 10.4 | # Nastavak za izlijevanje od nehrđajućeg čelika | # Uključeno |  |  |  |  |

| # OPĆI ZAHTJEVI PRIMJENJIVI NA SVE SASTANICE GRUPE 2 PREDMETA NABAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # Ponuđene specifikacije | # Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |
| # 1. Odaziv na servisnu intervenciju | # Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju se odnosi na sve sastavnice predmeta nabave. | # Maksimalno dozvoljeno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju iznosi 72 sata po zaprimanju prijave o kvaru opreme od strane Naručitelja. |  |  |  |
| # 2. Jamstveni rok | # Jamstveni rok se odnosi na sve sastavnice predmeta nabave. | # Minimalni jamstveni rok iznosi 12 mjeseci od potpisa zapisnika o konačnom prihvatu robe. |  |  |  |

Mjesto i datum																Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)