## Sheet1
Grupa 3. TRAKTORI ZA ZAVARIVANJE EPP POSTUPKOM
STAVKA | OPIS | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR) | UKUPNO
MJERA P3: OSTALO - Zamjena 5 aparata za zavarivanje REL postupkom i žlijebljenje sa 5 novih energetski učinkovitih traktora za zavarivanje EPP postupkom
1 | Trošak novih aparata
Traktor za zavarivanje EPP postupkom
Izvor struje zavarivanja: DA
Dužina spojnih i kontrlnih kabela: min. 15 m
Raspon struje zavarivanja: 1000-1600 A
Raspon snage od 35-56 kW
Efikasnost aparata od 0,86
Faktor snage 0,95
UREĐAJ SE NE SVRSTAVA U ENERGETSKE RAZREDE.
| Nuditi komplet | komada | 5 |  | 0
MJERA P3 - UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a
|  | UKUPNO S PDV-OM |  |  | 0