## Naslovnica
Investitor:
Župa Rođenja Blažene Djevice Marije
Granešina 10
10 000 Zagreb
OIB: 89126704852
PROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE JAVNE NAMJENE
FAZA 1
PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
PROJEKT POJAČANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
Građevina:
Kapela Svetog Križa
Veliki Vrh 57a
10 000 Zagreb
k.č.br. 3538, k.o. Granešina Nova
TROŠKOVNIK
POJAČANJA KONSTRUKCIJE
MAPA 3
TD: 60/23-PO, ZOP: 60/23-PO-GR
Projektant:
Juraj Pojatina, dipl.ing.građ., G 3870
Studio Arhing d.o.o.
Ulica Ćire Truhelke 49, Zagreb
OIB: 17870151363
Glavni projektant:
Ana Jeren, mag.ing.arch., A 4292
Troškovnik izradio:
Matej Kramarić, mag.ing.aedif.
Renato Gulić, mag.ing.aedif.
Renato Gulić, mag.ing.aedif.
Suradnici:
David Anđić, mag.ing.aedif.
Tamara Horvat, mag.ing.aedif.
Maja Vrančić, mag.ing.aedif.
Nemanja Zečić, mag.ing.aedif.
Ivan Manović, mag.ing.aedif.
Mihaela Maslać, mag.ing.arch.
Odgovorna osoba:
Juraj Pojatina, dipl.ing.građ.
studeni 2023.

## A1 Građ
Redni |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Opis stavke | mjere | Količina | cijena | cijena
A | TROŠKOVNIK RADOVA POJAČANJA KONSTRUKCIJE
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve radove izvoditi uz nadzor i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela i pripremu uzoraka.
A.1.0. | RESTAURATORSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve radove izvesti prema uputama iz konzervatorskog elaborata i uz nadzor i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela uz pripremu uzoraka.
1 | Naknadna konzervatorska istraživanja |  |  |  | 0
| Prema potrebi i zahtjevima radova i uvjeta konzervatorskog nadzora, stavka uključuje angažiranje ovlaštene osobe odgovarajuće konzervatorsko restauratorske struke za vrijeme izvođenja radova. |  |  |  | 0
| Naknadna konzervatorska istraživanja ziđa, žbuke i naliča planiraju se u unutrašnjosti i na pročeljima. |  |  |  | 0
| Prije početka radova na obijanju žbuke, radi utvrđivanja naliča u ranijim povijesnim razdobljima, potrebno je otvoriti konzervatorske sonde. |  |  |  | 0
| Uključivo sve faze konzervatorskih istraživanja, kao što su izrada nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima te stručno određivanje prezentacijskih zona izvornog ziđa i zaštita. |  |  |  | 0
| Obračun prema broju konzervatorsko restauratorskih sondi. | kom | 10 |  | 0
0
2 | Snimak vučenih profilacija u crkvi te izrada šablone |  |  |  | 0
| Prije početka radova potrebno je snimiti sve profile vučenih profilacija u crkvi, na pročelju i izraditi okovane šablone za izvlačenje grube i fine žbuke. Profilacije prije snimanja treba restauratorski očistiti od naknadnih slojeva i/ili rekonstruirati nedostajuće dijelove. |  |  |  | 0
| Šablone se izrađuju od lima ili šperploče s okovanim dijelovima. Sve šablone trebaju biti odobrene od nadležnog konzervatorskog odjela te prije takvog odobrenja ne smije se pristupiti razgradnji profilacija. |  |  |  | 0
| Uključivo sav rad, materijali i snimci profilacije potrebni za izradu šablone. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
0
3 | Snimak vučenih profilacija izvan crkve te izrada šablone |  |  |  | 0
| Prije početka radova potrebno je snimiti sve profile vučenih profilacija u crkvi, na pročelju i izraditi okovane šablone za izvlačenje grube i fine žbuke. Profilacije prije snimanja treba restauratorski očistiti od naknadnih slojeva i/ili rekonstruirati nedostajuće dijelove. |  |  |  | 0
| Šablone se izrađuju od lima ili šperploče s okovanim dijelovima. Sve šablone trebaju biti odobrene od nadležnog konzervatorskog odjela te prije takvog odobrenja ne smije se pristupiti razgradnji profilacija. |  |  |  | 0
| Uključivo sav rad, materijali i snimci profilacije potrebni za izradu šablone. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
0
4 | Dokumentiranje podne obloge |  |  |  | 0
| Prije uklanjanja slojeva poda potrebno je fotodokumentirati uzorak postojeće podne obloge te detaljno snimiti način slaganja podnih pločica. |  |  |  | 0
| Po ishođenom odobrenju konzervatorskog odjela na dostavljenu dokumentaciju postojećeg stanja može se pristupiti uklanjaju podne obloge. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
0
5 | Demontaža elemenata arhitektonske plastike |  |  |  | 0
| Elemente arhitektonske plastike na pozicijama na kojima se izvode plošna ojačanja ziđa potrebno je demontirati. Po završetku radova isti se vraćaju nazad. |  |  |  | 0
| Uključivo sav rad i materijal. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
0
A.1.0. | RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Gradilišni kontejneri
Dobava i postavljanje te po završetku radova uklanjanje i odvoz privremenih montažnih objekata (kontejnera), prema projektu organizacije gradilišta i to za potrebe tehničkog osoblja gradilišta, nadzornog inženjera i naručitelja.
Broj kontejnera i smještaj na lokaciji prilagoditi prostornim ograničenjima, prema planu uređenja gradilišta i dogovoru s nadzornim inženjerom.
Obračun po komadu.
| a) voditelj gradilišta i nadzor | kom | 1 |  | 0
| b) spremište alata i materijala | kom | 1 |  | 0
| c) garderobe radnika sa sanitarnim čvorom | kom | 1 |  | 0
| d) deponij pokretnog inventara | kom | 1 |  | 0
0
2 | Privremeni priključci gradilišta |  |  |  | 0
| Izvedba privremenih priključaka za potrebe gradilišta i privremene objekte (prema dogovoru s korisnikom građevine). Građevinski električni priključak (jednofazni, trofazni), građevinski priključak za vodu, građevinski priključak na odvodnju. |  |  |  | 0
| Uključen sav rad i materijal, pristojbe i dozvole za izvedbu priključaka. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| a) voda | kom | 1 |  | 0
| b) odvodnja | kom | 1 |  | 0
| c) struja | kom | 1 |  | 0
0
3 | Zaštitna ograda i gradilišna tabla |  |  |  | 0
| Dobava, postava i demontaža gradilišne ograde. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom. Dobava i postava gradilišne table. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 postavljene ograde i komadu table. |  |  |  | 0
| a) ograda | m1 | 130 |  | 0
| b) tabla | kom | 1 |  | 0
0
4 | Zaštita kamenog sokla oko crkve |  |  |  | 0
| Zaštita kamenog sokla oko crkve od oštećenja. |  |  |  | 0
| Zaštita se izvodi oblaganjem OSB pločama debljine 22 mm ili daščanom oplatom te paropropusnom folijom i geotekstilom. Zaštita na potkonstrukciji od letava 3/5 cm i prema potrebi drvenoj građi od greda 10/10 cm. |  |  |  | 0
| Svi materijali i spojni elementi uključeni u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 sokla visine cca 60 cm. | m1 | 36 |  | 0
0
| Izvedeno stanje |  |  |  | 0
0
5 | Projekt izvedenog stanja |  |  |  | 0
| Tijekom cijelog vremena izvođenja radova, izvođač je dužan predvidjeti izradu projekta izvedenog stanja koji se po završetku radova predaje Investitoru u digitalnom i pisanom obliku. Projekt izvedenog stanja izrađuje se u digitalnom obliku te prati provedene radove, sadrži opise, grafičke priloge i opise stvarnih pozicija i svojstava provedenih radova u odnosu na glavni projekt. |  |  |  | 0
| Projekt izvedenog stanja periodički pregledava nadzorni inženjer. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
| Ispitivanja |  |  |  | 0
0
6 | Određivanje dinamičkih parametara konstrukcije |  |  |  | 0
| Određivanje dinamičkih parametara konstrukcije (vlastitih frekvencija, modalnih oblika titranja i koeficijenata prigušenja) postupkom operacionalne modalne analize (OMA). Eksperimentalno dobiveni dinamički parametri služe za provjeru pouzdanosti numeričkog modela, usporedbom eksperimentalno određenih vrijednosti dinamičkih parametara s numeričkim. Usporedbom rezultata prije i nakon obnove može se utvrditi promjena krutosti konstrukcije, odnosno uspješnost provedene obnove i ojačanja. Mjerenje na zvoniku provoditi će se na svakoj dostupnoj etaži unutar zvonika. U crkvama provoditi će se mjerenja po nosivim zidovima ispod krovne. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
7 | Ispitivanje ziđa plosnatim pločama |  |  |  | 0
| Ispitivanje ziđa plosnatim pločama - Flat Jack (FJ), određivanje vertikalnog naprezanja, modula elastičnosti ziđa i posmične čvrstoće ziđa s kontrolom vertikalnog naprezanja. Referentni standard: ASTM C 1197-14a: 2014. (broj ispitnih mjesta: 3). |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
8 | Ultrazvučno plošno ispitivanje |  |  |  | 0
| Ultrazvučno plošno ispitivanje konsolodirinaih zidova radi utvrđivanja učinkovitosti izvedenih zahvata. Širenje vala naprezanja kroz čvrsto tijelo ovisi o gustoći i elastičnim svojstvima danog materijala za impulse koji putuju kroz elastične, izotropne, homogene medije. Stoga se metoda brzine zvučnog pulsa može korisno primijeniti za kvalitativnu procjenu zidanih konstrukcija i za kvantitativnu kontrolu učinkovitosti zahvata popravka i pojačanja. Referentni standard: ASTM C597 – 09. (broj ispitnih mjesta: 2 fasadna zida) |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
9 | Zidni istražni izvrtci |  |  |  | 0
| Zidni istražni izvrtci promjera 10 cm s ciljem utvrđivanja učinkovitosti izvedenih zahvata. (broj ispitnih mjesta: 4) |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
10 | Pull-out ispitivanje |  |  |  | 0
| „pull-out“ ispitivanje sidrenih konektora FRCM sustava (broj ispitnih mjesta: 4) |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
11 | Pull-off |  |  |  | 0
| Mjerenje čvrstoće prionljivosti pull-off metodom na hidroizolacijskom sustavu, podlogama prije nanošenja sanacijskih materijala, reparaturnom mortu i žbuki prema normi HRN EN 1542:2001. Obračun po seriji (3 alata). |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
12 | Ispitivanje indeksa posmične čvrstoće ziđa |  |  |  | 0
| Ispitivanje indeksa posmične čvrstoće ziđa metodom bez kontroliranog tlačnog opterećenja prema normi ASTM C1531. Obračun po ispitnom mjestu. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
13 | Ispitivanje tlačne čvrstoće betona |  |  |  | 0
| Ispitivanje tlačne čvrstoće betona (kocka 15x15x15 cm) prema normi HRN EN 12390-3. Obračun po ispitanoj kocki. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
14 | Ispitivanje tlačne i savojne čvrstoće morta |  |  |  | 0
| Ispitivanje tlačne i savojne čvrstoće morta na prizmicama 160x40x40 mm prema normi HRN EN 196-1. Obračun po ispitanoj seriji. Jednu seriju čine tri prizmice. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Uklanjanje slojeva podne ploče
Pažljivo uklanjanje slojeva podne ploče sa svim završnim oblogama poda (tapison, kamene ploče ili sl.) i podložnim slojevima mršavog betona i kamena uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). U cijenu uključeno i svo potrebno usitnjavanje odnosno rezanje betona na manje komade radi manipulacije.
Završnu podnu oblogu po uputi konzervatora potrebno je pažljivo demontirati kako bi se sačuvala, očistiti i deponirati na gradilištu uz zaštitu kako bi se nakadno mogla ponovno monitrati. Ukoliko se zaključi da se podna obloga ne treba čuvati, dio stavke se neće konzumirati.
Prije uklanjanja potrebno je fotodokumentirati uzorak postojeće podne obloge te detaljno snimiti način slaganja podnih pločica, a što je obračunato u zasebnoj stavci.
U cijenu stavke uključiti i uređenje površine za deponiranje skinute obloge na mjestu koje odredi Investitor, paletiranje i zamatanje zaštitnom folijom.
Debljina ploče sa svim slojevima cca 20 cm.
Obračun po m2 uklanjanja poda te m2 čišćenja i deponiranja podne obloge.
| a) uklanjanje poda | m2 | 43 |  | 0
| b) čišćenje i deponiranje podne obloge (po uputi konzervatora) | m2 | 43 |  | 0
0
2 | Uklanjanje slojeva podne ploče sakristije |  |  |  | 0
| Pažljivo uklanjanje slojeva podne ploče sa svim završnim oblogama poda (tapison, kamene ploče ili sl.) i podložnim slojevima mršavog betona i kamena uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). U cijenu uključeno i svo potrebno usitnjavanje odnosno rezanje betona na manje komade radi manipulacije. |  |  |  | 0
| Završnu podnu oblogu po uputi konzervatora potrebno je pažljivo demontirati kako bi se sačuvala, očistiti i deponirati na gradilištu uz zaštitu kako bi se nakadno mogla ponovno monitrati. Ukoliko se zaključi da se podna obloga ne treba čuvati, dio stavke se neće konzumirati. |  |  |  | 0
| Prije uklanjanja potrebno je fotodokumentirati uzorak postojeće podne obloge te detaljno snimiti način slaganja podnih pločica, a što je obračunato u zasebnoj stavci. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti i uređenje površine za deponiranje skinute obloge na mjestu koje odredi Investitor, paletiranje i zamatanje zaštitnom folijom. |  |  |  | 0
| Debljina ploče sa svim slojevima cca 20 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 uklanjanja poda te m2 čišćenja i deponiranja podne obloge. |  |  |  | 0
| a) uklanjanje poda | m2 | 8.5 |  | 0
| b) čišćenje i deponiranje podne obloge (po uputi konzervatora) | m2 | 8.5 |  | 0
0
3 | Uklanjanje završne unutarnje zidne obloge - žbuke - zabatni zid pored zvonika |  |  |  | 0
| Uklanajnje unutarnje žbuke sa zidanih zidova. |  |  |  | 0
| Žbuka se skida do zdravih dijelova opeke, tj. kamena, a podloga završno čisti od prašine, ostataka morta i sl. žičanim četkama, suhim pjeskarenjem i usisavanjem. |  |  |  | 0
| Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme. |  |  |  | 0
| Uklanjanju se može pristupiti po odobrenju konzervatora nakon uzimanja odljeva i snimki postojećih profilacija i arhitektonske plastike. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
0
4 | Uklanjanje završne vanjske zidne obloge - žbuke |  |  |  | 0
| Uklanajnje vanjske žbuke sa zidova kako bi se mogao izvesti sustav sanacije zidova. |  |  |  | 0
| Žbuka se skida do zdravih dijelova opeke/kamena, a podloga završno čisti od prašine, ostataka morta i sl. žičanim četkama, suhim pjeskarenjem i usisavanjem. |  |  |  | 0
| Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme. |  |  |  | 0
| Uklanjanju se može pristupiti po odobrenju konzervatora nakon uzimanja odljeva i snimki postojećih profilacija i arhitektonske plastike. |  |  |  | 0
| Opečni vijenac na fasadi se ne uklanja. U stavku uključeno pažljivo skidanje žbuke oko vijenca. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 220 |  | 0
0
5 | Čišćenje gornje površine svodova, a prije nanošenja sustava sanacije |  |  |  | 0
| Čišćenje prašine, ostataka šute i ostalog materijala sa gornje površine svodova kako bi se moglo pristupiti njihovoj razgradnji ili sanaciji. Obračun po m2 očišćenih svodova, u cijenu uključen i odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada (šute). Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove za čišćenje polukupole kao i sav odvoz materijala, prijenose materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlocrtne projekcije svoda. | m2 | 60 |  | 0
0
6 | Uklanjanje vršnih dijelova zidova crkve za izvedbu horizontalnog serklaža |  |  |  | 0
| Uklanjanje vršne pasice zidova crkve, a kao priprema za izvedbu horizontalnog serklaža. |  |  |  | 0
| Po uklanjanju pasice zida otkloniti i sve oslabljene elemente u zoni izvođenja novog AB serklaža. |  |  |  | 0
| Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 |  | 0
0
7 | Uklanjanje vršnih dijelova zidova zvonika za izvedbu horizontalnog serklaža |  |  |  | 0
| Uklanjanje vršne pasice zidova zvonika, a kao priprema za izvedbu horizontalnog serklaža. |  |  |  | 0
| Po uklanjanju pasice zida otkloniti i sve oslabljene elemente u zoni izvođenja novog AB serklaža. |  |  |  | 0
| Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 |  | 0
0
8 | Uklanjanje svoda sakristije |  |  |  | 0
| Uklanjanje svoda sakristije. Debljina svoda cca 16 cm. |  |  |  | 0
| Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 |  | 0
0
9 | Uklanjanje vertikala odvodnje i oluka s krova |  |  |  | 0
| Uklanjanje limenih vertikala odvodnje i oluka s krova. Uklanjanje se vrši pažljivo kako se ne bi oštetili spojevi vertikala i žljebova. |  |  |  | 0
| Uz vertikale i oluke uklanjaju se i sva spojna i pričvrsna sredstva, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Po uklanjanju vertikala potrebno je izvesti privremenu odvodnju krovne oborinske vode, a po montaži novih vertikala predvidjeti i demontažu privremene odvodnje,a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. |  |  |  | 0
| a) uklanjanje vertikala | m1 | 30 |  | 0
| b) montaža privremene odvodnje | m1 | 30 |  | 0
| c) demontaža privremene odvodnje | m1 | 30 |  | 0
| d) oluci | m1 | 25 |  | 0
0
10 | Demontaža svih rasvjetnih tijela |  |  |  | 0
| Uklanjanje svih rasvjetnih tijela iz crkve, uključujući i lustere. |  |  |  | 0
| Sva tijela potrebno je pažljivo demontirati i spremiti na gradilišnu deponiju kako bi konzervatori odredili koji se dio ponovno montira, a koji se baca. |  |  |  | 0
| Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 15 |  | 0
0
A.1.2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.3. | GEODETSKI RADOVI
1 | Monitoring konstrukcije i geodetske izmjere
Monitoring konstrukcije u vrijeme izvođenja radova te sva potrebna geodetska mjerenja postojećeg stanja, a nakon odrađenih dijelova demonataža postojećih elemenata kako bi se utvrdilo stvarno stanje konstrukcije. Sva mjerenja po nalogu nadzornog inženjera.
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
A.1.3. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.4. | ZEMLJANI RADOVI
Prilikom iskopa potrebno je osigurati arheološki nadzor što je uključeno u cijenu stavaka.
1 | Arheološka istraživanje |  |  |  | 0
| Prema potrebi i zahtjevima radova i uvjeta konzervatorskog nadzora, stavka uključuje angažiranje ovlaštene osobe odgovarajuće arheološke struke za vrijeme izvođenja radova. |  |  |  | 0
Naknadna arheološka istraživanja i izrada sondi planiraju se u unutrašnjosti i na pročeljima crkve.
Uključivo sve faze arheoloških istraživanja, kao što su izrada nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima te stručno određivanje prezentacijskih zona i zaštita.
| Obračun za komplet. | kom | 1 |  | 0
0
2 | Iskop zemlje za izvedbu novih slojeva poda |  |  |  | 0
| Iskop zemlje "C" kategorije u svrhu izrade novih slojeva poda crkve. Dubina iskopa je prema projektu. Iskopani materijal se odvozi i zbrinjava na gradski deponij na udaljenosti do 20 km (što treba biti uključeno u cijenu stavke). |  |  |  | 0
| Iskop izvoditi pažljivo između postojećih temelja, kako ne bi došlo do njihova oštečenja. Svo temeljno tlo potrebno je urediti i pripremiti za daljnju izvedbu. |  |  |  | 0
| Ukoliko se prilikom iskopa dođe do dna postojećih temelja obavijestiti nadzornog inženjera kako bi dao uputu o daljnjem postupanju. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju | m3 | 32 |  | 0
0
3 | Nasip od drobljenca za podnu ploču crkve i sakristije |  |  |  | 0
| Izvođenje nasipa debljine d=30 cm za podnu ploču crkve od nabijenog tucanika granulacije 32-64 mm, na zbijenom tlu u skladu sa građevinskim projektom. Posteljica na koju se ugrađuje sloj mora biti dobro zbijena. Ugradnju izvoditi u slojevima od maksimalno 20 cm, uz zbijanje tako da se na završnom sloju nasipa postigne zbijenost od MS ≥ 30 MN/m2 u skladu sa projektom što se dokazuje upisom u građevinski dnevnik od ovlaštenog ispitivača po izvedenom ispitivanju kružnom pločom Ø30 cm prema HRN U.B1.046/68 ili jednakovrijedno na najmanje svakih 500 m2. Prije ugradbe za pogodnost materijala i pozicije izvođenja je potrebno dobiti suglasnost stručnog nadzora što se evidentira upisom u dnevnik. U cijenu uključeno sva radnje na pripremi materijala (drobljenje, sortiranje), potrebno zbijanje i planiranje sukladno zahtjevima iz projekta. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 15.5 |  | 0
0
A.1.4. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.5. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
0
| Podložni i zaštitni betoni |  |  |  | 0
1 | Zaštitni beton |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje zaštitnog betona debljine d=5 cm, lagani beton C 12/15. Beton se postavlja kao zaštita HI podne ploče prizemlja. |  |  |  | 0
Sva potrebna oplata i armatura uključena u cijenu stavke.
Pozicija: podna ploča.
| Obračun po m2 ugrađenog betona. |  |  |  | 0
| a) beton | m2 | 51.5 |  | 0
0
| Podne i međukatne ploče |  |  |  | 0
0
2 | AB podna ploča |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonske podne ploče betonom C25/30, debljine d=16 cm u oplati. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. |  |  |  | 0
| Ploča se izvodi denivelirano, u nekoliko ravnina što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Ploča se dodatno s vanjskim zidovima veže ankerima fi20 uz zapunjavanje epoksi ljepilom, a što je uključeno u cijenu stavke. Ankeri fi20 na svakih 1 metar, dubine 50 cm, ukupne duljine 120 cm. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i izrada prividnih/površinskih dilatacija u gornjoj zoni podnih ploča, dubine 50 mm, širine 3 mm. Dilatacije se izvode rezanjem ploče nakon betonaže. Dilatacije se izvode rezanjem ploče 24 h nakon betonaže, a najkasnije do 36 h nakon betonaže. Zarezne linije se zapunjavaju trajnoelastičnim kitom što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. Obračun po m1 bušenja za ankere, po m1 ankera. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 7 |  | 0
| b) oplata | m2 | 10 |  | 0
| c) bušenje zidova za ankere | m1 | 16 |  | 0
| d) ankeri fi20 (uključen epoksi) | m1 | 39 |  | 0
0
3 | AB podna ploča sakristije |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonske podne ploče betonom C25/30, debljine d=30 cm u oplati. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. |  |  |  | 0
| Ploča se dodatno s postojećim temeljima kapele veže ankerima fi25 uz zapunjavanje epoksi ljepilom, a što je uključeno u cijenu stavke. Ankeri fi25 na svakih 25 cm na otprilike trećinama visina temelja, dubine 40 cm, ukupne duljine 100 cm. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i izrada prividnih/površinskih dilatacija u gornjoj zoni podnih ploča, dubine 50 mm, širine 3 mm. Dilatacije se izvode rezanjem ploče nakon betonaže. Dilatacije se izvode rezanjem ploče 24 h nakon betonaže, a najkasnije do 36 h nakon betonaže. Zarezne linije se zapunjavaju trajnoelastičnim kitom što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. Obračun po m1 bušenja za ankere, po m1 ankera. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 2.5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 5 |  | 0
| c) bušenje zidova za ankere | m1 | 10 |  | 0
| d) ankeri fi25 (uključen epoksi) | m1 | 24 |  | 0
0
4 | AB dijafragma iznad svodova |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonske ploče iznad svodova betonom C25/30, debljine d=16 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. |  |  |  | 0
| Betonska ploča izvodi se na postojećim svodovima. Prethodno se pete svodova zapunjavaju perlit betonom koji ujedno služi i kao oplata za AB ploču, izravnavajući sloj perlit betona uključen u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| AB ploča veže se sa novim horizontalnim serklažima na uzdužnim zidovima. Ploča se izvodi s uštedama iznad tjemena svodova. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i perlit betona, m2 oplate. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 7 |  | 0
| b) oplata | m2 | 20 |  | 0
| c) perlit beton | m3 | 13 |  | 0
0
5 | AB stropna ploča sakristije |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonske stropne ploče sakristije betonom C25/30, debljine d=16 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. |  |  |  | 0
Ploča se povezuje sa postojećim zidovima broda kemijskim sidrenjem ankerima fi16/30 cm, a što je uključeno u cijenu stavke.
| Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 1.5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 10 |  | 0
0
6 | AB ploča u dnu zvonika |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonske ploče u dnu zvonika betonom C25/30, debljine d=16 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 1 |  | 0
| b) oplata | m2 | 5 |  | 0
0
| Zidovi |  |  |  | 0
0
7 | AB obloga zidova zvonika prema krovištu |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih zidova betonom C25/30, dimenzija prema projektu u oplati, uključena i sva zadebljanja na pozicijama stupova, uključivo s vutama na krajevima dimenzija 50x50x16 cm. Zidovi debljine 16 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. U cijenu uključena sva potrebna oplata i podupiranja. |  |  |  | 0
| U cijenu radova uključiti mjestimično brušenje površine ukoliko dođe do pojave curaka ili prodora betona na spojevima oplate. |  |  |  | 0
| Sidrenje AB obloge šipkama fi10, 4 kom/m2, L kuke 40+10 cm uz zapunjavanje epoksiem. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate te komadu sidara. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 1.2 |  | 0
| b) jednostrana oplata | m2 | 10 |  | 0
| c) sidra | kom | 40 |  | 0
0
| Serklaži i grede |  |  |  | 0
0
8 | AB vertikalni serklaži zidova sakristije |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih vertikalnih serklaža betonom C25/30, dimenzija prema projektu u oplati. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. U cijenu uključena sva potrebna oplata i podupiranja. |  |  |  | 0
| U cijenu radova uključiti mjestimično brušenje površine ukoliko dođe do pojave curaka ili prodora betona na spojevima oplate. |  |  |  | 0
Zidovi odnosno serklaži su dilatirani od postojećih zidova kapele, dilatacija se izvodi ugradnjom XPS-a debljine 2 cm, a što je uključeno u cijenu stavke.
| Obračun po m3 betona i m2 oplate te m2 XPS-a. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 4.3 |  | 0
| b) oplata | m2 | 35 |  | 0
| c) XPS, d=2 cm | m2 | 8 |  | 0
0
9 | AB vertikalni serklaži zabatnog zida |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih vertikalnih serklaža betonom C25/30, dimenzija prema projektu u oplati, 30x25 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. U cijenu uključena sva potrebna oplata i podupiranja. |  |  |  | 0
| U cijenu radova uključiti mjestimično brušenje površine ukoliko dođe do pojave curaka ili prodora betona na spojevima oplate. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 0.2 |  | 0
| b) oplata | m2 | 1.2 |  | 0
0
10 | AB horizontalni serklaž - vrh zidova crkve |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaža betonom C25/30, dimenzija prema projektu u oplati, 40x30 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. U cijenu uključena sva potrebna oplata i podupiranja. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti i sidrenje armature u postojeće zidove, ubušavanjem ankera dijagonalno u vanjske zidove, uz upotrebu epoksi ljepila. Sidra fi16/80 cm, sidra duljine 100+10 cm, sidrenje sa epoksi ljepilom. |  |  |  | 0
| U cijenu radova uključiti mjestimično brušenje površine ukoliko dođe do pojave curaka ili prodora betona na spojevima oplate. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate te po komadu sidrenja. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 2.5 |  | 0
| b) jednostrana oplata | m2 | 10 |  | 0
| c) sidrenje u postojeće zidove | kom | 26 |  | 0
0
11 | AB horizontalni serklaži zabatnog zida |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaža betonom C25/30, dimenzija prema projektu u oplati, 30x25 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. U cijenu uključena sva potrebna oplata i podupiranja. |  |  |  | 0
| U cijenu radova uključiti mjestimično brušenje površine ukoliko dođe do pojave curaka ili prodora betona na spojevima oplate. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 0.3 |  | 0
| b) oplata | m2 | 2 |  | 0
0
12 | AB kosi serklaži zabatnog zida |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih kosih serklaža betonom C25/30, dimenzija prema projektu u oplati, 30x25 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. U cijenu uključena sva potrebna oplata i podupiranja. |  |  |  | 0
| U cijenu radova uključiti mjestimično brušenje površine ukoliko dođe do pojave curaka ili prodora betona na spojevima oplate. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 0.8 |  | 0
| b) oplata | m2 | 6 |  | 0
0
13 | AB horizontalni serklaž - vrh zidova zvonika |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaža betonom C25/30, dimenzija prema projektu u oplati, 20x30 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. U cijenu uključena sva potrebna oplata i podupiranja. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti i sidrenje armature u postojeće zidove, ubušavanjem ankera, uz upotrebu epoksi ljepila. Sidra fi16/80 cm, sidra duljine70+5 cm, sidrenje sa epoksi ljepilom. |  |  |  | 0
| U cijenu radova uključiti mjestimično brušenje površine ukoliko dođe do pojave curaka ili prodora betona na spojevima oplate. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate te po komadu sidrenja. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 0.7 |  | 0
| b) jednostrana oplata | m2 | 6.5 |  | 0
| c) sidrenje u postojeće zidove | kom | 13 |  | 0
0
A.1.5. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.6. | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Sveukupna armatura građevine
Dobava, čišćenje, ispravljanje, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje sveukupne armature temelja, zidova, ploča, stupova, stubišta građevine (glavna, pomoćna, jahači, podlošci i sl.). Armatura se izrađuje od armaturnih šipki i mreža kvalitete B 500B u svemu prema nacrtima armature.
| Obračun po kg ugrađene armature | kg | 5000 |  | 0
A.1.6. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.7. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Predviđena je AKZ čelične konstrukcije u klasi CII za blagi okoliš s mogućnošću kondenzacije. Postupak premazivanja predviđa: odmašćivanje, čišćenje i ispiranje te premazivanje zahtijevanim premazima. Hladni premazi moraju u svemu zadovoljavati zahtjeve niza normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno te norme HRN ISO 19840 ili jednakovrijedno. Pri montaži, prihvatna užad mora biti od nemetala (gurtne), koji ne oštećuje slojeve AKZ na konstrukciji. Svi vanjski elementi čelične konstrukcije svrstavaju se u klasu izloženosti C3 za srednje agresivan okoliš. Po završetku radova, izvođač je dužan popraviti sva oštećenja na AKZ.
Nosiva čelična konstrukcija se izrađuje u zavarenoj izvedbi te potom vijčano sastavlja na gradilištu. Klasa izvedbe čelika: EXC2.
Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke.
Radionička dokumentacija uključena je u jediničnu cijenu svake pojedine stavke. Izrada radioničkih nacrta čelične konstrukcije u skladu sa projektom konstrukcije. Radioničke nacrte treba ovjeriti projektant konstrukcije. Predati u digitalnom obliku u pdf, dwg ili ifc formatu na CD-u uz tri primjerka uvezane dokumentacije. Obračun svih stavaka (dobava i ugradnja) se vrši prema specifikaciji radioničke dokumentacije.
1 | Inoks sidra za prošivanje pukotina
Dobava i ugradnja inoks sidara za prošivanje pukotina. Pukotine se saniraju na način da se ubušavaju inoks sidra duljine 100 cm, fi20, sidra se ubušavaju pod kutem 45 stupnjeva prema pukotini kako bi povezali zid s obje strane pukotine, dodatno se sidra zapunjavaju epoksi ljepilom. Sidra naizmjence na različitim stranama pukotine na rasteru od 20 cm. Sav materijal i rad ulaze u jediničnu cijenu stavke.
Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
| Obračun po m1 sanirane pukotine. | m1 | 40 |  | 0
0
2 | Jednostrane čelične trake kao ojačanje vanjskih zidova zvonika |  |  |  | 0
| Čelična konstrukcija stabilizacije vanjskih zidova zvonika izvodi se jednostranim čeličnim trakama širine 400 i 600 mm, debljine 8 mm, s pripadajućim priborom, trake se ugrađuju podžbukno, S 355 J2. Trake se povezuju sa opečnim zidovima prolaznim štapnim sidrima fi16/40 cm uz epoksi ljepilo, L=70 cm te pločica 200x200x10 mm, s unutarnje strane zida, a što je uključeno u cijenu stavke. U cijenu stavke uključena i antikorozivna zaštita cinčanjem. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. |  |  |  | 0
| Trake se postavljaju u dvije razine. Sve kako je naznačeno na nacrtima. |  |  |  | 0
| Na mjestima gdje je lim potrebno provesti u unutrašnji dio crkve potrebno je odšlicati zid kako bi se lim provukao oko tornja i postigao efekt prstena. Šlicanje za prolaz sidra uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti i pripremu podloge za postavljanje čeličnih traka, obijanje žbuke i uklanjanje površinskog sloja opeke te završno ravnanje reparaturnim mortom. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 postavljenih traka i m2 pripreme površine te komadu štapnih sidara. |  |  |  | 0
| a) trake š=400 mm | m1 | 11 |  | 0
| b) trake š=600 mm | m1 | 11 |  | 0
| c) priprema površine | m2 | 15 |  | 0
| d) štapna sidra | kom | 54 |  | 0
| e) šlicanje zida za prolaz sidra | m1 | 2 |  | 0
0
3 | Prednapeta zatega |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i montaža prednapete zatege. Horizontalna zatega sa prednaponom od 5,0 kN, zatega fi20. |  |  |  | 0
| Sidrenje zatega izvodi se na vanjskim zidovima građevine preko čelične anker ploče pravokutnog tlocrtnog oblika debljine15 mm i dimenzija 300x300 mm, anker ploče sa antikorozivnom zaštitom što je uključeno u cijenu stavke. Za anker ploče potrebno je prethodno ukloniti žbuku i opeku sa zidova te reparaturnim mortom pripremiti površinu za naljeganje anker ploča. Anker ploče se upuštaju 5-10 cm u strukturu zida gledajući od lica nosivog elementa zida (bez žbuke). |  |  |  | 0
| Nakon ugradnje zatega, čelična anker ploča obrađuje se epoksi ljepilom i posipa kvarcnim pospipom te reparaturnim mortom izravnava sa licem zida, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| U cijenu uključena i antikorozivna zaštita čeličnih elemenata te sva potrebna spojna i pričvrsna sredstva. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti i izvedbu svih spojeva prema projektu konstrukcije. U cijenu uključena i izrada radioničke dokumentacije. Radionička dokumentacija dostavlja se u digitalnom obliku i u 3 printana primjerka projektantu konstrukcije za ovjeru. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 zatega te komadu anker ploča. |  |  |  | 0
| a) zatege fi 20 mm | m1 | 8.1 |  | 0
| b) bušenje rupa za zatege (dubine cca 1,6 m1) | m1 | 3.2 |  | 0
| c) uklanjanje žbuke i opeke na poziciji anker ploča te priprema podloge | kom | 2 |  | 0
| d) čelična anker ploča 300/300/15 mm, S355 J2 | kom | 2 |  | 0
| e) završna obrada anker ploča | kom | 2 |  | 0
0
4 | Čelični lim za sanaciju intradosa trijumfalnog luka |  |  |  | 0
| Sanacija luka ugradnjom čeličnog lima po intradosu trijumfalnog luka. Čelični lim debljine 8 mm, širine cca 50 cm. |  |  |  | 0
| Čelični lim se učvršćuje za intrados luka naizmjeničnim sidrima fi 20, duljine 50 cm, na razmaku od 40 cm, što je uključeno u cijenu stavke. Sidra dodatno vezana epoksi ljepilom. Navojne šipke na poziciji tjemena luka prolaze kroz luk te se preko kontra pločice 200x200x10 mm sidre na ekstradosu. |  |  |  | 0
| Lim se postavlja na uređenu podlogu. Podloga za postavljanje lima obrađuje se uklanjanjem nosivog sloja luka (intradosa), kamen i opeka, u debljini od cca 3-5 cm te obradom reparaturnim mortom kako bi se osiguralo punoplošno naljeganje lima na podlogu. Priprema podloge uključena u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Preko lima nanosi se sloj pocinčanog punktiranog rabic pletiva, sidra za povezivanje lima ostaju prepuštena preko lima kako bi se pospješilo prianjanje žbuke za površinu. Potrebno je ostvariti vezu žbuke i površine lima. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 postavljenog lima, m2 pripreme površine i m2 obrade površine preko lima. |  |  |  | 0
| a) lim intradosa, širine cca 50 cm (uključivo sva spojna i pričvrsna sredstva) | m1 | 13 |  | 0
| b) priprema površine intradosa | m2 | 8 |  | 0
| c) obrada površine intradosa nakon lima | m2 | 8 |  | 0
0
5 | Čelični lim za sanaciju okvira oko ulaznih vrata |  |  |  | 0
| Sanacija okvira oko ulaznih vrata ugradnjom čeličnog lima po intradosu okvira. Čelični lim debljine 8 mm, širine cca 50 cm. |  |  |  | 0
| Čelični lim se učvršćuje za okvir naizmjeničnim sidrima fi 20, na razmaku od 40 cm u ratseru 1-2-1-2, što je uključeno u cijenu stavke. Sidra dodatno vezana epoksi ljepilom. |  |  |  | 0
| Lim se postavlja na uređenu podlogu. Podloga za postavljanje lima obrađuje se uklanjanjem nosivog sloja luka (intradosa), kamen i opeka, u debljini od cca 3-5 cm te obradom reparaturnim mortom kako bi se osiguralo punoplošno naljeganje lima na podlogu. Priprema podloge uključena u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Preko lima nanosi se sloj pocinčanog punktiranog rabic pletiva, sidra za povezivanje lima ostaju prepuštena preko lima kako bi se pospješilo prianjanje žbuke za površinu. Potrebno je ostvariti vezu žbuke i površine lima. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 postavljenog lima, m2 pripreme površine i m2 obrade površine preko lima. |  |  |  | 0
| a) lim okvira, širine cca 50 cm | m1 | 7 |  | 0
| b) priprema površine okvira | m2 | 4.5 |  | 0
| c) obrada površine okvira nakon lima | m2 | 4.5 |  | 0
0
A.1.7. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.8. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: Sustavi sanacije jednog konstruktivng elementa moraju biti međusobno kompatibilni.
Zidanja
1 | Dozidavanja neravnina s gornje strane svodova
Dobava materijala i dozidavanje neravnina s gornje strane svodova, a prije nanošenja sanacijskog sustava FRCM-a. Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale, oštećene ili nestabilne opeke te ponovno zidanje novom punom opekom u produžnom mortu M-10, prema uputama i tehnologiji proizvođača. Horizontalne i vertikalne sljubnice u punoj širini zapunjavati mortom. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke.
Pregled svodova izvršiti će se sa nadzornim inženjerom, a nakon pripreme površine za izvedbu FRCM sustava ojačanja svodova te će se utvrditi točne pozicije prezidavanja.
| Obračun po m3. | m3 | 5 |  | 0
0
2 | Prezidavanje zidova sakristije |  |  |  | 0
| Dobava materijala i zidanje zidova sakristije uz prethodno uklanjanje postojeće zidane konstrukcije u debljini od cca 70 cm. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje postojeće opeke te ponovno zidanje novom punom opekom u produžnom mortu M-10, prema uputama i tehnologiji proizvođača. Horizontalne i vertikalne sljubnice u punoj širini zapunjavati mortom. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke. |  |  |  | 0
| Sva potrebna oplata i podupiranje za izvedbu radova uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m3. |  |  |  | 0
| a) razgradnja postojećeg zida | m3 | 15.5 |  | 0
| b) zidanje novog zida, d~70 cm | m3 | 11.5 |  | 0
0
3 | Prezidavanje zabatnog zida |  |  |  | 0
| Dobava materijala i zidanje zabatnog zida uz prethodno uklanjanje postojeće zidane konstrukcije u debljini od cca 35 cm. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje postojeće opeke te ponovno zidanje novom punom opekom u produžnom mortu M-10, prema uputama i tehnologiji proizvođača. Horizontalne i vertikalne sljubnice u punoj širini zapunjavati mortom. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke. |  |  |  | 0
| Sva potrebna oplata i podupiranje za izvedbu radova uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m3. |  |  |  | 0
| a) razgradnja postojećeg zida | m3 | 5 |  | 0
| b) zidanje novog zida, d~30 cm | m3 | 3.5 |  | 0
0
4 | Izvedba fine vapnene žbuke |  |  |  | 0
| Dobava, doprema potrebnog materijala i izvedba završnog izravnavajućeg sloja fine vapnene žbuke za vanjske zidove. Fina žbuka se izvodi nakon završetka radova na sustavu sanacije vanjskih zidova i izvedbi grube žbuke, a po odobrenju nadzornog inženjera. Fina žbuka debljine ~1 cm, nanosi se bez vidljivih spojeva podložne žbuke. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  | 0
| Žbuka završno fino zaribana. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 220 |  | 0
0
5 | Razne zidarske pripomoći |  |  |  | 0
| Razne pripomoći kod izrade instalaterskih radova i montaže opreme u vidu prijenosa materijala, ugradbi raznih elemenata, razna štemanja i probijanja, te krpanja i zatvaranja po polaganju instalacija i sl., a što se nije moglo predvidjeti ovim troškovnikom. Stvarni utrošak rada i materijala pravdati putem građevinskog dnevnika. |  |  |  | 0
| radnik nkv | sati | 50 |  | 0
| radnik kv | sati | 50 |  | 0
0
| FRCM SUSTAV SANACIJE |  |  |  | 0
0
| Koristiti sve elemente sustava od istog proizvođača kako bi se postigla kompatibilnost sustava. |  |  |  | 0
| NAPOMENE: Mort tlačne čvrstoće ≥15 Mpa, dinamički modul elastičnosti ~19,3 Gpa, maksimalna debljina zrna 1,2 mm. Staklena mrežica slijedećih karakteristika: Vlačna čvrstoća [N/5cm]≥4.300 potka Vlačna čvrstoća [N/5cm]≥3.800 osnova Staklena užad slijedećih karakteristika: Vlačna čvrstoća >1.180 MPa Modul elastičnosti E=48.300 MPa Užad se ugrađuje u rupe promjera 12 mm i učvršćuje se pomoću kemijskih sidara ili epoksidnog ljepila. |  |  |  | 0
0
| Svodovi potkrovlje, ekstrados - jednostrani FRCM sustav |  |  |  | 0
0
6 | Čišćenje i priprema podloge |  |  |  | 0
| Čišćenje svodova kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, ulje, masnoće, nepoznate tvari, hrđa, slabo prionjivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije. Uklanjanje slaboveznog i trošnog materijala iz sljubnica. Potrebno je ukloniti cca 15-20 mm materijala iz sljubnica. Obračun po m2 očišćenog svoda, u cijenu uključen i odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada (šute). Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Na dijelu izrazito neravne površine ista se izravnava brušenjem ili nanošenjem slojeva sanacijskog morta, a prema dogovoru sa nadzornim inženjerom po izvršenom pregledu površine nakon čišćenja. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove za pranje svoda kao i sav odvoz materijala koji se saprao sa svoda, prijenose materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i obrada svih vertikalnih istaka (zidovi/lukovi) s gornje strane svodova. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlocrtne površine, u jediničnu cijenu potrebno ukalkulirati zaobljenje površine. |  |  |  | 0
| a) čišćenje i priprema | m2 | 60 |  | 0
| b) brušenje površine | m2 | 60 |  | 0
| c) ravnanje površine sanacijskim mortom | m2 | 60 |  | 0
0
7 | Obnova sljubnica |  |  |  | 0
| Nabava i ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica, tip morta prema HRN EN 998-2 G-M5 ili jednakovrijedno. Prije nanošenja morta potrebno je zasititi podlogu vodom, u svrhu spriječavanja upijanja vode od strane podloge. Višak slobodne vode mora ispariti, tako da je površina zasićena a površina suha. Mort se između elemenata svoda nanosi lopaticom uz lagani pritisak kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta potrebno je ukloniti odmah nakon ugradnje. Ako je potrebno, u cijenu stavke uključiti i čišćenje sljubnica vlažnom spužvom ili četkom. Istim mortom potrebno je poravnati udubine a izbočine je potrebno otući kako bi se dobila zadovoljavajuća ravnost površine za nanošenje sustava ojačanja. Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 obrađene površine. Površine se iskazuju tlocrtnom projekcijom svodova, realna površina svodova je zbog zaobljenja veća, razliku u površini potrebno je uračunati u jediničnu cijenu stavaka. |  |  |  | 0
| a) gornja strana svodova | m2 | 60 |  | 0
0
8 | Pojačanje svodova FRCM sustavom sa sidrenjem |  |  |  | 0
| Nabava i ugradnja FRCM sustava ojačanja s mrežom od staklenih vlakana. Prvo se nanosi sloj bescementnog morta u debljini od 4-5 mm u kojeg se utiskuje mreža dok je mort još svjež. Mreža se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 30 cm u uzdužnom i 10 cm u poprečnom smjeru. Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 4-5 mm. Sustav ojačanja se sidri s užadi od staklenih vlakana promjera 8 mm, ukupne dužine cca 60 cm sidra ugrađenog u ležaj svoda. Sidra se ugrađuju na međusobnim razmacima od 70 cm. Obračun je po m2 ugrađenog FRCM sustava ojačanja i komadu ugrađenog sidra. Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 obrađene površine. Površine se iskazuju tlocrtnom projekcijom svodova, realna površina svodova je veća zvog zaobljenja, razliku u površini potrebno je uračunati u jediničnu cijenu stavaka. Obračun po komadu sidra. |  |  |  | 0
| a) gornja strana svodova | m2 | 60 |  | 0
| b) sidra | kom | 150 |  | 0
0
| CRM SUSTAV SANACIJE |  |  |  | 0
0
| Koristiti sve elemente sustava od istog proizvođača kako bi se postigla kompatibilnost sustava. |  |  |  | 0
| Sustav armirane žbuke u debljini od 25 do 35 mm, koji koristi prethodno oblikovane mreže, konektore i pribor od GFRP-a (polimera ojačanog staklenim vlaknima) s oznakom CE, u kombinaciji s mortovima na bazi vapna ili cementa, za stvaranje tankih armiranih žbuka, reverzibilnih i poprečno povezani, koji poboljšavaju otpornost zida na posmik, savijanje i tlak. |  |  |  | 0
| MREŽA Dobava i ugradnja preformirane GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) mreže, proizvedene TextrusionTM tehnologijom za jednostrano/obostrano ojačavanje zidova/svodova. Mrežaste šipke otporne na alkalije izrađene su od vlakana od fiberglasa natopljenih termoreaktivnom smolom. Staklena vlakna i epoksi-vinil esterska termoreaktivna smola obrađuju se i tkaju ortogonalno kako bi se dobila monolitna kvadratna mreža veličine navedene u nastavku. Karakteristike mreže: - veličina okna: 99x99 mm - prosječna debljina: 3mm - težina: 280 g/m2 - nominalni presjek jedne šipke unutar mreže: 8,9 mm2 - karakteristična vlačna otpornost šipke: 4,3 kN - karakteristična vlačna otpornost: 43 kN/m - karakteristična vlačna čvrstoća: 365 MPa - modul elastičnosti: 25000 MPa - izduljenje pri slomu iznosi: 1,45 % - prijelazna temperatura stakla: 93°C |  |  |  | 0
| KUTNIK Dobava i ugradnja preformiranog GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) kutnika, proizvedenog TextrusionTM tehnologijom za ojačavanje kutova zidova i sudara pod 90°. Predoblikovani element u GFRP mreži savijen je pod pravim kutom. Karakteristike kutnika: - veličina okna: 99x99 mm - prosječna debljina: 3mm - težina: 275 g/m2 - veličina kutnika: 2,0 x 0,33 x 0,33 m - nominalni presjek jedne šipke unutar mreže: 8,9 mm2 - karakteristična vlačna otpornost šipke: 5,8 kN - karakteristična kutna vlačna otpornost: 58 kN/m - karakteristična vlačna čvrstoća: 365 MPa - modul elastičnosti: 25000 MPa - izduljenje pri slomu iznosi: 1,45 % - prijelazna temperatura stakla: 93°C |  |  |  | 0
| KONEKTOR + MREŽICA + KEMIJSKO SIDRO (EPOKSIDNA SMOLA) Dobava i ugradnja preformiranih GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) konektora u obliku slova L za spajanje mreže i kutnika na zidove, izrađen od AR (alkalno otpornog) staklenog vlakna, prethodno prednapeti i impregnirani termoreaktivnom smolom epoksidnog tipa vinilestera. Konektori se moraju rasporediti prema quincunx uzorku, u broju od 4 do 6 po m2, nakon bušenja rupa promjera 24 mm u strukturu koju treba ojačati. U slučaju slijepih rupa (neprolazni spojevi - jednostrana ugradnja) izbušite rupu promjera 14-18 mm. Rupe moraju biti ispunjene epoksidnom smolom na bazi vinil-estera, specifičnom za primjenu. U slučaju prolaznih spojeva, "L" konektori umetnuti s obje strane moraju biti preklopljeni najmanje 10 - 20 cm. Zajedno sa konektorom ugrađuje se i podložna mrežica 33x33mm dimenzija 15x15 cm za distibuciju naprezanja oko konektora. Veličina konektora: dulja strana: 10-100 cm kraća strana:10 cm Karakteristike: - poprečni presjek: 10x7 mm - težina: 100 g/m - karakteristična vlačna čvrstoća: 365 MPa - modul elastičnosti: 26500 MPa - izduljenje pri slomu iznosi: 1,40 % - prijelazna temperatura stakla: 94°C * Napomena: Kod jednostrane ugradnje sustava duljina konektora iznosi 2/3 debljine zide, a kod obostrane ugradnje sustava konektor s jedne strane prolazi punom debljinom, a sa druge strane je minimalni preklop od 10cm. |  |  |  | 0
0
| Vanjski zidovi - jednostrani CRM sustav |  |  |  | 0
0
9 | Pranje zidova vodom pod tlakom |  |  |  | 0
| Pranje zidova vodom pod tlakom kako bi se zid očistio od ostataka prašine i šute te navlažio kao priprema za izvedbu sustava CRM sanancije zidova. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove za pranje zida kao i sav odvoz materijala koji se saprao sa zida, prijenose materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 220 |  | 0
0
10 | Bušenje rupa i postava označavajućih cjevčica |  |  |  | 0
| Bušenje rupa za konektore kao priprema za izvedbu CRM sustava ojačanja zidova. Rupe se buše kroz cijelu debljinu zidova na pozicijama obostranog CRM sustava te u dubini do 2/3 debljine zida na pozicijama jednostranog CRM sustava. Zidovi debljine cca 50 cm. |  |  |  | 0
| Nakon bušenja rupe se ispuhuju i peru vodom kako bi se uklonila prašina, a što je uključeno u cijenu stavke. Sav otpadni materijal nastao bušenjem i pranjem rupa potrebno je odvesti na deponiju, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Po pripremi rupa u iste se ugrađuju označavajuće cjevčice, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 1100 |  | 0
0
11 | CRM sustav |  |  |  | 0
| Izvođenje CRM sustava ojačanja na prethodno pripremljenu podlogu. |  |  |  | 0
| Nanošenje prvog sloja armirne žbuke u debljini od 25-35 mm, ovisno o neravninama zida. U svježu žbuku utiskuje se mrežica iz CRM sustava ojačanja. |  |  |  | 0
| Umetanje konektora u prethodno izbušene rupe, vađenje označavajućih cjevčica, zapunjavanje rupa vezivnim ljepilom iz sustava CRM ojačanja te umetanje konektora, prilikom umetanja konektora isti se lagano zakreću kako bi vezivno ljepilo obujmilo cijelu površinu konektora. |  |  |  | 0
| Nanošenje drugog sloja sanacijske žbuke u debljini 15-30 mm, mreža mora biti pozicionirana otprilike u sredini ukupne debljine žbuke oba sloja, a koja ne smije biti veća od 50 mm. |  |  |  | 0
| Dodatno se na sve uglove zidova ugrađuju L kutnici koji povezuju mrežicu, L kutnici iz CRM sustava ojačanja zidova. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti sve elemente CRM sustava, sanacijsku žbuku, CRM mrežicu, L kutnike, vezivno ljepilo konektora i konektore. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 obrađene površine, m1 L kutnika i komadu konektora. |  |  |  | 0
| a) obrađena površina zida | m2 | 220 |  | 0
| b) konektori | kom | 1100 |  | 0
| c) L kutnici | m1 | 85 |  | 0
0
| Unutarnji zidovi - jednostrani CRM sustav - zabatni zid pored zvonika |  |  |  | 0
0
12 | Pranje zidova vodom pod tlakom |  |  |  | 0
| Pranje zidova vodom pod tlakom kako bi se zid očistio od ostataka prašine i šute te navlažio kao priprema za izvedbu sustava CRM sanancije zidova. |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove za pranje zida kao i sav odvoz materijala koji se saprao sa zida, prijenose materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport šute, utovar i odvoz na deponiju (uključujući sve takse i davanja). |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
0
13 | Bušenje rupa i postava označavajućih cjevčica |  |  |  | 0
| Bušenje rupa za konektore kao priprema za izvedbu CRM sustava ojačanja zidova. Rupe se buše kroz cijelu debljinu zidova na pozicijama obostranog CRM sustava te u dubini do 2/3 debljine zida na pozicijama jednostranog CRM sustava. Zidovi debljine cca 80 cm. |  |  |  | 0
| Nakon bušenja rupe se ispuhuju i peru vodom kako bi se uklonila prašina, a što je uključeno u cijenu stavke. Sav otpadni materijal nastao bušenjem i pranjem rupa potrebno je odvesti na deponiju, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Po pripremi rupa u iste se ugrađuju označavajuće cjevčice, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 100 |  | 0
0
14 | CRM sustav |  |  |  | 0
| Izvođenje CRM sustava ojačanja na prethodno pripremljenu podlogu. |  |  |  | 0
| Nanošenje prvog sloja armirne žbuke u debljini od 25-35 mm, ovisno o neravninama zida. U svježu žbuku utiskuje se mrežica iz CRM sustava ojačanja. |  |  |  | 0
| Umetanje konektora u prethodno izbušene rupe, vađenje označavajućih cjevčica, zapunjavanje rupa vezivnim ljepilom iz sustava CRM ojačanja te umetanje konektora, prilikom umetanja konektora isti se lagano zakreću kako bi vezivno ljepilo obujmilo cijelu površinu konektora. |  |  |  | 0
| Nanošenje drugog sloja sanacijske žbuke u debljini 15-30 mm, mreža mora biti pozicionirana otprilike u sredini ukupne debljine žbuke oba sloja, a koja ne smije biti veća od 50 mm. |  |  |  | 0
| Dodatno se na sve uglove zidova ugrađuju L kutnici koji povezuju mrežicu, L kutnici iz CRM sustava ojačanja zidova. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti sve elemente CRM sustava, sanacijsku žbuku, CRM mrežicu, L kutnike, vezivno ljepilo konektora i konektore. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 obrađene površine, m1 L kutnika i komadu konektora. |  |  |  | 0
| a) obrađena površina zida | m2 | 20 |  | 0
| b) konektori | kom | 100 |  | 0
| c) L kutnici | m1 | 4 |  | 0
0
A.1.8. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.9. | TESARSKI RADOVI I SKELA
1 | Laka cijevna skela - unutrašnjost crkve
Laka cijevna skela od cijevnih profila sa svim potrebnim ukrućenjima, pridržanjima, ogradama,ljestvama i prilazima te polaganjem radnih podova do visine stropa unutar crkve, sve prema mjerama Zaštite na radu. U cijenu uključena i demontaža skele.
U cijenu stavke uključiti i radnu platformu za rad na stropovima/svodovima.
Izvođač je dužan dostaviti atest skele ili ovjereni proračun skele
| Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
0
2 | Laka fasadna skela - vanjski dio |  |  |  | 0
| Laka fasadna skela od cijevnih profila sa svim potrebnim ukrućenjima, pridržanjima, ogradama,ljestvama i prilazima te polaganjem radnih podova do visine vrha vijenca krova crkve odnosno zvonika, sve prema mjerama Zaštite na radu. U cijenu uključena i demontaža skele. |  |  |  | 0
| Izvođač je dužan dostaviti atest skele ili ovjereni proračun skele |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
0
A.1.9. | TESARSKI RADOVI I SKELA UKUPNO |  |  |  | 0
0
A.1.10. | IZOLATERSKI RADOVI
0
| Posebni uvjeti za IZOLATERSKE radove |  |  |  | 0
/a | Sve izvesti prema projektnim detaljima i uputama proizvođača izolacije. |  |  |  | 0
/b | Priprema podloge za izvedbu izolacije treba biti čista i ravna što je uključeno u jedinične cijene. |  |  |  | 0
/c | U jedinične cijene treba uključiti sav rad i materijal za izvedbu do potpune gotovosti izolacije. |  |  |  | 0
/d | Podizanje izolacije i izvedba preklopa i spojeva: preklopi, izvedba spojeva i podizanje uključeni su u jedinične cijene. Obračunava se tlocrtna projekcija - neto tlocrtna površina prostorije. |  |  |  | 0
0
| Prekid kapilarne vlage |  |  |  | 0
0
1 | Prekid kapilarne vlage u zoni podnožja zidova |  |  |  | 0
| a) priprema površine Žbuka je prethodno uklonjena s površine zida. Površine se čiste zrakom pod pritiskom radi uklanjanja ostataka žbuke, ulja, masnoća i ostalih sastojaka koji onemogućavaju dobro prijanjanje morta. Prije injektiranja, provodi se djelomična zamjena morta u sljubnicama i/ili izravnavajući sloj. Izravnavajući sloj morta izvodi se u širini 20 do 30 cm većoj od rastera pakera. Služi kao zaštita od procurivanja niskoviskozne hidrostrukturne smole izvan ravinine zida. |  |  |  | 0
| b) pakeri Rupe za pakere se buše u pravilnom rasteru i dubini minimalno 2/3 širine zida. Raster i promjer rupa (Φ 10 do 18 mm) određuje se ovisno o vrsti i širini zida. Nakon brušenja pripremljene rupe čiste se zrakom pod pritiskom. U pripremljene rupe, ugrađuju se plastični pakeri na razmaku od 20 do 40 cm kod cjelovite konsolidacije zida ili naizmjenično sa svake strane pukotine. Ako je potrebno, na površini zida dodatno se učvršćuju brzovezujućim mortom. Prije injektiranja pakeri se ispiru vodom kako bi se uklonila prašina i nečistoće, ali i osigurala zasićenost i time smanjilo upijanje vode iz injekcijske smjese. Karakteristike reparaturnog morta su: Tlačna čvrstoća 37 N/mm2, vrijeme obrade 7 min. |  |  |  | 0
| c) injektiranje Injektiranje se provodi primjenom dvokomponentne pumpe pri niskom tlaku od 2 do 10 bara. Tlak se postupno povećava uz stalnu kontrolu na manometru. Injektiranje se provodi niskoviskoznom dvokomponentnom hidrostrukturnom smolom. Karakteristike hidrostrukturne smole su: viskoznost 5-10 mPa∙s, pH vrijednost 8.1, vrijeme obrade od +1°C do +45°C, gustoća 1,1 kg/dm3. Vrijeme reakcije prilagođava se kvaliteti zida, odnosno stupnju poroznosti. |  |  |  | 0
| Ukololiko tehnologija odabranog proizvoda zahtjeva i konsolidacijsko injektiranje prije injektiranja za prekid kapilarne vlage isto se mora ukalkulirati u jediničnu cijenu stavke. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti obostrano injektiranje zidova u 1m1. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 izvedene linije prekida kapilarne vlage. | m1 | 46 |  | 0
0
| Hidroizolacija |  |  |  | 0
0
2 | Polimerbitumenska hidroizolacijska traka podne ploče |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i ugradnja horizontalne hidroizolacije podne ploče od polimerbitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje u dva sloja, 2x0,50 cm. |  |  |  | 0
| Trake se postavljaju punoplošnim varenjem sa preklopima min 10 cm na podlogu na hladni bitumenski prednamaz. U cijenu uključene sve potrebne pripremne radnje. Sve izvesti prema uputama proizvođača i projektnim detaljima. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i izrada holkera uz obodne zidove kako bi se hidroizolacija mogla vertikalno uzdignuti na zidove, a što je također uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i dobava i postava odgovarajućeg filca kao zaštita hidroizolacije (350 g). |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te sve potrebne pripremne radnje za izvedbu izolacije. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 ugrađene HI i m1 uzdizanja na obodne zidove. |  |  |  | 0
| a) HI | m2 | 51.5 |  | 0
| b) filc | m2 | 51.5 |  | 0
| c) holker | m1 | 36.5 |  | 0
| d) uzdizanje HI (10 cm), uključena i priprema zida | m1 | 36.5 |  | 0
0
A.1.10. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.11. | SANACIJA KROVIŠTA
Lokalna sanacija krovišta
Izvodi se po potrebi na pozicijama gdje se radi zamjena elemenata.
1 | Skidanje pokrova krova i podkonstrukcije
Skidanje postojećeg pokrova krova, biber crijep, letve, kontraletve i daščana oplata. Obračun po m2 skinutog i deponiranog pokrova, letvi, kontraletvi i daščane oplate, u cijenu uključen i odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada (šute) drvenih skinutih elemenata.
Demontažu vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja dijela pokrova koji se zadržava.
U cijenu stavke uključiti i privremeno pokrivanje krova zaštitnim najlonima, hidroizolacijskim folijama ili slično, a kako bi se spriječio prodor vode za vrijeme izvođenja radova dok je krov raskriven.
Obračun po m2 obrađene površine.
| a) skidanje pokrova i podkonstrukcije | m2 | 120 |  | 0
| b) privremeno pokrivanje krova | m2 | 120 |  | 0
0
2 | Izrada nove drvene konstrukcije krovišta |  |  |  | 0
| Dobava, dostava i montaža građe drvene krovne konstrukcije (rogovi, kosnici, vezne grede - pretežito u zonama oslonaca). U stavku je uključena detaljna izmjera i dokumentiranje postojećeg krovišta. Postojeći presjeci veći od projektiranih trebaju se zadržati. Nagib, gabariti, pozicije visulja i rogova u svemu prema postojećem. U cijenu stavke uključiti i demontažu elemenata koji se mijenjaju. |  |  |  | 0
Novo krovište kapele izvodi se kao dvostrešno u nagibu od 53º, tlocrtnih je dimenzija 7,0x8,9 m. Konstruktivni sustav krovišta čine rogovi koji se oslanjaju jednom stranom na nazidnicu te drugom na sljemenu gredu, s rasponom između nazidnica od 5,10 i 7,00 m te visinom od 3,35 m. Dimenzije rogova su 12/16 cm, sljemene grede 16/20 cm, ruku 16/12 cm i nazidnica 16/16 cm. Rogovi su na osnim razmacima od 85 cm.
Spajanje krovnih elemenata vrši se tesarskim vezovima i vijcima za drvo fi7/300. Sidrenje sljemen grede i kosnika ostvaruje se čeličnim limovima t=8 mm te t=15 mm uz zid i navojnim šipkama M16. Nazidnice se dodatno učvršćuju u AB serklaž navojnim šipkama M16/80 cm, L=50 cm uz epoksi.
| Novo krovište se izvodi drvenom građom jela/smreka C24 ili jednakovrijedno s najviše 22% tehničke vlage. |  |  |  | 0
| U stavku uključen sav materijal i rad, pribor i transport te skupljanje piljevine, prašine i ostalog otpada kao i viška materijala te njihov odvoz i odlaganje. |  |  |  | 0
U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal.
| Obračun po m3 materijala ugrađene drvene građe. |  |  |  | 0
| a) demontaža | m3 | 24 |  | 0
| b) materijal - novi elementi | m3 | 24 |  | 0
| c) rad - novi elementi | m3 | 24 |  | 0
0
3 | Postava pokrova krova |  |  |  | 0
| Postava pokrova krova, biber crijep istovjetan prethodno skinutom pokrovu. U stavku uključena postava sljemenih opšava kao i opšava u uvalama, izvedba i obrada rubova na spoju sa zabatom, kao i ugradnja kuka za vezivanje radnika u potrebnom broju, ponovna postava gromobrana. Pokrov se postavlja na uključivo letve i kontraletve te daščanu oplatu. U cijenu stavke uključiti i tipske elemente pokrova kao što su snjegobrani. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i postava letvi i kontraletvi te daščane oplate ispod pokrova. Drveni elementi zaštićeni fungicidima, što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Prije postavljanja uzorak pokrova dostaviti nadzornom inženjeru i konzeravatorima na odobrenje. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 obrađene površine. |  |  |  | 0
| a) pokrov | m2 | 120 |  | 0
| b) letve i kontraletve | m2 | 120 |  | 0
| c) daščana oplata | m2 | 120 |  | 0
0
4 | Izvedba limenog opšava na spoju sa zvonikom |  |  |  | 0
| Dobava materijala i izvedba limenog opšava na spoju krova sa zvonikom. Limeni opšav od Cu lima, r.š. cca 45 cm. Spoj opšava i zida zvonika izvodi se urezivanjem ruba lima u zid, a što je uključeno u cijenu stavke. Limeni opšav je na spoju sa zidom potrebno zabrtviti trajnoelastičnim tiksotropnim brtvilom, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 7 |  | 0
0
5 | Rubni krovni opšav |  |  |  | 0
| Izrada i postava rubnog krovnog lima od Cu lima po uzoru na postojeći i pokrovom od nehrđajučeg čelika montiranog na pripremljenu podlogu. Lim će se fiksirati na drvenu konstrukciju krovišta. Koristiti elastično poliuretansko ljepilo visoke temperaturne postojanosti, koje dozvoljava temperaturni rad bez opasnosti od pucanja te vodootporno, r.š. cca 25 cm. U stavku uključeni sve predradnje i radove do potpune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 24 |  | 0
0
| Ostalo |  |  |  | 0
0
6 | Izrada novih vertikala i oluka odvodnje krova |  |  |  | 0
| Izrada i postava odvodnih vertikala i oluka krova kružnog oblika fi110. Uključiti i spojne elemente te prijelazne elemente za spajanje oluka i vertikala - labuđe vratove. U stavku uključene sve predradnje i radovi te spojni limovi do potpune funkcionalnosti. Izraduju se od Cu lima, po uzoru na prethodno demontirane. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. |  |  |  | 0
| a) vertikale | m1 | 30 |  | 0
| b) oluci | m1 | 25 |  | 0
0
7 | Izrada odzrake krova |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i montaža krovnih odzračnika. Krovni odzračnici se postavljaju u gornjoj trećini visine te u sljemenu na međusobnom razmaku prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti djelomičnu razgradnju krova i prilagodbu postojećeg drvenog krovišta odzračnicima, bušenje rupa u daskama i krovnoj oplati, postavu limenih opšava za prihvat odzračnika te sav potreban spojni i pričvrsni materijal. Po ugradnji odzračnika u cijenu stavke uključiti i ponovno pokrivanje krova te vračanje u prvobitno stanje. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
0
8 | Demontaža i lokalni popravci, dizanje i montaža kape (lukovice) zvonika sa sidrenjem u AB serklaž |  |  |  | 0
| Demontaža i lokalni popravci, dizanje i montaža kape (lukovice) zvonika. U cijenu stavke potrebno je uključiti sva potrebna ojačanja i stabilizacijske elemente kako bi se konstrukcija mogla sigurno spustiti i podići na zvonik. |  |  |  | 0
| Kapa zvonika tlocrtno 2,7/2,8m visine cca 6,5m Rad obuhvaća: - izrada privremene konstrukcije oko kape za sigurnu demontažu - demontaža kape - pregled konstrukcije - popravci, zamjena i ojačanja drvene konstrukcije, - izrada i postava čeličnih elemenata ojačanja, - popravci pokrova od bakrenog lima sa zamjenom oštećenih dijelova, - izrada privremenog nosivog sustava za podizanje kape zvonika, - izrada i postava ankera za prihvat kape zvonika na armiranobetonskom vijencu zvonika, - podizanje kape zvonika i postava na vrh zvonika - visina ~23,5m, - učvršćenje kape zvonika, - uklanjanje privremene konstrukcije i popravci nakon dovršene montaže i učvršćenja. |  |  |  | 0
| Drvenu konstrukciju kape tornja potrebno je sidriti s 10 komada fi16 duljine 50 cm sidrenih vijaka u horizontalni serklaž, na svakih 80 cm. Međusobni spoj s horizontalnim serklažom se hidroizolira kako bi se spriječio utjecaj kondenzata na drvenu konstrukciju, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. |  |  |  | 0
| a) demontaža kape | kompl | 1 |  | 0
| b) lokalni popravci | kompl | 1 |  | 0
| c) dizanje i montaža kape | kompl | 1 |  | 0
0
A.1.11. | SANACIJA KROVIŠTA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI - REKAPITULACIJA
A.1.0. | RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.3. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.4. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.5. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.6. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.7. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.8. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.9. | TESARSKI RADOVI I SKELA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.10. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.11. | SANACIJA KROVIŠTA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A2 Elektro
Redni |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Opis stavke | mjere | Količina | cijena | cijena
A | TROŠKOVNIK RADOVA POJAČANJA KONSTRUKCIJE
A.2. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE: Prije davanja ponude ponuđač mora pregledati projekt te mjesto izgradnje i upisati radove koji eventualno nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, a smatra da su bitni za izvođenje. Stavke sadrže nabavu, dopremu, montažu i ugradnju sa svim potrebnim radom, strojevima, alatom kao i materijalom i priborom. Radove na elektro i drugim uređajima potrebno je izvoditi uz striktno poštivanje pravila i normi za kvalitetno izvršenje radova kao i zaštite na radu, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom, projektantom, nadležnim prestavnicima . "Nabava" ("dobava") obuhvaća troškove utovara, istovara, transporta do izvoditeljevog stovarišta – privremene deponije, te carinske i sve druge zakonom propisane pristojbe i poreze. "Ugradnja", ("ugradba") obuhvaća utovar na izvoditeljevom stovarištu – privremenoj deponiji, lokalni transport i istovar na mjestu ugradnje, kao i sve radove, materijal, te opremu potrebnu za potpuno izvršenje posla. "Izrada" ("izvedba") obuhvaća radove na nabavi i ugradnji. "Odvoz na trajnu deponiju" obuhvaća utovar, transport do trajne deponije, istovar, razastiranje, planiranje i sve eventualne ostale radove na deponiji preme uvjetima vlasnika deponije, te taksu (naknadu) za deponiranje. Demontaže postojećih instalacija i uređaja nisu sastavni dio ovog troškovnika.
A.2.1. | GLAVNI RAZVOD
1 | Nabava, dobava i polaganje PEHD cijevi Φ50mm za povezivanje budućih novih ormara i "GRO-a" . Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti.
| Obračun po m1. | m1 | 80 |  | 0
0
A.2.1. | GLAVNI RAZVOD UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1 | Nabava, dobava i polaganje ticino cijevi Φ20mm za izradu izvoda za rasvjetno mjesto. Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti.
| Obračun po m1. | m1 | 950 |  | 0
0
2 | Nabava, dobava i polaganje ticino cijevi Φ20mm za izradu izvoda za priključno mjesto. Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 400 |  | 0
0
3 | Nabava, dobava i polaganje ticino cijevi Φ25mm za izradu izvoda za računalne priključnice. Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 120 |  | 0
0
4 | Nabava, dobava i polaganje ticino cijevi Φ20mm za izradu izvoda za instalaciju vatrodojave. Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 470 |  | 0
0
5 | Nabava, dobava i polaganje ticino cijevi Φ32mm za izradu izvoda za vanjske jedinice klime. Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 150 |  | 0
0
6 | Nabava, dobava i polaganje ticino cijevi Φ25mm za izradu izvoda za vezu vanjske i unutarnje jedinice klime. Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 150 |  | 0
0
7 | Nabava, dobava i polaganje PEHD cijevi Φ50mm za vertikalno i horizontalno vođenje budućih glavnih trasa instalacije. Cijevi se polažu u zonu novih nosivih ploča i međuspojeve nove ploče i volti. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 100 |  | 0
0
8 | Nabava, dobava i montaža P/Ž razvodnih kutija demzije 154x130x50mm |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
0
A.2.2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.3. | OSTALI RADOVI
1 | Izrada otvora u postojećem stropu.
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
2 | Izrada proboja u postojećim voltama. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
3 | Izrada proboja u postojećem zidu. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
4 | Građevinska pripomoć prilikom polaganja el. instalacija za nespecificirane radove (NS 40). |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
5 | Izrada brtvljenja prolaza kabela između požarnih sektora protupožarnom smjesom F90. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
0
6 | Odspajanje stare instalacije. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
A.2.3. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.4. | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje instalacije prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola, pismenih izvješća i garantnih listova. Sva dokumentacija mora biti ukoričena s odgovarajućim sadržajem.
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
2 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja prema važećim tehničkim propisima, na podlogama izvedenog stanja ( "klasični") papirnati i digitalni oblik. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
3 | Ispitivanje instalacije sustava uzemljenja prema tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.87/08, 33/10), uključujući i revizionu knjigu. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
4 | Pregled sustava za zaštitu od djelovanja munje i izrada zapisnika o pregledu u skladu s HRN EN 62305-3:2008. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
A.2.4. | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.5. | INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I UZEMLJENJE
1 | Dobava i postavljanje po krovu crkve okruglog INOX vodiča dimenzije Ø10mm.
| Obračun po m1. | m1 | 100 |  | 0
0
2 | Dobava i postavljanje krovnog nosača po krovu crkve za okrugli INOX vodič dimenzije Φ10mm. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 220 |  | 0
0
3 | Dobava i postavljanje po zidu tornja i zvonika okruglog INOX vodiča dimenzije Ø10mm. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 50 |  | 0
0
4 | Dobava i postavljanje zidnog nosača po zidu tornja za okrugli INOX vodič dimenzije Φ10mm. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 65 |  | 0
0
5 | Dobava i montaža spojnica za spoj okruglog INOX vodiča dimenzije Ø10mm i okruglog INOX vodiča dimenzije Ø10mm. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 15 |  | 0
0
6 | Dobava i montaža spojnica za spoj okruglog INOX vodiča dimenzije Ø10mm i žlijeba. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
0
7 | Spajanje novoga gromobrana na postojeće izvode komplet sa INOX križnom spojnicom. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
8 | Dobava i montaža cijevnog uzemljivača 1,5 m. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
0
9 | Izrada spoja na metalnu masu . |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
0
10 | Demontaža i odspajanje postojećeg gromobrana. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
11 | Spajanje novoga gromobrana na postojeće izvode komplet sa INOX križnom spojnicom. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
12 | Sitni montažni pribor i materijal. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
13 | Mjerenje otpora uzemljenja te izrada revizione knjige instalacije za zaštitu od udara munje s pripadajućim atestima o izvršenom ispitivanju. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
14 | Mjerenje i kontrola izjednačenja potencijala. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
A.2.5. | INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I UZEMLJENJE UKUPNO |  |  |  | 0
A.2. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - REKAPITULACIJA
A.2.1. | GLAVNI RAZVOD UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.3. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.4. | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.2.5. | INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I UZEMLJENJE UKUPNO |  |  |  | 0
A.2. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
A | TROŠKOVNIK RADOVA POJAČANJA KONSTRUKCIJE
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1.0. | RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO | 0
A.1.3. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.4. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.5. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.6. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.7. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO | 0
A.1.8. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.9. | TESARSKI RADOVI I SKELA UKUPNO | 0
A.1.10. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.1.11. | SANACIJA KROVIŠTA UKUPNO | 0
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0
A.2. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
A.2.1. | GLAVNI RAZVOD UKUPNO | 0
A.2.2. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO | 0
A.2.3. | OSTALI RADOVI UKUPNO | 0
A.2.4. | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA UKUPNO | 0
A.2.5. | INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I UZEMLJENJE UKUPNO | 0
A.2. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0
A | RADOVI POJAČANJA KONSTRUKCIJE UKUPNO: | 0
| PDV 25 % | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Sve cijene iskazane su u valuti euro.